Приложение № ____

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4490

от 30 мая 2014 года

на бланке № ________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ на 1 листе

Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСВЕТ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Лестницы пожарные наружные стационарные |  | 1.1 Проверка основных размеров | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1381-2003 СТБ1317-2002 | СТБ 11.13.22-2011 П.5.4 |
|  |  | 1.2 Проверка качества защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 ГОСТ 9.031-74 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.302-86 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
|  |  | 1.3 Проверка целостности конструкций и их креплений | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.2, 3.3 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
|  |  | 1.4 Испытание на прочность ступеньки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.5 | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.7, 5.8 |
|  |  | 1.5 Испытание на прочность балок крепления лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.6, 3.7 | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.10, 5.11 |
|  |  | 1.6 Испытание на прочность площадок и маршей лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.12 |
|  |  | 1.7 Испытание на прочность ограждений лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.9 | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.13 |
| 2. Ограждения крыш зданий |  | 1.1 Проверка основных размеров | СТБ 11.13.22-2011 п.3.2 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
|  |  | 1.2 Проверка качества защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 ГОСТ 9.031-74 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.302-86 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
|  |  | 1.3 Проверка целостности конструкций и их креплений | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.2, 3.3 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
|  |  | 1.4 Испытание на прочность ограждения крыш зданий | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.10 | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.14 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |