|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4035 от «21» января 2010 года на бланке 0009024 |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ №1

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

от «27» июня 2014 года

лаборатории бюро охраны окружающей среды

Республиканского производственного унитарного предприятия

«Завод газетной бумаги»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Сточные воды, неочищенные, недостаточно очищенные, нормативно очищенные |  | 1.1 Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Д-0,5-6,0 мг О2/дм3 | СанПиН от 15.05.2012 № 48 "Требования к системам водоотведения населенных пунктов" | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
|  |  | 1.2 Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) Д-6,0-1000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 |
| 2.Поверх- ностные воды |  | 2.1 Отбор проб | СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 | СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 |
|  |  | 2.2 Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Д-0,5-6,0 мг О2/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 МЗ РБ № 198 Постановление МПР и ООС и МЗ РБ №43/42 от 08.05.2007 | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
|  |  | 2.3 Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) Д -6,0-1000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 |
| 3. Выбросы загрязняющих веществ от транспортных средств |  | 3.1 Дымность | СТБ 2169-2011 | СТБ 2169-2011 |
|  |  | 3.2 Оксид углерода 3.3 Углеводороды | СТБ 2170-2011 | СТБ 2170-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                	Т.А. Николаева