|  |  | Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4499 от 30 мая 2014 года на бланке № ___________ на 8 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ПАССАТ» г.Солигорск

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Трубы напорные из полиэтилена |  | 1.1 Внешний вид поверхности | ГОСТ 18599-2001 | ГОСТ 18599-2001 п.8.2 |
|  |  | 1.2 Маркировка |  | ГОСТ 18599-2001 п.5.3 |
|  |  | 1.3 Упаковка |  | ГОСТ 18599-2001 п.5.4 |
|  |  | 1.4 Средний наружный диаметр |  | ГОСТ 18599-2001 п.8.3.3 ГОСТ 29325-92 п.п. 3, 4 |
|  |  | 1.5 Толщина стенки |  | ГОСТ 18599-2001 п.8.3.4 ГОСТ 29325-92 п.2 |
|  |  | 1.6 Овальность труб |  | ГОСТ 18599-2001 п.8.3.5 ГОСТ 29325-92 п.4 |
|  |  | 1.7 Длина труб в отрезках |  | ГОСТ 18599-2001 п.8.3.6 |
|  |  | 1.8 Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 18599-2001 п.8.4 ГОСТ 11262-80 |
|  |  | 1.9 Изменение длины труб после прогрева |  | ГОСТ 18599-2001 п.8.5 ГОСТ 27078-86 п.2 |
|  |  | 1.10 Стойкость труб при постоянном внутреннем давлении |  | ГОСТ 18599-2001 п.8.6 ГОСТ 24157-80 |
| 2 Трубы из полиэтилена для газопроводов |  | 2.1 Маркировка | СТБ ГОСТ Р 50838-97 | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.5.3 |
|  |  | 2.2 Упаковка |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.5.4 |
|  |  | 2.3 Внешний вид поверхности |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.3 |
|  |  | 2.4 Глубина клеймения |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.3, Приложение И |

| 2 Трубы из полиэтилена для газопроводов |  | 2.5 Средний наружный диаметр | СТБ ГОСТ Р 50838-97 | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.6 Толщина стенки |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.4.4 |
|  |  | 2.7 Длина труб в отрезках |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.4.5 |
|  |  | 2.8 Овальность труб |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.4.6 |
|  |  | 2.9 Относительное удлинение при разрыве |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5 ГОСТ 11262-80 |
|  |  | 2.10 Изменение длины труб после прогрева |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.6 ГОСТ 27078-86 п.2 |
|  |  | 2.11 Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.6 ГОСТ 24157-80 |
|  |  | 2.12 Стойкость к медленному распространению трещин (кроме подготовки образцов) |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.11 ГОСТ 24157-80 |
| 3 Трубы из полиэтилена для газопроводов |  | 3.1 Маркировка | ГОСТ Р 50838-2009 | ГОСТ Р 50838-2009 п.5.3 |
|  |  | 3.2 Внешний вид поверхности |  | ГОСТ Р 50838-2009 п.8.2 |
|  |  | 3.3 Средний наружный диаметр |  | ГОСТ Р 50838-2009 п.8.3.1 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 п.5.3.3 |
|  |  | 3.4 Толщина стенки |  | ГОСТ Р 50838-2009 п.8.3.2 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 п.5.2.2 |
|  |  | 3.5 Овальность труб |  | ГОСТ Р 50838-2009 п.8.3.3 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 п.5.4 |
|  |  | 3.6 Длина труб в отрезках |  | ГОСТ Р 50838-2009 п.8.3.4 |
|  |  | 3.7 Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ Р 53652.1-2009 ГОСТ Р 53652.3-2009 |
|  |  | 3.8 Средний наружный диаметр после прогрева |  | ГОСТ Р 50838-2009 п.8.4 ГОСТ 24157-80 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 п.5.3.3 |
|  |  | 3.9 Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | ГОСТ Р 50838-2009 п.8.5 ГОСТ 24157-80 |
|  |  | 3.10 Изменение длины труб после прогрева |  | ГОСТ Р 50838-2009 п.8.6 ГОСТ 27078-86 п.2 |
| 3 Трубы из полиэтилена для газопроводов |  | 3.11 Стойкость к медленному распространению трещин (кроме подготовки образцов) | ГОСТ Р 50838-2009 | ГОСТ Р 50838-2009 Приложение ДЖ ГОСТ 24157-80 |
|  |  | 3.12 Свариваемость (стойкость к осевому растяжению сварного стыкового соединения) |  | ГОСТ Р 50838-2009 п.8.8 ГОСТ Р 52779-2007 Приложение Е |
| 4 Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения |  | 4.1 Маркировка | СТБ 1293-2001 | СТБ 1293-2001 п.7.1 |
|  |  | 4.2 Упаковка |  | СТБ 1293-2001 п.7.1 |
|  |  | 4.3 Внешний вид поверхности |  | СТБ 1293-2001 п.7.1 |
|  |  | 4.4 Средний наружный диаметр |  | СТБ 1293-2001 п.7.2.3 |
|  |  | 4.5 Толщина стенки |  | СТБ 1293-2001 п.7.2.4 |
|  |  | 4.6 Овальность |  | СТБ 1293-2001 п.7.2.5 |
|  |  | 4.7 Длина труб в отрезках |  | СТБ 1293-2001 п.7.2.6 |
|  |  | 4.8 Предел текучести при растяжении Относительное удлинение при пределе текучести Прочность при разрыве Относительное удлинение при разрыве |  | СТБ 1293-2001 п.7.3 ГОСТ 11262-80 |
|  |  | 4.9 Изменение длины труб после прогрева |  | СТБ 1293-2001 п.7.4 ГОСТ 27078-86 п.2 |
|  |  | 4.10 Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | СТБ 1293-2001 п.7.5 ГОСТ 24157-80 |
| 5 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения, подземного и наземного дренажа и напорной канализации |  | 5.1 Внешний вид поверхности | СТБ EN ISO 1452-2-2012 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ EN ISO 1452-2-2012 п.5.1 |
|  |  | 5.2 Средний наружный диаметр |  | СТБ EN ISO 1452-2-2012 п.6.3 СТБ EN ISO 3126-2011 п.5.3.3 |
|  |  | 5.3 Толщина стенки |  | СТБ EN ISO 1452-2-2012 п.6.4 СТБ EN ISO 3126-2011 п.5.2 |
| 6 Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида |  | 6.1 Относительное удлинение при разрыве Предел текучести при растяжении | ГОСТ Р 51613-2000 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ Р 51613-2000 п.8.7 ГОСТ 11262-80 |
| 7 Трубы гладкие полиэтиленовые |  | 7.1 Внешний вид поверхности | ТУ РБ 05830456.019-99 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ТУ РБ 05830456.019-99 п.3.4 |
|  |  | 7.2 Маркировка |  | ТУ РБ 05830456.019-99 п.3.4 |
|  |  | 7.3 Упаковка |  | ТУ РБ 05830456.019-99 п.3.4 |

| 7 Трубы гладкие полиэтиленовые |  | 7.4 Средний наружный диаметр | ТУ РБ 05830456.019-99 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ТУ РБ 05830456.019-99 п.3.2 ГОСТ 18599-2001 п.8.3.3 ГОСТ 29325-92 п.п. 3, 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7.5 Толщина стенки |  | ТУ РБ 05830456.019-99 п.3.2 ГОСТ 18599-2001 п.8.3.4 ГОСТ 29325-92 п.2 |
|  |  | 7.6 Овальность |  | ТУ РБ 05830456.019-99 п.3.2 ГОСТ 18599-2001 п.8.3.5 ГОСТ 29325-92 п.4 |
|  |  | 7.7 Относительное удлинение при разрыве |  | ТУ РБ 05830456.019-99 п.3.3 ГОСТ 18599-2001 п.8.4 ГОСТ 11262-80 |
| 8 Трубы-оболочки из полиэтилена для ПИ-труб и изделий к ним |  | 8.1 Маркировка | СТБ 2251-2012 | СТБ 2251-2012 п.4.2 |
|  |  | 8.2 Упаковка |  | СТБ 2251-2012 п.4.3 |
|  |  | 8.3 Толщина стенки |  | СТБ 2251-2012 п.7.2 ГОСТ 29325-92 п.2 |
|  |  | 8.4 Длина труб-оболочек |  | СТБ 2251-2012 п.7.2 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | 8.5 Номинальный наружный диаметр |  | СТБ 2251-2012 п.7.2 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | 8.6 Внешний вид поверхности |  | СТБ 2251-2012 п.7.3 |
|  |  | 8.7 Изменение длины труб-оболочек в продольном направлении после прогрева |  | СТБ 2251-2012 п.7.4 ГОСТ 27078-86 п.2 |
|  |  | 8.8 Стойкость при постоянном внутреннем давлении труб-оболочек |  | СТБ 2251-2012 п.7.5 ГОСТ 24157-80 |
|  |  | 8.9 Относительное удлинение при разрыве |  | СТБ 2251-2012 п.7.6 ГОСТ 11262-80 |
|  |  | 8.10 Отклонение от перпендикулярности плоскости торца трубы оболочки к ее оси |  | СТБ 2251-2012 п.7.7 ГОСТ 26433.1-89 |
| 9 Трубы из полиэтилена напорные водоподъемные |  | 9.1 Маркировка | ТУ РБ 690635170.006-2011 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ТУ РБ 690635170.006-2011 п.4.1 |
|  |  | 9.2 Внешний вид поверхности |  | ТУ РБ 690635170.006-2011 п.4.1 |
| 9 Трубы из полиэтилена напорные водоподъемные |  | 9.3 Длина труб в отрезках | ТУ РБ 690635170.006-2011 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ТУ РБ 690635170.006-2011 п.4.2.3 СТБ EN ISO 3126-2011 п.5.5 |
|  |  | 9.4 Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | ТУ РБ 690635170.006-2011 п.4.3 СТБ EN ISO 1167-1-2011 |
| 10 Трубы и части фасонные из полиэтилена повышенной термостойкости РЕ-RT для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации и технических трубопроводов |  | 10.1 Внешний вид поверхности | ТУ BY 690635170.005-2011 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ТУ BY 690635170.005-2011 п.4.1 |
|  |  | 10.2 Маркировка |  | ТУ BY 690635170.005-2011 п.4.1 |
|  |  | 10.3 Упаковка |  | ТУ BY 690635170.005-2011 п.4.1 |
|  |  | 10.4 Длина труб в отрезках |  | ТУ BY 690635170.005-2011 п.4.2.6 |
|  |  | 10.5 Средний наружный диаметр |  | ТУ BY 690635170.005-2011 п.4.2.3 СТБ EN ISO 3126-2011 п.5.3.3 |
|  |  | 10.6 Толщина стенки |  | ТУ BY 690635170.005-2011 п.4.2.4 СТБ EN ISO 3126-2011 п.5.2 |
|  |  | 10.7 Овальность |  | ТУ BY 690635170.005-2011 п.4.2.5 |
|  |  | 10.8 Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | ТУ BY 690635170.005-2011 п.4.3 СТБ EN ISO 1167-1-2011 |
|  |  | 10.9 Изменение длины труб после прогрева |  | ТУ BY 690635170.005-2011 п.4.5 СТБ EN ISO 2505-2011 |
|  |  | 10.10 Изменение показателя текучести расплава |  | ТУ BY 690635170.005-2011 п.4.6 ГОСТ 11645-73 |
| 11 Трубы металлополимерные для систем отопления и водоснабжения |  | 11.1 Маркировка | СТБ 1916-2008 | СТБ 1916-2008 п.6.1 |
|  |  | 11.2 Упаковка |  | СТБ 1916-2008 п.6.1 |
|  |  | 11.3 Внешний вид поверхности труб |  | СТБ 1916-2008 п.6.1 |
|  |  | 11.4 Наружный диаметр труб |  | СТБ 1916-2008 п.п. 6.2.1, 6.2.2 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | 11.5 Толщина стенки |  | СТБ 1916-2008 п.п. 6.2.1, 6.2.3 ГОСТ 29325-92 п.2 |
|  |  | 11.6 Овальность |  | СТБ 1916-2008 п.6.2.2 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | 11.7 Длина труб в отрезках |  | СТБ 1916-2008 п.6.2.4 |
| 11 Трубы металлополимерные для систем отопления и водоснабжения |  | 11.8 Изменение длины труб после прогрева | СТБ 1916-2008 | СТБ 1916-2008 п.6.3 ГОСТ 27078-86 п.2 |
|  |  | 11.9 Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | СТБ 1916-2008 п.6.4 ГОСТ 24157-80 |
| 12 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления |  | 12.1 Маркировка | ГОСТ Р 52134-2003 | ГОСТ Р 52134-2003 п.5.5 |
|  |  | 12.2 Внешний вид поверхности |  | ГОСТ Р 52134-2003 п.8.3 |
|  |  | 12.3 Средний наружный диаметр |  | ГОСТ Р 52134-2003 п.8.4.3 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 п.5.3.3 |
|  |  | 12.4 Овальность труб |  | ГОСТ Р 52134-2003 п.8.4.3 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 п.5.4 |
|  |  | 12.5 Толщина стенки |  | ГОСТ Р 52134-2003 п.8.4.4 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 п.5.2.2 |
|  |  | 12.6 Длина труб в отрезках |  | ГОСТ Р 52134-2003 п.8.4.5 |
|  |  | 12.7 Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | ГОСТ Р 52134-2003 п.8.5 ГОСТ 24157-80 |
|  |  | 12.8 Стойкость фитингов при постоянном внутреннем давлении |  | ГОСТ Р 52134-2003 п.8.7 ГОСТ 24157-80 |
|  |  | 12.9 Изменение длины труб после прогрева |  | ГОСТ Р 52134-2003 п.8.11 ГОСТ 27078-86 п.2 |
|  |  | 12.10 Относительное удлинение при разрыве Предел текучести при растяжении труб |  | ГОСТ Р 52134-2003 п.п. 8.12, 8.13 ГОСТ 11262-80 |
|  |  | 12.11 Показатель текучести расплава труб и фитингов |  | ГОСТ Р 52134-2003 п.8.14 ГОСТ 11645-73 |
| 13 Трубы из полиэтилена для внутренних систем канализации зданий. Части фасонные к ним |  | 13.1 Маркировка | СТБ 2077-2010 СТБ 1284-2001 | СТБ 2077-2010 п.7.1 СТБ 1284-2001 п.6.1 |
|  |  | 13.2 Упаковка |  | СТБ 2077-2010 п.7.1 СТБ 1284-2001 п.6.1 |
|  |  | 13.3 Комплектность |  | СТБ 1284-2001 п.6.1 |
|  |  | 13.4 Внешний вид поверхности |  | СТБ 2077-2010 п.7.1 СТБ 1284-2001 п.6.1 |
|  |  | 13.5 Наружный диаметр |  | СТБ 2077-2010 п.7.2.2.1 СТБ 1284-2001, п.6.3.2.1 |
| 13 Трубы из полиэтилена для внутренних систем канализации зданий. Части фасонные к ним |  | 13.6 Толщина стенки | СТБ 2077-2010 СТБ 1284-2001 | СТБ 2077-2010 п.7.2.2.2 СТБ 1284-2001 п.6.3.2.2 |
|  |  | 13.7 Высота выступов и впадин |  | СТБ 2077-2010 п.7.2.2.3 СТБ 1284-2001 п.6.3.2.5 |
|  |  | 13.8 Относительное удлинение при разрыве |  | СТБ 2077-2010 п.7.2.3 ГОСТ 18599-2001 п.8.4 ГОСТ 11262-80 |
|  |  | 13.9 Изменение длины труб после прогрева |  | СТБ 2077-2010 п.7.2.4 ГОСТ 18599-2001 п.8.5 ГОСТ 27078-86 п.2 |
|  |  | 13.10 Показатель текучести расплава |  | СТБ 2077-2010 п.7.2.6 ГОСТ 11645-73 СТБ 1284-2001, п.6.6 ГОСТ 16337-77 ГОСТ 16338-85 |
| 14 Детали соединительные сварные и узлы для напорных труб из полиэтилена |  | 14.1 Маркировка | СТБ 2244-2012 | СТБ 2244-2012 п.8.2 |
|  |  | 14.2 Упаковка |  | СТБ 2244-2012 п.8.2 |
|  |  | 14.3 Внешний вид |  | СТБ 2244-2012 п.8.2 |
|  |  | 14.4 Присоединительный диаметр фасонных частей |  | СТБ 2244-2012 п.8.3.3 СТБ EN ISO 3126-2011 п.5.3 |
|  |  | 14.5 Овальность |  | СТБ 2244-2012 п.8.3.4 СТБ EN ISO 3126-2011 п.5.3.2 |
|  |  | 14.6 Толщина стенки фасонных частей в зоне присоединения |  | СТБ 2244-2012 п.8.3.5 СТБ EN ISO 3126-2011 п.5.2 |
|  |  | 14.7 Отклонение от соосности |  | СТБ 2244-2012 п.8.3.7 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | 14.8 Отклонение от параллельности торцов |  | СТБ 2244-2012 п.8.3.7 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | 14.9 Отклонение от перпендикулярности торцов относительно образующей |  | СТБ 2244-2012 п.8.3.7 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | 14.10 Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | СТБ 2244-2012 п.8.4 ГОСТ 24157-80 |
|  |  | 14.11 Изменение внешнего вида после прогрева |  | СТБ 2244-2012 п.8.5 ГОСТ 27077-86 п.2 |
|  |  | 14.12 Герметичность сварных деталей и узлов |  | СТБ 2244-2012 п.8.9 ГОСТ 24157-80 |

| 15 Изделия стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном |  | 15.1 Прочность при разрыве сварных швов труб-оболочек из полиэтилена | СТБ 2270-2012 | СТБ 2270-2012 п.7.2.6 ГОСТ 11262-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Полиэтилен низкого давления |  | 16.1 Показатель текучести расплава | ГОСТ 16338-85 | ГОСТ 16338-85 п.5.9 ГОСТ 11645-73 |
| 17 Полиэтилен высокого давления |  | 17.1 Показатель текучести расплава | ГОСТ 16337-77 | ГОСТ 16337-77 п.3.12 ГОСТ 11645-73 |
| 18 Полипропилен и сополимеры пропилена |  | 18.1 Показатель текучести расплава | ГОСТ 26996-86 | ГОСТ 26996-86 п.5.4 ГОСТ 11645-73 |
| 19 Полиэтилен повышенной термостойкости РЕ-RT |  | 19.1 Показатель текучести расплава | ТУ BY 690635170.005-2011 | ТУ РБ 690635170.005-2011 п.4.6 ГОСТ 11645-73 |
| 20 Столбики опознавательные из полиэтилена |  | 20.1 Внешний вид поверхности |  | ТУ BY 600175052.001-2014 п.4.2 |
|  |  | 20.2 Геометрические размеры |  | ТУ BY 600175052.001-2014 п.4.3 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | 20.3 Предел текучести при растяжении |  | ТУ BY 600175052.001-2014 п.4.4 ГОСТ 11262-80 |
| 21 Сети водоснабжения и канализации из полимерных труб |  | 21.1 Испытание на растяжение | ТКП 45-4.01-29-2006 | ТКП 45-4.01-29-2006 п.п. 12.17, 12.18, 12.25 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 14359-69 п.4 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- |