Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.0065

от «25» ноября  1994  года

на бланке № 0009963

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «08» августа 2014 года на 4 листах

(новая редакция)

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Гомельстройматериалы»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Блоки из ячеистых бетонов стеновые |  | 1.1.Линейные размеры | СТБ 1117-98 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | 1.2.Размеры | СТБ ЕN 771-4-2007 | СТБ ЕN 772-16-2008 п.7.1 |
|  |  | 1.3.Внешний вид | СТБ 1117-98 | СТБ 1117-98 |
|  |  | 1.4.Прочность на сжатие | СТБ 1117-98, СТБ ЕN 771-4-2007 | ГОСТ 10180-90, СТБ ЕN 772-1-2008 |
|  |  | 1.5.Плоскостность опорных поверхностей | СТБ ЕN 771-4-2007 | СТБ ЕN 772-20-2008 |
|  |  | 1.6.Параллельность опорных поверхностей | СТБ ЕN 771-4-2007 | СТБ ЕN 772-16-2008 п.7.4 |
|  |  | 1.7.Отпускная влажность | СТБ 1117-98 | ГОСТ 12730.2-78 |
|  |  | 1.8.Объемная плотность (брутто) в сухом состоянии | СТБ ЕN 771-4-2007 | СТБ ЕN 772-13-2008 |
|  |  | 1.9.Водопоглощение | СТБ ЕN 771-4-2007 | СТБ ЕN 772-11-2008 |
|  |  | 1.10.Плотность | СТБ 1117-98 | ГОСТ 12730.1-78 |
|  |  | 1.11.Отбор проб для испытаний по морозостойкости | СТБ 1117-98 | СТБ 1117-98 п.5.11 СТБ1570-2005 приложение Б |
|  |  | 1.12.Отбор проб для испытаний по теплопроводности | СТБ 1117-98 | СТБ 1117-98 п.5.12 СТБ 1618-2006 п.4.3 |
| 2.Кирпич и камни силикатные |  | 2.1.Линейные размеры, внешний вид, геометрическая форма | СТБ 1228-2000 | СТБ 1228-2000 п. 7.1 |
|  |  | 2.2.Размеры | СТБ ЕN 771-2-2007 | СТБ ЕN772-16-2008 |
|  |  | 2.3.Плоскостность опорных поверхностей | СТБ ЕN 771-2-2007 | СТБ ЕN 772-20-2008 |
|  |  | 2.4.Прочность при сжатии | СТБ ЕN 771-2-2007, СТБ 1228-2000 | СТБ ЕN 772-1-2008, ГОСТ 8462-85 |
|  |  | 2.5.Прочность при изгибе кирпича | СТБ 1228-2000 | ГОСТ 8462-85 |

№ ВY/112 02.2.0.0065                                                                           лист 2 из 4 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Кирпич и камни силикатные |  | 2.6.Масса | СТБ 1228-2000 | ГОСТ 7025-91 п.1 |
|  |  | 2.7.Водопоглощение | СТБ 1228-2000, СТБ ЕN 771-2-2007 | ГОСТ 7025-91п.2, СТБ ЕN 771-2-2007п.5.10 |
|  |  | 2.8.Объемная плотность (брутто) в сухом состоянии | СТБ ЕN 771-2-2007 | СТБ ЕN 772-13-2008 |
|  |  | 2.9.Отбор проб для испытаний по морозостойкости | СТБ 1228-2000 | СТБ 1228-2000 п.6.5 ГОСТ 7025-91 п. 8.2.1 |
|  |  | 2.10.Отбор проб для испытаний по теплопроводности | СТБ 1228-2000 | СТБ 1228-2000 п.6.5 СТБ 1160-99 п.7.14 |
| 3. Материалы и изделия строительные теплоизоляци-онные |  | 3.1.Линейные размеры, геометрическая форма | СТБ 1995-2009 | ГОСТ 17177-94 п.4, Приложение Б |
|  |  | 3.2.Длина и ширина | СТБ 1995-2009, СТБ ЕN 13162-2011 | СТБ ЕН 822-2007 |
|  |  | 3.3.Толщина | СТБ 1995-2009, СТБ ЕN 13162-2011 | СТБ ЕН 823-2007 |
|  |  | 3.4.Прямоугольность | СТБ 1995-2009, СТБ ЕN 13162- 2011 | СТБ ЕН 824-2007 |
|  |  | 3.5.Плоскостность | СТБ 1995-2009, СТБ ЕN 13162- 2011 | СТБ ЕН 825-2007 |
|  |  | 3.6.Линейные размеры испытываемых образцов | СТБ 1995-2009, СТБ ЕN 13162-2011 | СТБ ЕN 12085-2009 |
|  |  | 3.7.Толщина для «плавающего» пола | СТБ 1995-2009, СТБ ЕN 13162-2011 | СТБ ЕN 12431-2008 |
|  |  | 3.8.Плотность | СТБ 1995-2009, СТБ ЕN 13162- 2011 | СТБ ЕN 1602- 2008, ГОСТ 17177-94 п.7 |
|  |  | 3.9.Влажность | СТБ 1995-2009 | ГОСТ 17177-94 п.8 |
|  |  | 3.10.Сорбционная влажность | СТБ 1995-2009 | ГОСТ 24816-81 |
|  |  | 3.11.Содержание органических веществ | СТБ 1995-2009, СТБ ЕN 13162- 2011 | СТБ ЕН 13820- 2007, ГОСТ 17177-94 п.11 |
|  |  | 3.12.Предел прочности при изгибе | СТБ 1995-2009, СТБ ЕN 13162-2011 | СТБ ЕN 12089-2009, ГОСТ 17177-94 п.15 |
|  |  | 3.13.Прочность при сжатии | СТБ 1995-2009, СТБ ЕН 13162- 2011 | СТБ ЕН 826-2007, ГОСТ 17177-94 п.13 |
|  |  | 3.14.Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты | СТБ 1995-2009, СТБ ЕN 13162- 2011 | СТБ ЕН 1607-2007, ГОСТ 17177-94 Приложение Е |

№ ВY/112 02.2.0.0065                                                                           лист 3 из 4 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Материалы и изделия строительные теплоизоляци-онные |  | 3.15.Предел прочности при растяжении в плоскости плиты | СТБ 1995-2009, СТБ ЕN 13162-2011 | СТБ ЕН 1608-2007, ГОСТ 17177-94 п.16 |
|  |  | 3.16.Сжимаемость | СТБ 1995-2009 | ГОСТ 17177-94 п.17 |
|  |  | 3.17.Сжимаемость после сорбционного увлажнения | СТБ 1995-2009 | ГОСТ 17177-94 п.17 |
|  |  | 3.18.Прочность на сжатие при 10%-ной деформации после сорбционного увлажнения | ГОСТ 9573-2012* | ГОСТ 17177-94 п.13, ГОСТ 9573-2012* п.6.10 |
|  |  | 3.19.Водопоглощение | СТБ 1995-2009, СТБ ЕN 13162-2011 | СТБ ЕН 1609-2007, СТБ ЕН12087-2007, ГОСТ 17177-94 п.10.4 |
|  |  | 3.20. Показатели при сосредоточенной нагрузке | СТБ 1995-2009, СТБ ЕN 13162-2011 | СТБ ЕН 12430-2007 |
|  |  | 3.21. Паропроницаемость | СТБ 1995-2009, СТБ ЕN 13162-2011 | СТБ ЕН 12086-2011, ГОСТ 25898-83 |
| 4.Смолы фенолофор-мальдегидные жидкие |  | 4.1.Растворимость в дистиллированной воде при 20 оС | ГОСТ 9980.2-86 ГОСТ 20907-75 | ГОСТ 20907-75 |
|  |  | 4.2.Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток) | ГОСТ 20907-75 | ГОСТ 17537-72 |
|  |  | 4.3.Массовая доля щёлочи | ГОСТ 20907-75 | ГОСТ 20907-75 п.4.7. |
|  |  | 4.4.Массовая доля свобод-ного формальдегида | ГОСТ 20907-75 | ГОСТ 16704-71 |
|  |  | 4.5.Плотность | ГОСТ 20907-75 | ГОСТ 18329-73 метод 2 |
| 5.Поддоны плоские деревянные |  | 5.1.Прочность сборки крайних элементов верхнего настила | ТУ РБ 400051892.045-2004 | ГОСТ 9078-84 Приложение 1 п.4 |
|  |  | 5.2.Прочность при подъеме стропами | ТУ РБ 400051892.045-2004 | ГОСТ 9078-84 Приложение 1 п.5 |
|  |  | 5.3.Прочность сборки (падение на угол вертикально подвешенного поддона) | ТУ РБ 400051892.045-2004 | ГОСТ 9078-84 Приложение 1 п.6 |
| 6.Песок для строительных работ |  | 6.1.Отбор проб | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п. 2 |
|  |  | 6.2.Зерновой состав, модуль крупности | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п.3 |
|  |  | 6.3.Насыпная плотность | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п.9.1. |
|  |  | 6.4.Влажность | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п.10 |
|  |  | 6.5.Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3. |

№ ВY/112 02.2.0.0065                                                                           лист 4 из 4 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.Бетоны тяжелые, легкие, мелкозернистые |  | 7.1.Класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1544-2005; СТБ 2221-2011 СТБ 1187-99 | СТБ 1544-2005 Приложение А ГОСТ10180-90 п.5.2 |
| 8.Цемент |  | 8.1.Отбор проб | ГОСТ10178-85, ГОСТ 30515-97 | ГОСТ 30515-97 п.7.4 |
|  |  | 8.2.Нормальная густота цементного теста | ГОСТ10178-85, ГОСТ 30515-97 | ГОСТ 310.3-76 п.1 |
|  |  | 8.3.Сроки схватывания | ГОСТ10178-85, ГОСТ 30515-97 | ГОСТ 310.3-76 п.2 |

Примечание - * -  при поставках в страны СНГ

Руководитель Национального

органа по аккредитации  Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Т.А. Николаева