Приложение №1

к аттестату аккредитации

№  BY/112.02.2.0.0890

от 19 мая 1997 года

на   бланке №__________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от  «___»_______ 2014 года на 13 листах

Испытательного центра  Открытого акционерного общества «Завод «Легмаш»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Петли стальные для деревянных окон и дверей. |  | 1.1 Размеры и предельные отклонения. 1.2 Технические требования. | ГОСТ 5088-2005 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 5088-2005 п.7.2 ГОСТ 538-2001 п.7.2 ГОСТ 5088-2005 п.п.7.3, 7.4, 7.5, 7.6 ГОСТ 538-2001 п.п.7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.10 |
| 2 Ручки для окон и дверей. |  | 2.1 Типы и основные размеры. 2.2 Технические требования. | ГОСТ 5087-80 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 5087-80 п.2 ГОСТ 538-2001 п.7.2 ГОСТ 5087-80 п.п.3, 7 ГОСТ 538-2001п.п.7.3, 7.5, 7.7, 7.10 |
| 3 Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. |  | 3.1 Типы и основные размеры. 3.2 Технические требования. | ГОСТ 5090-86 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 5090-86 п.3 ГОСТ 538-2001п.7.2 ГОСТ 5090-86 п.3 ГОСТ 538-2001п.п. 7.3, 7.4, 7.7, 7.10 |
| 4 Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. |  | 4.1 Типы и основные размеры. 4.2 Технические требования. | ГОСТ 5091-78 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 5091-78 п.3 ГОСТ 538-2001 п.7.2 ГОСТ 5091-78 п.3 ГОСТ 538-2001 п. 7.3, 7.4, 7.7, 7.10 |

| 5 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. |  |  | 5.1 Маркировка 5.2 Проверка размеров 5.3 Защита от поражения электрическим током 5.4 Заземление 5.5 Контактные зажимы 5.6 Конструкция стационарных розеток 5.7 Конструкция вилок и переносных розеток 5.8 Сблокированные розетки | СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 ГОСТ Р 51322.1-99 | СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.8 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.8 ГОСТ Р 51322.1-99 п.8 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.9 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.9 ГОСТ Р 51322.1-99 п.9 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.10 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.10 ГОСТ Р 51322.1-99 п.10 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.11 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.11 ГОСТ Р 51322.1-99 п.11 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.12 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.12 ГОСТ Р 51322.1-99 п.12 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.13 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.13 ГОСТ Р 51322.1-99 п.13 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.14 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.14 ГОСТ Р 51322.1-99 п.14 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.15 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.15 ГОСТ Р 51322.1-99 п.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. |  |  | 5.9 Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагоустойчивость 5.10 Сопротивление и электрическая прочность изоляции 5.11 Работа заземляющего контакта 5.12 Превышение температуры 5.13 Индуктивная нагрузка | СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 ГОСТ Р 51322.1-99 | СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.16 ГОСТ Р 51322.1-99 п.16 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.17 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.17 ГОСТ Р 51322.1-99 п.17 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.18 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.18 ГОСТ Р 51322.1-99 п.18 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.19 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.19 ГОСТ Р 51322.1-99 п.19 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.20 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.20 ГОСТ Р 51322.1-99 п.20 |
| 5 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. |  | 5.14 Нормальная работа 5.15 Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки 5.16 Гибкие кабели, шнуры и их присоединение 5.17 Механическая прочность 5.18 Нагревостойкость 5.19 Винты, токоведущие части и соединения 5.20 Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу 5.21 Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда 5.22 Коррозиеустойчивость |  | СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 ГОСТ Р 51322.1-99 | СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.21 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.21 ГОСТ Р 51322.1-99 п.21 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.22 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.22 ГОСТ Р 51322.1-99 п.22 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.23 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.23 ГОСТ Р 51322.1-99 п.23 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.24 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.24 ГОСТ Р 51322.1-99 п.24 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.25 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.25 ГОСТ Р 51322.1-99 п.25 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.26 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.26 ГОСТ Р 51322.1-99 п.26 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.27 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.27 ГОСТ Р 51322.1-99 п.27 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.28 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.28 ГОСТ Р 51322.1-99 п.28 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.29 СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 п.29 ГОСТ Р 51322.1-99 п.29 |
| 6 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок |  | 6.1 Маркировка 6.2 Проверка размеров 6.3 Защита от поражения электрическим током |  | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2005 ГОСТ Р 51324.2.1-99 ГОСТ 7397.2-91 | ГОСТ 30850.1-2002 п.8 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.8 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.8 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.8 ГОСТ 7397.2-91 п.7 ГОСТ 30850.1-2002 п.9 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.9 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.9 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.9 ГОСТ 7397.2-91 п.8 ГОСТ 30850.1-2002 п.10 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.10 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.10 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.10 ГОСТ 7397.2-91 п.9 |

| 6 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок |  |  | 6.4 Заземление 6.5 Контактные зажимы 6.6 Требования к конструкции 6.7 Механизм 6.8 Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагоустойчивость 6.9 Сопротивление и электрическая прочность изоляции 6.10 Превышение температуры | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2005 ГОСТ Р 51324.2.1-99 ГОСТ 7397.2-91 | ГОСТ 30850.1-2002 п.11 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.11 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.11 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.11 ГОСТ 7397.2-91 п.10 ГОСТ 30850.1-2002 п.12 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.12 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.12 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.12 ГОСТ 7397.2-91 п.11 ГОСТ 30850.1-2002 п.13 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.13 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.13 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.13 ГОСТ 7397.2-91 п.12 ГОСТ 30850.1-2002 п.14 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.14 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.14 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.14 ГОСТ 7397.2-91 п.13 ГОСТ 30850.1-2002 п.15 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.15 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.15 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.15 ГОСТ 7397.2-91 п.14 ГОСТ 30850.1-2002 п.16 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.16 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.16 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.16 ГОСТ 7397.2-91 п.15 ГОСТ 30850.1-2002 п.17 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.17 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.17 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.17 ГОСТ 7397.2-91 п.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок |  |  | 6.11 Включающая и разрывная мощность 6.12 Нормальная работа 6.13 Механическая прочность | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2005 ГОСТ Р 51324.2.1-99 ГОСТ 7397.2-91 | ГОСТ 30850.1-2002 п.18 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.18 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.18 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.18 ГОСТ 7397.2-91 п.17 ГОСТ 30850.1-2002 п.19 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.19 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.19 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.19 ГОСТ 7397.2-91 п.18 ГОСТ 30850.1-2002 п.20 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.20 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.20 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.20 ГОСТ 7397.2-91 п.19 |
| 6 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок |  |  | 6.14 Нагревостойкость 6.15 Винты, токоведущие части и соединения 6.16 Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу 6.17 Теплостойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда 6.18 Коррозиеустойчи- вость 6.19 Требования к электромагнитной совместимости | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2005 ГОСТ Р 51324.2.1-99 ГОСТ 7397.2-91 | ГОСТ 30850.1-2002 п.21 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.21 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.21 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.21 ГОСТ 7397.2-91 п.20 ГОСТ 30850.1-2002 п.22 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.22 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.22 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.22 ГОСТ 7397.2-91 п.21 ГОСТ 30850.1-2002 п.23 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.23 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.23 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.23 ГОСТ 7397.2-91 п.22 ГОСТ 30850.1-2002 п.24 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.24 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.24 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.24 ГОСТ 7397.2-91 п.23 ГОСТ 30850.1-2002 п.25 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.25 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.25 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.25 ГОСТ 7397.2-91 п.24 ГОСТ 30850.1-2002 п.26 ГОСТ 30850.2.1-2002 п.26 ГОСТ Р 51324.1-2005 п.26 ГОСТ Р 51324.2.1-99 п.26 ГОСТ 7397.2-91 п.25 |
| 7 Провода и шнуры армированные |  |  | 7.1 Основные параметры и размеры. 7.2 Требования к конструкции. 7.3Требования к электрическим параметрам. 7.4 Требования к механическим параметрам. 7.5 Требования к внешним воздействующим факторам. | ГОСТ 28244-96 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 28244-96 п.3, 6 ГОСТ 28244-96 п.6.1 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.23 ГОСТ 30851.1-2002 п.22 ГОСТ 28244-96 п.6.2 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.23 ГОСТ 28244-96 п.6.3 ГОСТ 28244-96 п.6.4 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.23 ГОСТ 30851.1-2002 п.22 |
|  |  |  | 7.6 Требования к надёжности. 7.7 Требования к маркировке и упаковке. | . | ГОСТ 28244-96 п.6.5 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.23 ГОСТ 30851.1-2002 п.22 ГОСТ 28244-96 п.6.6 |
| 8 Вилки. Штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения |  |  | 8.1 Отбор образцов 8.2 Маркировка 8.3 Проверка размеров 8.4 Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 30849.1-2002 | ГОСТ 30849.1-2002 п.7 ГОСТ 30849.1-2002 п.7 ГОСТ 30849.1-2002 п.8 ГОСТ 30849.1-2002 п.9 |
| 8 Вилки. Штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения |  |  | 8.5 Заземление 8.6 Зажимы 8.7 Блокировка 8.8 Стойкость деталей из резины и термопластичных материалов 8.9 Общие требования к конструкции 8.10 Конструкция штепсельных розеток 8.11 Конструкция вилок и переносных розеток 8.12 Конструкция вводных устройств 813 Степени защиты 8.14 Сопротивление и электрическая прочность изоляции 8.15 Отключающая способность 8.16 Условия нормальной эксплуатации | ГОСТ 30849.1-2002 | ГОСТ 30849.1-2002 п10 ГОСТ 30849.1-2002 п.11 ГОСТ 30849.1-2002 п.12 ГОСТ 30849.1-2002 п.13 ГОСТ 30849.1-2002 п.14 ГОСТ 30849.1-2002 п.15 ГОСТ 30849.1-2002 п.16 ГОСТ 30849.1-2002 п.17 ГОСТ 30849.1-2002 п.18 ГОСТ 30849.1-2002 п.19 ГОСТ 30849.1-2002 п.20 ГОСТ 30849.1-2002 п.21 |
| 8 Вилки. Штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения |  | 8.17 Превышение температуры 8.18 Гибкие кабели и их соединения 8.19 Механическая прочность 8.20 Винты, токоведущие части и соединения 8.21 Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции 8.22 Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость 8.23 Коррозиеустойчивость 8.24 Устойчивость к воздействию токов короткого замыкания 8.25 Электромагнитная совместимость |  | ГОСТ 30849.1-2002 | ГОСТ 30849.1-2002 п.22 ГОСТ 30849.1-2002 п.23 ГОСТ 30849.1-2002 п.24 ГОСТ 30849.1-2002 п.25 ГОСТ 30849.1-2002 п.26 ГОСТ 30849.1-2002 п.27 ГОСТ 30849.1-2002 п.28 ГОСТ 30849.1-2002 п.29 ГОСТ 30849.1-2002 п.30 |
| 9 Колодки клемные светотехнические |  | 9.1 Основные параметры и размеры. 9.2 Требования надёжности. 9.3 Требования к электрическим параметрам. 9.4 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам. 9.5 Требования безопасности. 19.6 Требования к конструкции. 9.8 Требования к маркировке и упаковке. |  | ГОСТ 17557-88 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 17557-88 п.4.7 ГОСТ 17557-88 п.4.13 ГОСТ 17557-88 п.4.3, 4.4, 4.7, 4.8-4.10 ГОСТ 17557-88 п.4.12 ГОСТ 17557-88 п.4.11 ГОСТ 17557-88 п.4.4, 4.7, 4.14, 4.17-4.23 ГОСТ 17557-88 п.4.24 |

| 10 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства |  | 10.1 Основные параметры и размеры 10.2 Пороки древесины 10.3 Влажность древесины 10.4 Шероховатость фрезерованных поверхностей деталей 10.5 Прочность клеевых соединений 10.6 Качество лакокрасочных покрытий 10.7 Адгезия лакокрасочных покрытий 10.8 Антисептирование 10.9 Упаковка и маркировка |  | СТБ 1074-2009 | СТБ 1074-2009 п.3.1 СТБ 1074-2009 п.4.2.2-4.2.4 СТБ 1074-2009 п.4.2.5 СТБ 1074-2009 п.4.2.6 СТБ 1074-2009 п.4.2.9 СТБ 1074-2009 п.4.2.15 СТБ 1074-2009 п.4.2.16 СТБ 1074-2009 п.4.2.17 СТБ 1074-2009 п.4.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Двери деревянные внутренние |  |  | 11.1 Испытания на начальную безотказность (надёжность) 11.2 Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) | СТБ 1138-98 | СТБ 940-2004 п.7 СТБ 940-2004 п.8 |  |
| 11 Двери деревянные внутренние |  |  | 11.3Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) 11.4 Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении закрывания полотна дверей 11.5 Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания полотна дверей 11.6 Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью | СТБ 1138-98 |  | СТБ 940-2004 п.9 СТБ 1455-2004 п.4.1 СТБ 1456-2004 п.4.1 СТБ 1456-2004 п.4.1 ГОСТ 30109-94 п.5.1 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 27325-87 |
| 12 Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия. |  |  | 12.1 Проверка внешнего вида и покрытий 12.2 Проверка размеров 12.3 Проверка прочности закрепления 12.4 Проверка климатического исполнения 12.5 Проверка материала и покрытий | ГОСТ 8594-80 |  | ГОСТ 8594-80 п. 5.1 ГОСТ 8594-80 п. 5.2 ГОСТ 8594-80 п. 5.3 ГОСТ 8594-80 п. 5.4 ГОСТ 8594-80 п. 5.5-5.6 |
| 13 Корпусы для аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. |  |  | 13.2 Маркировка 13.3 Проверка размеров 13.4 Защита от поражения электрическим током 13.5 Заземление 13.6 Требования к конструкции 13.7 Устойчивость к старению, воздействию влаги, проникновению твердых частиц и воды 13.8 Испытания на сопротивление и электрическую прочность изоляции 13.9 Механическая прочность | ГОСТ Р 50827.1-2009 |  | ГОСТ Р 50827.1-2009 п.8 ГОСТ Р 50827.1-2009 п.9 ГОСТ Р 50827.1-2009 п.10 ГОСТ Р 50827.1-2009 п.11 ГОСТ Р 50827.1-2009 п.12 ГОСТ Р 50827.1-2009 п.13 ГОСТ Р 50827.1-2009 п.14 ГОСТ Р 50827.1-2009 п.15 |
| 13 Корпусы для аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. |  |  | 13.10 Нагревостойкость 13.11 Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд 13.12 Теплостойкость и огнестойкость изоляционных материалов 13.13 Трекингостойкость 13.14 Коррозионная стойкость | ГОСТ Р 50827.1-2009 |  | ГОСТ Р 50827.1-2009 п.16 ГОСТ Р 50827.1-2009 п.17 ГОСТ Р 50827.1-2009 п.18 ГОСТ Р 50827.1-2009 п.19 ГОСТ Р 50827.1-2009 п.20 |
| 14 Выключатели для электроприборов |  |  | 14.1 Маркировка и документация 14.2 Защита от поражения электрическим током 14.3 Средства для заземление 14.4 Зажимы, выводы и соединения 14.5 Конструкция 14.6 Механизм 14.7 Защита от твердых внешних предметов, проникновения воды и влаги | СТБ IЕС 61058-1-2009 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 |  | СТБ IЕС 61058-1-2009 п.8 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 п.8 СТБ IЕС 61058-1-2009 п.9 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 п.9 СТБ IЕС 61058-1-2009 п.10 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 п.10 СТБ IЕС 61058-1-2009 п.11 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 п.11 СТБ IЕС 61058-1-2009 п.12 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 п.12 СТБ IЕС 61058-1-2009 п.13 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 п.13 СТБ IЕС 61058-1-2009 п.14 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 п.14 |
| 14 Выключатели для электроприборов |  |  | 14.8 Сопротивление и электрическая прочность изоляции 14.9 Нагрев 14.10 Износостойкость | СТБ IЕС 61058-1-2009 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 |  | СТБ IЕС 61058-1-2009 п.15 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 п.15 СТБ IЕС 61058-1-2009 п.16 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 п.16 СТБ IЕС 61058-1-2009 п.17 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 п.17 |
|  |  |  | 14.11 Механическая прочность 14.12 Винты, токоведущие части и соединения 14.13 Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе 14.14 Пожароопасность 14.15 Стойкость к коррозии |  | СТБ IЕС 61058-1-2009 п.18 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 п.18 СТБ IЕС 61058-1-2009 п.19 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 п.19 СТБ IЕС 61058-1-2009 п.20 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 п.20 СТБ IЕС 61058-1-2009 п.21 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 п.21 СТБ IЕС 61058-1-2009 п.22 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 п.22 |  |
| 15 Строп грузовой текстильный |  |  | 15.1 Проверка размеров 15.2 Растяжение при статической нагрузке 15.3 Определение предела запаса прочности | ТУ ВY 300228934.300-2014 | МВИ.МГ 952-2014 МВИ.МГ 952-2014 МВИ.МГ 952-2014 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                	Т.А. Николаева