|  |  | Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4318 от 10 сентября 2012 года на бланке № на 2 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 сентября 2014 года

(новая редакция)

испытательной лаборатории контроля качества производства

Производственного коммунального унитарного предприятия «Монолит»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок для строительных работ |  | Отбор проб | ГОСТ 8736-93 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 8735-88 п.2 |
|  |  | Зерновой состав, модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
|  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ |  | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
|  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
|  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
|  |  | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0 -97 п.4.5.1 |
| Смеси бетонные |  | Отбор проб | СТБ 1035-96 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 10181-2000 п.3 |
|  |  | Удобоукладываемость (консистенция) |  | СТБ 1545- 2005 п.5.1-5.3 ГОСТ 10181-2000 п.4 |
|  |  | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 ГОСТ 10181-2000 п.5 |
|  |  | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1035-96 п.6.7 СТБ 1545-2005 п.9 ГОСТ 10181-2000 п.8 |
|  |  | Сохраняемость свойств бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.10 ГОСТ 10181-2000 п.9 |

| Бетоны конструкционные тяжелые |  | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 10180-90 п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 18105-2010 |
|  |  | Прочность неразрушающими методами контроля: - метод ударного импульса |  | СТБ 2264-2012 |
| Смеси растворные и растворы строительные |  | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1307-2012 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1307-2012 п.7.1 ГОСТ 5802-86 п.1 |
|  |  | Подвижность смеси растворной |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.2 |
|  |  | Прочность на сжатие раствора строительного |  | СТБ 1307-2012 п.7.8, п.7.9 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 310.4-81 |
| Грунты |  | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) | СТБ 943-2007 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции Проектная документация | СТБ 2176-2011 п. 6.3 СТБ 1377-2003 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |