Приложение № 1

к аттестату аккредитации

BY/112 02.2.0._______

от «03» октября 2014 года

на бланке № ___________

на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «03» октября 2014 года

Лаборатории электрофизических измерений

Унитарное коммунальное производственное предприятие

«Чериковский жилкоммунхоз»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ. МГ 924-2014 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ. МГ 926-2012 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. Ток однофазного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009, п. Б 29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ. МГ 927-2014 |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1. | МВИ. МГ 925-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева