Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.______

от 17 октября 2014 года

На бланке № ________

на 1 листе

Область аккредитации

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ВЗГЛЯД – СТРОЙ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ, кабельные линии |  | 1.1 Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, п.Б.30.1 | МВИ.МН 4630-2013 |
| 2. Заземляющие устройства |  | 1.3 Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ.МН 4631-2013 |
|  |  | 1.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элемен-тами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ.МН 4633-2013 |
|  |  | 1.3Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ.МН 4632-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                   Т.А. Николаева