|  | - Приложение 1 - к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.4543 |
|  | от 31 октября 2014 года на бланке № ____________ на 2 листах |

Область аккредитации

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ЮлДенДАГАЗ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Вентиляционные системы зданий и сооружений |  | - Скорость движения воздуха в воздуховоде Д-(0,2-30) м/с | СНБ 4.02.01-03 ## ТНПА и проектная документация на вентиляционную систему | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | - Дифференциальное давление воздуха Д-(0-25) гПа |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | - Объемный расход воздуха (расчетное значение) |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | - Температура воздуха в воздуховоде Д-(-20 до +70) °С |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2 Промышленные выбросы от стационарных источников |  | - Температура газопылевых потоков Д-(0-1000) °С | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | - Давление газопылевых потоков Д-(0-200) гПа |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | - Скорость газопылевых потоков Д-(0,2-30) м/с |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ.МН 1003-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Промышленные выбросы от стационарных источников |  | - Концентрация кислорода Д-(0-21)% об. | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | - Концентрация оксида углерода Д-(0-12500) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | - Концентрация азот (II) оксида Д-(0-4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2007 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |