|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0. от «13» июня 2014 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | на бланке № |
|  |  | на 1 листе |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# Испытательного центра навигационной аппаратуры потребителей

# Открытого акционерного общества «СКБ Камертон»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код (по ОКРБ 007-2007) | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Аппаратура радионавигационная | 33.20.20.500 | Точность определения координат (на неподвижном основании на эфирном сигнале) Наличие секундной метки времени | ГОСТ 31379-2009 п.5.3 ТНПА устанавливающие требования к конкретной продукции |  | Методика испытаний КСАУ.464979.002 ПМ утверждена директором УП «СКБ Камертон» 30.11.2011 и согласована с БелГИМ письмо от 05.02.2014 №28-12/1485 |
|  |  | Точность определения координат и скорости движения с использованием имитатора сигналов ГНСС Ускорение Рывок | ГОСТ 31379-2009 п.5.3 ТНПА устанавливающие требования к конкретной продукции |  | Методика испытаний КСАУ.464979.003 ПМ утверждена директором УП «СКБ Камертон» 30.11.2011 и согласована с БелГИМ (письмо от 05.02.2014 №28-12/1485) |
|  |  | Точность определения координат и скорости движения с использованием имитатора сигналов ГНСС с использованием дифференциальных поправок Ускорение Рывок | ГОСТ 31379-2009 п.5.3 ТНПА устанавливающие требования к конкретной продукции |  | Методика испытаний КСАУ.464979.004 ПМ утверждена директором УП «СКБ Камертон» 30.11.2011 и согласована с БелГИМ (письмо от 05.02.2014 №28-12/1485) |
|  |  | Наличие секундной метки времени | ТНПА устанавливающие требования к конкретной продукции |  | Методика испытаний КСАУ.464979.005 ПМ утверждена директором УП «СКБ Камертон» 30.11.2011 и согласована с БелГИМ (письмо от 05.02.2014 №28-12/1485) |

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь –

# директор Государственного

# предприятия  «БГЦА» 		Т.А. Николаева