Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4566

от 09 января 2015 года

на бланке № 0000121

на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Производственной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Белспецтехмонтаж»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Системы вентиляции и кондиционирования |  | 1.1. Скорость движения воздуха | СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 1.2 Объемный расход воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 1.3 Температура перемещаемого воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 1.4 Динамическое давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 10921-90 |
|  |  | 1.5 Статическое давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 10921-90 |
|  |  | 1.6 Полное давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 10921-90 |
| 2. Вентиляционные каналы зданий и сооружений |  | 2.1. Скорость движения воздуха | СНБ 4.02.01-2003 | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 2.2 Объемный расход воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 2.3 Температура перемещаемого воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3. Вентиляционные системы противодымной защиты зданий |  | 3.1 Барометральное давление окружающей воздушной среды | НПБ 23-2000 | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 3.2 Температура перемещаемого воздуха по сухому и влажному термометру |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 3.3 Температура воздуха в рабочей зоне помещения |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 3.4 Динамическое давление потока воздуха в точке мерного сечения |  | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 10921-90 |
|  |  | 3.5 Статическое давление потока воздуха в точке мерного сечения |  | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 10921-90 |
|  |  | 3.6 Полное давление потока воздуха в точке мерного сечения |  | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 10921-90 |
| 4. Пояса предохранительные, лестницы приставные, когти монтажные, лазы |  | 4.1 Испытание на механическую прочность статической нагрузкой | ГОСТ 12.4.089-86 ТКП 290-2010 | ГОСТ 12.4.089-86 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»              		                                         Т.А. Николаева