Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0. 3437

от 19 октября 2009 года

на бланке № ________

на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19.01.2015

Участка электрофизических измерений и испытаний электрооборудования

Открытого акционерного общества

«Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А12 А14 Б22 | - Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МГ 739-2012 |
| 2. Заземляющие устройства |  | 2.1.Проверка соединениймежду заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МГ 737-2012 |
|  |  | 2.2.Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.МГ 738-2012 |
|  |  | 2.3.Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.МГ 740-2012 |
| 3. Устройство защитного отключения (УЗО) |  | 3.1. Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 45-4.04-149-2009 прилож. Г | МВИ.МГ 741-2012 |
|  |  | 3.2. Неотключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 |  |
|  |  | 3.3. Время отключения при номинальном дифференциальном отключающем ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ТКП 45-4.04-149-2009 прилож. Г |  |
| 4. Устройство выравнивания электрических потенциалов |  | 4.1. Измерение напряжения прикосновения и шага | ТКП 181-2009 Б.29.5 ТКП 339-2011 п.4.4.28.7 | МВИ.МГ 742-2012 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |