|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02. 2.0.3079 |
|  | от «27» апреля 2007г. |
|  | На 4 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «28» декабря 2007 г.

электротехнической  лаборатории Строительно-монтажного управления № 1 Открытого акционерного общества «Белсельэлектросетьстрой»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.240.99 29.260.01 | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.26.4 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §§ 1.7.79, 7.3.139, 3.1.9 | МВИ.БР 09-2007 Методика выполнения измерений тока короткого замыкания в цепи фаза-нуль измерителем цифровым Щ 41160 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 19.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 19.06.2007 |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл. 39 п.п. 2,3 ПУЭ § 1.8.34 п.1 табл. 1.8.39 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.240.99 29.260.01 | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 2 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 91.120.40 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений | ПТЭ Приложение Э1 п.24.3 Приложение Э1.1 табл. 37, 38 ГОСТ 30339-95 ПУЭ § 1.8.36 п.5 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 ПУЭ § 1.8.36 п.2 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 3 Воздушные линии электропередач до 1000 В | 29.060 | Измерение сопротивления опор и тросов, а также повторных заземлений нулевого провода | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 7.4, п.24.3.1 Приложение Э1.1 табл.37 ПУЭ § 1.8.38 п.3 § 1.8.36 п.5 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |
| 4 Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 29.060.20 | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ Приложение Э1 п.6.3 ПУЭ § 1.8.37 п.2 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты линии до 1000 В с заземленной нейтралью | ПТЭ Приложение Э1 п.6.11 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 09-2007 Методика выполнения измерений тока короткого замыкания в цепи фаза-нуль измерителем цифровым Щ 41160 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 19.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 19.06.2007 |
| 5 Электродвигатели переменного тока | 29.160.00 | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ Приложение Э1 п.21.2 ПУЭ § 1.8.15 п.2 табл.1.8.8 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |
| Электродвигатели переменного тока | 29.160.00 | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ Приложение Э1 п.21.2 ПУЭ § 1.8.15 п.2 табл.1.8.8 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метролоическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты машин до 1000 В при системе питания с заземленной нейтралью | ПТЭ Приложение Э1 п.21.14 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 09-2007 Методика выполнения измерений тока короткого замыкания в цепи фаза-нуль измерителем цифровым Щ 41160 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 19.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 19.06.2007 |

Руководитель Уполномоченного

#### органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень