|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ « «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.3935 от 28 декабря 2009г. На бланке ____________ На 7 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 февраля 2015 г.

|  | Лаборатория электрофизических измерений |
| --- | --- |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажРемНаладка» |
| Код объекта испытаний/вида испытаний | Наименование объекта испытаний/вида испытаний |
| А14.Б22 | Электроустановки, средства защиты, используемые в электроустановках, диэлектрики / Электрофизические измерения |

Подпись ведущего оценщика                       28.02.2015                                    Лист 1 Листов 7

Приложение №1  к аттестату аккредитации   BY/ 112 02.2.0.3935

| № п/п | Наимено-вание объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА,в том числе ТНПА, устанавливающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | требования к продукции | методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Синхронные генераторы, компенса- торы и коллектор-ные возбу-дители | А14 Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.5.3 ТКП 339 – 2011 п.4.4.3.2 | МВИ МН 3243-2009 |
| 1.2 |  | А14 Б22 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением токов утечки | ТКП 181-2009 Б.5.4 ТКП 339 – 2011 п.4.4.3.3 | МВИ МН 3247-2009 |
| 2.1 | Электро-двигатели перемен- ного тока | А14 Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.7.2 ТКП 339 – 2011 п.4.4.5.2 | МВИ МН 3243-2009 |
| 2.2 |  | А14 Б22 | Испытание повы-шенным напря-жением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.7.4 ТКП 339 – 2011 п.4.4.5.3 | МВИ МН 3247-2009 |
| 3.1 | Силовые трансформаторы и масляные реакторы | А14 Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.8.3.1 Б.8.5.3 ТКП 339 – 2011 п.4.4.6.2.а) | МВИ МН 3243-2009 |
| 3.2 |  | А14 Б22 | Испытание повы-шенным напря-жением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.8.5.1 ТКП 339 – 2011 п.4.4.6.3 | МВИ МН 3247-2009 |
| 4.1 | Трансформаторы тока | А14 Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.1 ТКП 339 – 2011 п.4.4.7.1 | МВИ МН 3243-2009 |
| 4.2 |  | А14 Б22 | Испытание повы-шенным напря-жением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.9.3 ТКП 339 – 2011 п.4.4.7.3 | МВИ МН 3247-2009 |

Подпись ведущего оценщика                        28.02.2015                                    Лист 2 Листов 7

Приложение №1  к аттестату аккредитации   BY/ 112 02.2.0.3935

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Трансфор-маторы напряже-ния | А14 Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.10.1.1 ТКП 339 – 2011 п.4.4.8.1.а) | МВИ МН 3243-2009 |
| 5.2 |  | А14 Б22 | Испытание повы-шенным напря-жением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.10.1.2 ТКП 339 – 2011 п.4.4.8.1.б) | МВИ МН 3247-2009 |
| 6.1 | Масляные и электро-магнитные выключа- тели | А14 Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.11.1. ТКП 339 – 2011 п.4.4.9.1 | МВИ МН 3243-2009 |
| 6.2 |  | А14 Б22 | Испытание повы-шенным напря-жением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.11.3.1 ТКП 339 – 2011 п.4.4.9.4.а) | МВИ МН 3247-2009 |
| 6.3 |  | А14 Б22 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.11.3.2 ТКП 339 – 2011 п.4.4.9.4.б) | МВИ МН 3247-2009 |
| 7.1 | Выключа тели нагрузки | А14 Б22 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.12.2.2 ТКП 339 – 2011 п.4.4.13.1 | МВИ МН 3243-2009 |
| 7.2 |  | А14 Б22 | Испытание повы-шенным напря-жением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.12.2.1 ТКП 339 – 2011 п.4.4.13.2 | МВИ МН 3247-2009 |
| 8.1 | Элегазовые выключа- тели | А14 Б22 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.13.1 ТКП 339 – 2011 п.4.4.11.1 | МВИ МН 3243-2009 |

Подпись ведущего оценщика                        28.02.2015                                    Лист 3 Листов 7

Приложение №1  к аттестату аккредитации   BY/ 112 02.2.0.3935

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Разъедини тели, отдели-тели и коротко- замыкатели | А14 Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1 ТКП 339 – 2011 п.4.4.14.1 | МВИ МН 3243-2009 |
| 9.2 |  | А14 Б22 | Испытание повы-шенным напря-жением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.15.2 ТКП 339 – 2011 п.4.4.14.2 | МВИ МН 3247-2009 |
| 10.1 | Вакуумные выключа тели | А14 Б22 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.14.1. ТКП 339 – 2011 п.4.4.12.1. | МВИ МН 3243-2009 |
| 10.2 |  | А14 Б22 | Испытание повы-шенным напря-жением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.14..2 ТКП 339 – 2011 п.4.4.12.2. | МВИ МН 3247-2009 |
| 11.1 | Комплект ные распред. устройства | А14 Б22 | Сопротивление Изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339 – 2011 п.4.4.15.1 | МВИ МН 3243-2009 |
| 11.2 |  | А14 Б22 | Испытание повы-шенным напря-жением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.16.2.1 ТКП 339 – 2011 п.4.4.15.2 | МВИ МН 3247-2009 |
| 12.1 | Сборные и соедини тельные шины | А14 Б22 | Сопротивление изоляции подвесных , опорных и проходных изоляторов | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339 – 2011 п.4.4.17.1 | МВИ МН 3243-2009 |
| 12.2 |  | А14 Б.22 | Испытание повы-шенным напря-жением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.18.2. ТКП 339 – 2011 п.4.4.17.2 | МВИ МН 3247-2009 |
| 13.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14 Б.22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1 ТКП 339 – 2011 п.4.4.23.1 | МВИ МН 3243-2009 |

Подпись ведущего оценщика                        28.02.2015                                   Лист 4  Листов 7

Приложение №1  к аттестату аккредитации   BY/ 112 02.2.0.3935

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | Вводы и проходные изоляторы | А14 Б22 | Испытание повы-шенным напря-жением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3 ТКП 339 – 2011 п.4.4.23.3 | МВИ МН 3247-2009 |
| 14.1 | Силовые кабельные линии. | А14 Б22 | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009 Б.30.1. ТКП 339 – 2011 п.4.4.29.2. | МВИ МН 3243-2009 |
| 14.2 |  | А14 Б22 | Испытание повышенным напряжением до 60 кВ | ТКП 181-2009 Б.30.2.1 ТКП 339 – 2011 п.4.4.29.3. , п.4.4.29.4 | МВИ МН 3247-2009 |
| 15.1 | Воздушные линии электро- передач | А14 Б22 | Измерение сопротивления изоляторов | ТКП 181-2009 Б.31.6.1 ТКП 339 – 2011 п.4.4.30.3. | МВИ МН 3243-2009 |
| 15.2 |  | А14 Б22 | Сопротивление изоляции воздушных линий с изолирован-ными проводами ( ВЛИ) | ТКП 181-2009 Б.31.9.1. ТКП 339 – 2011 п.4.4.30.6. | МВИ МН 3243-2009 |
| 15.3 |  | А14 Б22 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 Б.31.9.2 ТКП 339 – 2011 п.4.4.30.6. | МВИ МН 3243-2009 |
| 16.1 | Аппараты, силовые и осветитель ные сети, вторичные цепи перемен- ного тока напряжениием до 1000В. | А14 Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339 – 2011 п.4.4.26.1 | МВИ МН 3243-2009 |

Подпись ведущего оценщика                        28.02.2015                                    Лист 5 Листов 7

Приложение №1  к аттестату аккредитации   BY/ 112 02.2.0.3935

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Заземля-ющие устройст-ва | А14 Б.22 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339 – 2011 п.4.4.28.6 ТКП 336 – 2011 | МВИ МН 3245-2009 |
| 17.2 |  | А14 Б.22 | Испытание цепи фаза нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты по время-токовой характеристике; - измерение полного сопротивления защитного проводника между распре-делительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.27.3 ТКП 339 – 2011 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 3246-2009 |

Подпись ведущего оценщика                        28.02.2015                                    Лист 6 Листов 7

Приложение №1  к аттестату аккредитации   BY/ 112 02.2.0.3935

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.3 | Заземля-ющие устройст-ва | А14 Б.22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339 – 2011 п.4.4.28.2 ТКП 336 – 2011 | МВИ МН 3244-2009 |

Руководитель Национального органа                                                                   по аккредитации Республики Беларусь -                                                   директор Государственного                                                                  предприятия «БГЦА»                                                               Т.А.Николаева

Подпись ведущего оценщика                        28.02.2015                                    Лист 7 Листов 7