Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1381

от «23»января  1998г.

На 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 28 » января 2008г.

электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Ремэнергострой»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ПУЭ п.1.8.36.5 ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.24.3 | МВИ 372-2008 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПУЭ п.1.8.36.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.24.4 | МВИ 372-2008 |
|  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» | ПУЭ п.1.8.36.4 ПТЭ и ПТБ п. Э2.13.7(г) | МВИ 962-2008 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.34.1 ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.26.1 | МВИ 596-2004 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.26.5 | МВИ 372-2008 |
| Силовые кабельные линии напряжением до 1000В |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.37.2 ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.6.3(2) | МВИ 596-2004 |

ВУ/112 02.2.0.1381                                                               Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.15.2 ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.21.2 | МВИ 596-2004 |
| Устройства защитного отключения (УЗО) |  | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 371-2003 |
|  |  | Неотключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 | МВИ 371-2003 |
|  |  | Время отключения при номинальном дифференциальном токе | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 таблица IV | МВИ 371-2003 |
| Электроустановки жилых и других зданий |  | Токи утечки на землю | СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 370-2003 |

Руководитель уполномоченного

органа по аккредитации                                           ___________ А.В.Казачок