|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 02.2.0. 4585 от 06 февраля 2015 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На бланке 0000369 |  |
|  |  | На 1 листе |  |
|  |  | Редакция 01 |  |

|  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 марта 2015 года |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электротехническая лаборатория |
|  |  | Частное торговое унитарное предприятие «АСтроБиз» |
|  | код объекта испытаний/ вида испытаний | наименование объекта испытаний/вида испытаний |
|  | А14 Б22 | Электроустановки, средства защиты, используемые в электроустановках, диэлектрики. Электрофизические измерения. |

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14 Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.27.1) ТКП 339-2011 (4.4.26.1) | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14 Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 (Б.29.4) ТКП 339-2011 (4.4.28.6; 4.3.8.2) ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ.115 - 2012 |
| 2.2 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 (Б.29.2) ТКП 339-2011 (4.4.28.2) | МВИ.ВТ.115 - 2012 |
| 2.3 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 (Б.29.8) ТКП 339-2011 (4.4.28.5; 4.3.5.4) ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ВТ.470-2014 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | А14 Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.30.1) ТКП 339-2011 (4.4.29.2) | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4.1 | Воздушные линии электропередачи | А14 Б22 | Измерение сопротивления изоляторов | ТКП 181-2009 (Б.31.6) ТКП 339-2011 (4.4.30.3; 4.4.30.6) | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 5.1 | Трансформаторы напряжения | А14 Б22 | Измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток | ТКП 181-2009 (Б.10) ТКП 339-2011 (4.4.8.1) | МВИ. ВТ. 113- 2012 |
| 6.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14 Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 (Б.24.1) ТКП 339-2011 (4.4.23.1) | МВИ. ВТ. 113- 2012 |
| 7.1 | Силовые трансформаторы | А14 Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 (Б.8.3) ТКП 339-2011 (4.4.6.2) | МВИ. ВТ.113- 2012 |
| 8.1 | Электродвигатели переменного тока | А14 Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 (Б.7.2) ТКП 339-2011 (4.4.5.1) | МВИ. ВТ.113- 2012 |
| 9.1 | Комплектные распределительные устройства | А14 Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 (Б.16.1) ТКП 339-2011 (4.4.15.1) | МВИ. ВТ. 113- 2012 |
| 10.1 | Сборные и соединительные шины | А14 Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 (Б.18.1) ТКП 339-2011 (4.4.17.1) | МВИ. ВТ. 113- 2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                              _______________         Т.А. Николаева

подпись                               инициалы, фамилия