|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0. от 20 марта 2015 года На бланке Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» марта 2015 года

электроизмерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Фарадена»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряже-нием до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29, п.4.4.26 | МВИ Гр 895-2014 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 897-2014 |
| 2.2 |  |  | - Сопротивление заземляющих устройств и удель-ного сопротивления грунта | - ТКП 181-2009 п. Б.29.4 - ТКП 336-2011 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ Гр 894-2014 |
| 2.3 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 - ГОСТ 30331.3-95 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ Гр 896-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 			_______________        Т.А.Николаева

подпись                                               инициалы, фамилия