|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВY/112 02.2.0. 3316 от «28» сентября 2007года на бланке № 0000331 на 2 листах |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «22» августа 2014 года

электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Щучин Энерго»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателем объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Электродвигатели переменного тока |  | 1.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2011, п.4.4.5.2 | МВИ. Гр 851-2014 |
| 2. Силовые кабельные линии |  | 2.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.29.2 | МВИ. Гр 851-2014 |
| 3. Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами |  | 3.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.30.6 | МВИ. Гр 851-2014 |
| 4. Трансформаторы тока |  | 4.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.7.1 | МВИ. Гр 851-2014 |
| 5. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 5.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ. Гр 851-2014 |
|  |  | 5.2 Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ. Гр 854-2014 МВИ. Гр 855-2014 |
| 6. Заземляющие устройства |  | 6.1 Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ. Гр 849-2014 МВИ. Гр 850-2014 МВИ. Гр 853-2014 |
|  |  | 6.2 Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ. Гр 852-2014 |
|  |  | 6.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 | МВИ. Гр 854-2014 МВИ. Гр 855-2014 |

20.03.2015

| ВY/112 02.2.0. 3316 | Лист 2 из 2 листов |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Устройства выравнивания электрических потенциалов |  | 7.1 Измерение напряжения прикосновения и шага в нормальном эксплуатационном режиме и в режиме кратковременного однофазного замыкания на корпус | ТКП 339-2011, п.4.3, п.4.4.28.7, табл.4.4.56 ТКП 181-2009, п.6.12.4, приложение Б, п.Б.29.5 РД BY 008.609.90099-2005 | МВИ. Гр 856-2014 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |