|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.1662 от 07 декабря 2009 года на бланке № 0000451 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 марта 2015 года

центра испытаний и контроля качества продукции

филиала Научно-технический центр «Белмикросистемы»

Открытого акционерного общества «ИНТЕГРАЛ» -

управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Микросхема | А13.Б31 | Внешний вид | ГОСТ 18725-83 п. 1.2.2, Таблица 2, К-1 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 405-1 |
|  |  |  |  | ОСТ В 11 0998-99 Таблица 9, К-1(1) | ОСТ 11 073.013-2008 метод 405-1.3 |
| 1.2 |  | А13.Б43 | Испытания маркировки | ГОСТ 30668-2000 | ГОСТ 30668-2000 п.5.2.2, п.5.4.2 |
|  |  |  |  | ОСТ В 11 0998-99 Таблица 9, К-5(5) | ОСТ 11 073.013-2008 метод 407-1 |
| 1.3 |  | А13.Б29 | Габаритные, установочные и присоединительные размеры | ГОСТ 18725-83 п. 1.2.1, Таблица 2, К-2 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 404-1 |
|  |  |  |  | ОСТ В 11 0998-99 Таблица 9, К-3(1) | ОСТ 11 073.013-2008 метод 404-1 |
| 1.4 |  | А13.Б29 | Электрические параметры Статические параметры, функциональный контроль при | ГОСТ 18725-83 Таблица 2, К3 | ГОСТ 18725-83 Таблица 2, К3 ГОСТ 18683.1-83 п.п. 1,2,3,4,5 ГОСТ 18683.2-83 п.п. 1,2,3,4,5 |
|  |  |  |  | ОСТ В 11 0998-99 Таблица 9, К-1(2,4) | ОСТ 11 073.013-2008 |
| 1.4.1 |  |  | - нормальных климатических условиях; |  | метод 500-1 метод 500-7 |
| 1.4 1.4.2 | Микросхема | А13.Б29 | Статические параметры, функциональный контроль при - пониженной рабочей температуре; | ОСТ В 11 0998-99 Таблица 9, К-1(2,4) | ОСТ 11 073.013-2008 метод 203-1 метод 500-1 метод 500-7 |
| 1.4.1 |  |  | - повышенной рабочей температуре. |  | метод 201-2.1 или метод 201.2.2 метод 500-1 метод 500-7 |
| 1.5 |  | А13.Б40 | Воздействие изменений температуры | ГОСТ 18725-83 Таблица 2, К5 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1 |
|  |  |  |  | ОСТ В 11 0998-99 Таблица 9, К-8(1) | ОСТ 11 073.013-2008 метод 205-1 |
| 1.6 |  | А13.Б36 | Испытания на безотказность | ГОСТ 18725-83 Таблица 2, К6 | ГОСТ 25359-82 |
|  |  |  |  | ОСТ В 11 0998-99 Таблица 9, К-7(1,2) | ОСТ 11 073.013-2008 метод 700-1, 700-2.1 |
| 1.7 |  | А13.Б36 | Электротермо-тренировка | ГОСТ 18725-83 Таблица 1а, п.7 | ОСТ 11 073.013-2008 метод 800-1 |
|  |  |  |  | ОСТ В 11 0998-99 Таблица 8, п.9 |  |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- |