|  |  | ###### Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 02.2.0. 4132 от 13 августа 2010 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На бланке _________ |  |
|  |  | На 3 листах |  |
|  |  | Редакция |  |

|  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» марта 2015 года производственной ветеринарной лаборатории Открытого акционерного общества «Птицефабрика Оршанская» № п/п; Наименование объекта или вида испытаний; Код объекта; Характеристика объекта или вида испытаний; Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к. показателям объекта испытаний; методам испытаний. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.1; Яйца куриные пищевые; А55.Б01; Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ); СТБ 254-2004 ГН № 52, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г.; ГОСТ 30364.2-96 п. 3.3.1. 1.2; А55.Б01; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП); ГОСТ 30364.2-96 п. 3.3.2. 1.3; А55.Б01; Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; ГОСТ 30364.2-96 п. 3.3.3. 2.1; Продукты яичные; А55.Б46; Отбор проб; ГОСТ 30363-96 ГН № 52, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г.; ГОСТ 30364.0-97 п.3. 2.2; А55.Б31; Внешний вид, цвет, консистенция; ГОСТ 30364.0-97 п.5.1. 2.3; А55.Б31; Вкус, запах; ГОСТ 30364.0-97 п.5.2. 2.4; А55.Б01; Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ); ГОСТ 30364.0-97 п.3.3.1. 2.5; А55.Б01; Бактерии группы кишечных палочек (БГКП); ГОСТ 30364.0-97 п.3.3.2. |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Продукты яичные | А55.Б01 | Бактерии рода Staphyloсoccus aureus | ГОСТ 30363-96 ГН № 52, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г. | ГОСТ 30364.0-97 п.3.3.5 |
| 2.7 |  | А55.Б01 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30364.0-97 п.3.3.3 |
| 2.8 |  | А55.Б09 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30364.1-97 п.4.2 |
| 2.9 |  | А55.Б01 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 30364.1-97 п.5.3.2 |
| 2.10 |  | А55.Б01 | Массовая доля белковых веществ |  | ГОСТ 30364.1-97 п.6.1 |
| 2.11 |  | А55.Б01 | Растворимость |  | ГОСТ 30364.1-97 п.11.1 |
| 2.12 |  | А55.Б01 | Массовая доля свободных жирных кислот |  | ГОСТ 30364.1-97 п.7 |
| 3.1 | Мясо птицы | А40.Б46 | Отбор проб | СТБ 1945-2010 ГН №52, утв. Постанов- лением МЗ РБ №52 от 21.06.2013 | ГОСТ 7702.0-74 |
| 3.2 |  | А40.Б31 | Органолептические показатели: аромат и прозрачность бульона |  | ГОСТ 7702.0-74 п.2.7 |
| 3.3 |  | А40.Б01 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ) |  | ГОСТ 7702.0-74 п.2.7 |
| 3.4 |  | А40.Б01 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 4.1 | Фарш мясной и мясорасти-тельный | А40.Б46 | Отбор проб | ТУ BY 100098867.265-2010 ГН №52, утв.Постано- влением МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 26668-85 |
| 4.2 |  | А40.Б31 | Органолептические показатели: вкус, внешний вид, цвет, запах, консистенция |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3 |
| 4.3 |  | А40.Б09 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 |
| 4.4 |  | А40.Б09 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73 п.2 |
| 4.5 |  | А40.Б09 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-86 п.4 |
| 4.6 |  | А40.Б01 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ) | ТУ BY 100098867.265-2010 ГН №52, утв.Постано- влением МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.7 |  | А40.Б01 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Комбикорм для с/х птицы | А02.Б46 | Отбор проб | СТБ 1842-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 |
| 5.2 |  | А02.Б09 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |
| 5.3 |  | А02.Б09 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 13496.3-95 п.2.1 |
| 5.4 |  | А02.Б09 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-85 п.5 |
| 5.5 |  | А02.Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 13496.1-98 п.4.3 |
| 5.6 |  | А02.Б09 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2.3.1 |
| 6.1 | Пищевые продукты | А55.Б46 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 | СТБ 1050-2008 |
| 6.2 |  | А55.Б04 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция -90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) | МВИ 114-94 |
| 7.1 | Сельскохозяйственное сырье и корма | А01.Б46 | Отбор проб | СТБ 1056-98 «Республиканские допустимые уровни содержания цезий - 137 и стронций – 90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. 03.08.99 г. «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь № 10 от 20.05.2011 г. | СТБ 1056-98 |
|  |  | А01.Б04 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ 114-94 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                              _______________         Т.А. Николаева

подпись                               инициалы, фамилия