|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3696 |  |  |
|  | от 05 октября 2009 г. |  |  |
|  | На бланке |  |  |
|  | На 2 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « » .2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| отдела наладки |  |  |
| Закрытого акционерного общества «Элтакс» |  |  |

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.2 | МВИ.ГМ.1337-2013 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3. п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1093-2013 |
| 1.3 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-п.413.1.3.5. | МВИ.ГМ.1094-2013 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.1092-2013 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- п. 413.1.3.5 | МВИ.ГМ.1094-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.7.2 | МВИ.ГМ.1092-2013 |
| 4.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.1092-2013 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |