|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3782 от 15 июля 2008г На бланке _________ На 3 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от                              2015г

отдела качества, стандартизации и лабораторного контроля

Браславского районного потребительского общества

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Микробиологические испытания |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Продукты пищевые и вкусовые (кроме молочных) | А39. А40. А48. А54. А55.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 | ГОСТ 26668-85 |
| 2.1 | Продукты пищевые (кроме молочных) | А39. А40 А48. А54 А55.Б19 | БГКП (колиформы) | ГН от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.2 |  |  | Патогенные, в том числе бактерии из рода сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 2.3. |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
| 2.4 |  |  | Staphylococcus aureus (Коагулазоположительные стафилококки) |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 2.5 |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.6 |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 2.7 |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 3.1 | Колбасные изделия и продукты из мяса. | А39.А40. Б19 | БГКП | ГН от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9958-81 |
| 3.2 |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9958-81 |
| 3.3 |  |  | Патогенные, в том числе из рода сальмонеллы |  | ГОСТ 9958-81 |
| 3.4 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 |
| 3.5 |  |  | Staphylococcus aureus (Коагулазоположительные стафилококки) |  | ГОСТ 9958-81 |
| 4.1 | Мясо и субпродукты от убойного всех видов скота | А39. А40. Б19 | Proteys | ГН от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21237-75 |
| 4.2 |  |  | Патогенные, в том числе бактерии из рода сальмонеллы |  | ГОСТ 21237-75 |
| 4.3 |  | А39. А40. Б19 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3782 |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 |  | Кулинарные изделия и продукты из рубленного мяса |  | А39. А54. Б19 | Proteys | ГН от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76 |  |
| 5.2 |  |  |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 4288-76 |  |
| 6.1 |  | Вода питьевая |  | А75. Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р51593-2001 СТБ ГОСТ Р51592-2001 | СТБ ГОСТ Р51593-2001 СТБ ГОСТ Р51592-2001 |  |
| 6.2 |  |  |  | А75. Б19 | Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | СанПиН 10-124 РБ 99 | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 |  |
| 6.3 |  |  |  | А75. Б19 | Общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |  |
| Физико-химические испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Продукция растениеводства |  | А01. Б46 | Отбор проб. | СТБ 1036 -97 п 7.3.4.3 ТКП 349-2011 | СТБ 1036 -97 п 7.3.4.3 ТКП 349-2011 |  |
| 7.2 |  |  |  | А01. Б17 | Массовая доля нитратов (ионометрическим методом) | ГН от 21.06.2013 №52 | МЗ СССР МУ 5048-89 |  |
| Измерение показателей радиационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Продукты пищевые |  | А39. А40. А48. А54. А55.Б46 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-1998 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-1998 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 |  |
| 8.2 |  |  |  | А39. А40. А48. А54. А55.Б04 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий - 137 | ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99) | МВИ.МН 1866-2003 « Методика экспрессного радиометрического определения по гамма излучению объемной и удельной активной радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства» Утв. Госстандартом 19 сентября 1990 г. |  |
| 9.1 |  | Металлолом |  | А74.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СТБ 2026-2010 ГОСТ 1639-78 СанПиН 2.6.1.8.-2-2003 | МВИ. МН 4194-2011 СанПиН 2.6.1.8.-2-2003 |  |
| 9.2 |  |  |  | А76.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН от 28.12.2012г. №213 ГН от 28.12.2012г. №213 | МВИ.МН 2513-2006 |  |
|  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2433 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Лекарственное техническое сырье | А55. Б46 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 10.2 |  | А55. Б09 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье» (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ.МН 1866-2003 « Методика экспрессного радиометрического определения по гамма излучению объемной и удельной активной радиону- клидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства» Утв. Госстандартом 19 сентября 1990 г. |
| 11.1 | Сельскохозяйственное сырье корма. | А01. Б46 | Отбор проб | СТБ 1056-98 | СТБ 1056-98 |
| 11.2 |  | А01.Б04 | Определение удельной (объёмной) активности радионуклида цезий-137 | «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. 3.08.99г. «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь №10 от 10.02.2011г. | МВИ.МН 1866-2003 « Методика экспрессного радиометрического определения по гамма излучению объемной и удельной активной радиону- клидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства» Утв. Госстандартом 19 сентября 1990 г. |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                 Т.А. Николаева