|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4609 от 03 апреля 2015 года На бланке _________ На 21 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «03» апреля 2015  года

испытательного комплекса

Строительного республиканского унитарного предприятия

«Строительно-монтажный трест №22»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| А. ИСПЫТАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заполнители |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Щебень, гравий из плотных горных пород для строительных работ. | А09.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8267-93, п.5.5-5.10 ГОСТ 8269.0-97, р.4.2 |
| 1.2 |  | А09.Б29 | Зерновой состав (фр.5-20, 20-40) |  | ГОСТ 8269.0-97, р.4.3 |
| 1.3 |  | А09.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 р.4.19 |
| 1.4 |  | А09.Б29 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8269.0-97, р.4.18 |
| 2.1 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | А11.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 23735-39 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23735-79, п.2.9-2.13; ГОСТ 8269.09-97, р.4.2 |
| 2.2 |  | А11.Б29 | Зерновой состав смеси |  | ГОСТ 23735-79, п.3.2; ГОСТ 8269.09-97, р.4.3 |
| 2.3 |  | А11.Б29 | Насыпная плотность гравия фракции до 20мм |  | ГОСТ 8269.09-97, р.4.17.1; |
| 2.4 |  | А11.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8269.09-97, р.4.19; ГОСТ 8735-88, р.10 |
| 2.5 |  | А11.Б29 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8269.09-97, р.4.18; |
| 3.1 | Песок строительный | А09.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8736-93 ГОСТ 8735-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8736-93, п.5.8-5.11; ГОСТ 8735-88, р.2 |
| 3.2 |  | А09.Б29 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88, р.3 |
| 3.3 |  | А09.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, р.9 |
| 3.4 |  |  | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, р.10 |
| 4.1 | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1217-2000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9758-88, п.2 |
| 4.2 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-88, п.3 |
| 4.3 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 9758-88, п.12 |
| 4.4 |  | А10.Б29 | Зерновой состав |  | ГОСТ 9758-88, п.14 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Растворы и смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Смеси растворные и растворы строительные | А10.Б46 | Отбор проб |  |  | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1307-2012, п.7.1; ГОСТ 5802-86 р.1 |  |
| 5.2 |  | А10.Б29 | Подвижность |  |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.4; ГОСТ 5802-86, р.2 |  |
| 5.3 |  | А10.Б29 | Прочность на сжатие |  |  |  | СТБ 1307-2012, п.7.8; ГОСТ 5802-86, п.6 |  |
| 5.4 |  | А10.Б29 | Плотность |  |  |  | ГОСТ 8735-88, р.3 |  |
| Бетоны и смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Смеси бетонные | А10.Б46 | Отбор проб |  |  | СТБ 1035-96 СТБ 1187-99 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005, р.4 |  |
| 6.2 |  | А10.Б29 | Удобоукладываемость |  |  |  | СТБ 1545-2005, п.5.1-5.3; СТБ 1544-2005 п.7.2 |  |
| 6.3 |  | А10.Б29 | Прочность бетона |  |  |  | СТБ 1035-96, п.6.8; ГОСТ 10180-90; ГОСТ 2264-2012 р.7.9; |  |
| 6.4 |  | А10.Б29 | Расслаиваемость |  |  |  | СТБ 1545-2005 р. 8 |  |
| 6.5 |  | А10.Б29 | Водопоглащение |  |  |  | СТБ 1035-96, п.6.11 ГОСТ 12730.3-78 |  |
| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | А10.Б46 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.1-81 |  |
| 7.2 |  | А10.Б29 | Геометрические параметры (размеры) и отклонения. Значения действительных отклонений геометрических параметров от проектных (предельных) |  |  |  | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1941-2009 |  |
| 7.3 |  | А10.Б29 | Прочность на сжатие методам ударного импульса |  |  |  | СТБ 2264-2012 п.7.9; |  |
| 7.4 |  | А10.Б29 | Толщина защитного слоя бетона |  |  |  | ГОСТ 22904-93 |  |
| 7.5 |  | А10.Б29 | Внешний вид, качество и категория бетонных поверхностей |  |  |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 8.1 | Камни бортовые и плиты бетонные и железобетонные | А10.Б46 | Прочность на сжатие |  |  | СТБ 1097-98 СТБ 1071-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-90; СТБ 2264-2012; СТБ 1152-99 п.7 |  |
| 8.2 |  | А10.Б29 | Геометрически размеры, отклонение и соответствие формы |  |  |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 8.3 |  | А10.Б29 | Толщина защитного слоя бетона |  |  |  | ГОСТ 22904-93 |  |
| Сталь арматурная, арматурные изделия и закладные детали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Сталь арматурная, арматурные изделия и закладные детали | А22.Б46 | Методы отбора образцов |  |  | СТБ 1704-2012 ГОСТ 8478-81 ГОСТ 10922-90 ГОСТ 23279-85 ГОСТ 14098-91 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12004-81, р.1 |  |
| 9.2 |  | А22.Б29 | Величина относительного удлинения |  |  |  | ГОСТ 12004-81, р.3 |  |
| 9.3 |  | А22.Б29 | Временное сопротивление, предел текучести |  |  |  | ГОСТ 12004-81, р.3 СТБ 1704-2012 |  |
| 9.4 |  | А22.Б29 | Определение условного диаметра |  |  |  | ГОСТ 12004-81, р.1 |  |
| 9.5 |  | А22.Б29 | Наличие сварки в крестообразных соединениях |  |  |  | ГОСТ 8478-81, п.4.1; ГОСТ 10922 |  |
| 9.6 |  | А22.Б29 | Шаг продольных и поперечных стрежней; линейные размеры |  |  |  | ГОСТ 8478-81, п.4.2; ГОСТ 10922-90, п.4.1-4.7; ГОСТ 23279-85, п.5.2 |  |
| 9.7 |  | А22.Б29 | Проверка крестообразных соединений при свободном сбрасывании сеток на ударное воздействие |  |  |  | ГОСТ 23279-85, п.5.3 |  |
| Материалы стеновые, облицовочные и отделочные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Материалы стеновые (кирпич, камни, блоки, панели) | А10.Б29 | Геометрические размеры, отклонения и соответствие формы, дефекты внешнего вида |  |  | СТБ 1160-99 СТБ 1228-2000 СТБ 1008-95 ТНПА и другая документация | СТБ 1160-99, п.7.1-7.6; СТБ 1228-2000, р.7.1-7.9; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 10.2 |  | А10.Б29 | Прочность на сжатие |  |  |  | ГОСТ 8462-85 |  |
| 10.3 |  | А10.Б29 | Масса и водопоглощение при атмосферном давлении |  |  |  | СТБ 1160-99, п.7.11; ГОСТ 7025-91, р.2,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые | А10.Б29 | Геометрические размеры, форма и отклонения | СТБ 1117-89 ТНПА и другая документация | СТБ 1117-89, п. 6.2; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.2 |  | А10.Б29 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1117-89, п. 6.3; ГОСТ 10180-90 |
| 11.3 |  | А10.Б29 | Средняя плотность |  | СТБ 1117-89, п. 6.4; ГОСТ 12730.1-78 |
| 12.1 | Линолеум | А10.Б29 | Внешний вид, линейные размеры | ГОСТ 7251-77 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7251-77, п.4.1; ГОСТ 11529-86, р.2 |
| Материалы кровельные и гидроизоляционные |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Материалы рулонные, кровельные и гидроизоляционные | А09.Б46 | Отбор проб | СТБ 1107-98 ГОСТ 30547-97 ГОСТ 10923-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94, п.3.1 |
| 13.2 |  | А10.Б29 | Линейные размеры и площадь |  | ГОСТ 2678-94, п.3.3 |
| 13.3 |  | А10.Б29 | Определение массы |  | ГОСТ 2678-94, п.3.22, 3.28 |
| 14.1 | Профили стальные для кровель и комплектующие изделия | А09.Б46 | Геометрические размеры и отклонения, внешний вид | СТБ 1382-2003, ТНПА и другая документация | СТБ 1382-2003, п.7.2; 7.6 |
| 14.2 |  | А10.Б29 | Серповидность |  | СТБ 1382-2003, п.7.3 |
| 14.3 |  | А10.Б29 | Косина резов |  | СТБ 1382-2003, п.7.4 |
| 14.4 |  | А10.Б29 | Глубина и диаметр вмятин |  | СТБ 1382-2003, п.7.7 |
| Изделия из дерева и древесных материалов |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Детали профильные из древесины и древесных материалов. Двери и ворота. Блоки оконные и дверные балконные | А09.Б46 | Отбор проб | СТБ 1074-2009 СТБ 1138-98 СТБ 939-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 939-2013, п.8.1; ГОСТ 6564-84, р.1 |
| 15.2 |  | А10.Б29 | Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы |  | СТБ 1074-2009, п.6.1-6.2; СТБ1138-98, п.8,6; СТБ 939-2013, п.8.12; СТБ 1457-2004; ГОСТ 26433.1-89 |
| 15.3 |  | А10.Б29 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91, р.1,2 |
| 15.4 |  | А10.Б29 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 2140-81 |
| 16.1 | Пиломатериалы и заготовки из древесины | А09.Б46 | Отбор проб, приемка | СТБ 1714-2007 СТБ 1713-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6564-84, р.1 |
| 16.2 |  | А10.Б29 | Объем |  | ГОСТ 5306-83 |
| 16.3 |  | А10.Б29 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | ГОСТ 2140-81 |
| 16.4 |  | А10.Б29 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 6564-84, п.2.3 |
| 16.5 |  | А10.Б29 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91, р.1,2 |
| Теплоизоляционные материалы |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. | А09.Б46 | Отбор проб | СТБ 1102-2005 СТБ 1161-99 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 4640-93 СТБ 1437-2004 СТБ 1995-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2091-2010 |
| 17.2 |  | А10.Б29 | Линейные размеры (кроме толщины плоских волокнистых изделий), внешний вид, геометрическая форма |  | ГОСТ 17177-94 п.4.1-4.6, 4.9, р.5,6 СТБ EN 822-200ТБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| Общие требования |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Входной контроль строительных конструкций, изделий | А10.Б99 | Прямое измерение геометрических размеров и отклонений | СТБ 1306-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 19.1 | Геодезический контроль | А10.Б99 | Точность геометрических параметров зданий и сооружений | ТКП 45-1.03-26-2006 ТНПА и другая документация | ТКП 45-1.03-26-2006 |
| 20.1 | Строительно-монтажные работы, конструкции, изделия и детали, изготавливаемые на объекте | А10.Б99 | Точность геометрических параметров зданий и сооружений | ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.2 |  | А10.Б99 | 1Прямое измерение геометрических размеров и отклонений |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Отделочные и изоляционные покрытия |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Отделочные работы | А10.Б99 | Условия производства работ (температура, влажность) | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004, п.5.2; 6.2; СТБ 1474-2004, п.5.1; 6.1; |
| 22.1 | Облицовочные работы | А10.Б99 | Точность установки маяков | ТКП 45-5.09-105-2009 СТБ 1472-2004 ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004, п.6.4; 5.4 |
| 22.2 |  | А10.Б99 | Соответствие установки каркаса |  | СТБ 1473-2004, п.6.6; |
| 22.3 |  | А10.Б99 | Отклонение элементов каркаса от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1473-2004, п.6.7; 5.6.4; 5.7.4 |
| 22.4 |  | А10.Б99 | Отклонение швов от вертикальности горизонтальности |  | СТБ 1473-2004, п.6.8; 6.9; ГОСТ 26433.2-94 |
| 22.5 |  | А10.Б99 | Отклонение от ширины швов и заполнение швов |  | СТБ 1473-2004, п.6.10. |
| 22.6 |  | А10.Б99 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием (метод 1) |  | СТБ 1473-2004, п.6.13; 5.11 |
| 22.7 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности |  | СТБ 1473-2004, п.6.12; 5.6; 5.8 |
| 22.8 |  | А10.Б99 | Отклонение элементов каркаса от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1473-2004, п.6.7; 5.6.4; 5.7.4 |
| 22.9 |  | А10.Б99 | Соответствие крепления листов облицовки |  | СТБ 1473-2004, п.6.14 |
| 23.1 | Штукатурные работы | А10.Б99 | Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхностей и углов | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004, п. 5.6; |
| 23.2 |  | А10.Б99 | Точность установки маяков |  | СТБ 1473-2004, п. 5.4; 5.6.4 |
| 23.3 |  | А10.Б99 | Отклонение от горизонтальности оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004, п. 5.7; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.4 | Штукатурные работы | А10.Б99 | Отклонение от прямолинейности (ровности) оштукатуренной поверхности | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004, п. 5.8 |
| 23.5 |  | А10.Б99 | Прочность сцепления раствора с основанием (метод 1) |  | СТБ 1473-2004, п. 5.11 |
| 23.6 |  | А10.Б99 | Количество и толщина штукатурных слоев |  | СТБ 1473-2004, п. 5.5 |
| 24.1 | Малярные работы | А10.Б99 | Внешний вид окрашенной поверхности | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1474-2004, п.5.5; 5.3.3 |
| 25.1 | Обойные работы | А10.Б99 | Отклонение от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1474-2004, п.6.3 |
| Заполнение проемов |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Заполнение оконных и дверных проемов | А10.Б99 | Условия производства работ (температура, влажность) | ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 1484-2004, п.5; |
| 26.2 |  | А10.Б99 | Геометрические размеры (высота, ширина) дверных и оконных проемов |  | СТБ 1484-2004, п.6.2; СТБ 1476-2004, п.4.1 |
| 26.3 |  | А10.Б99 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных и дверных блоков |  | СТБ 1484-2004, п.6.3; СТБ 1476-2004, п.4.4 |
| 26.4 |  | А10.Б99 | Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам |  | СТБ 1484-2004, п.6.3; СТБ 1476-2004, п.4.3 |
| 26.5 |  | А10.Б99 | Величина зазора между блоками и проемами |  | СТБ 1484-2004, п.6.3; СТБ 1476-2004, п.4.2 |
| 26.6 |  | А10.Б99 | Расстояние между крепежными элементами |  | СТБ 1484-2004, п.6.3; СТБ 1476-2004, п.4.5 |
| 26.7 |  | А10.Б99 | Глубина штрабы в откосах |  | СТБ 1484-2004, п.6.7.2; СТБ 1476-2004, п.5.4 |
| 26.8 |  | А10.Б99 | Уровень установки нижнего бруска коробки дверного проема |  | СТБ 1484-2004, п.6.3; СТБ 1476-2004, п.4.6 |
| 26.9 |  | А10.Б99 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) |  | СТБ 1484-2004, п.6.3; СТБ 1476-2004, п.4.7 |
| 26.10 |  | А10.Б99 | Толщина слоя выравнивающей стяжки |  | СТБ 1484-2004, п.6.7.2; СТБ1476-2004, п.5.1 |
| 26.11 |  | А10.Б99 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1484-2004, п.6.7.2; СТБ1476-2004, п.5.5 |
| 26.12 |  | А10.Б99 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1484-2004, п.6.7.2; СТБ 1476-2004, п.5.2 |
| 26.13 |  | А10.Б99 | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1484-2004, п.6.7.2; СТБ 1476-2004, п.5.3 |
| 26.14 |  | А10.Б99 | Установка наружных сливов |  | СТБ 1484-2004, п.6.8; СТБ 1476-2004, р.6, п.5.2 |
| 26.15 |  | А10.Б99 | Установка наличников |  | СТБ 1484-2004, п.6.9; СТБ 1476-2004, р.7 |
|  | Устройство полов |  |  |  |  |
| 27.1 | Условия производства работ. | А10.Б99 | Температура и влажность воздуха в помещении | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004, р.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.1 | Устройство покрытий | А10.Б99 | Отметки покрытия | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004, п.12.2; 7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 28.2 |  | А10.Б99 | Отклонения покрытия от прямолинейности |  | СТБ 1483-2004, п.12.3; 7.2 |
| 28.3 |  | А10.Б99 | Отклонение покрытия от заданного уклона и (или) от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004, п.12.4; 7.3; 8.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.1 | Устройство монолитных покрытий | А10.Б99 | Точность установки маячных реек и жилок | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004, п.13.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.2 |  | А10.Б99 | Соответствие укладки бетонной и растворной смеси |  | СТБ 1483-2004, п.13.2; |
| 29.3 |  | А10.Б99 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1483-2004, п.13.4; |
| 30.1 | Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе | А10.Б99 | Соответствие устройства кирпичных или бетонных столбиков | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004, п.14.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 30.2 |  | А10.Б99 | Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазоров |  | СТБ 1483-2004, п.14.2; |
| 30.3 |  | А10.Б99 | Отклонение от горизонтальности лаг |  | СТБ 1483-2004, п.14.3; |
| 30.4 |  | А10.Б99 | Отклонение от прямолинейности (ровность) лаг |  | СТБ 1483-2004, п.14.4; |
| 30.5 |  | А10.Б99 | Величина уступа и зазора между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004, п.14.9; п.14.10; |
| 30.6 |  | А10.Б99 | Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной |  | СТБ 1483-2004, п.14.11; |
| 31.1 | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток | А10.Б99 | Величина зазоров между кромками полотнищ и плиток | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004, п.15.4 |
| 31.2 |  | А10.Б99 | Глубина пропитки и высыхания грунтовки |  | СТБ 1483-2004, п.15.2; 15.3 |
| 32.1 | Устройство покрытий из штучных материалов | А10.Б99 | Ширина и заполнение швов | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004, п.17.3; 17.4 |
| 32.2 |  | А10.Б99 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004, п.17.5; 14.9 |
| 32.3 |  | А10.Б99 | Прочность сцепления плитки с основанием |  | СТБ 1483-2004, п.17.6; 13.4 |
| 32.4 |  | А10.Б99 | Отклонение от прямолинейности швов |  | СТБ 1483-2004, п.17.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 32.5 |  | А10.Б99 | Соответствие укладки плитки |  | СТБ 1483-2004, п.17.1; |
| 33.1 | Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки | А10.Б99 | Отметки бетонного подстилающего слоя и стяжки | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004, п.8.1; 7.4; |
| 33.2 |  | А10.Б99 | Точность установки маячных реек |  | СТБ 1483-2004, п.8.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 33.3 |  | А10.Б99 | Соответствие укладки бетонной и растворной смеси |  | СТБ 1483-2004, п.8.3; |
| 33.4 |  | А10.Б99 | Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004, п.8.5; 7.2; |
| 33.5 |  | А10.Б99 | Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004, п.8.6; 7.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 33.6 |  | А10.Б99 | Отклонение от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004, п.8.7; |
| 33.7 |  | А10.Б99 | Соответствие устройства ложных деформационных швов |  | СТБ 1483-2004, п.8.8; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1 | Устройство подстилающего слоя из щебня | А10.Б99 | Отметки подстилающего слоя из песка и щебня | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004, п.9.1; 7.4 |
| 34.2 |  | А10.Б99 | Толщина слоя |  | СТБ 1483-2004, п.9.2; |
| 34.3 |  | А10.Б99 | Коэффициент уплотнения грунта методом динамического зондирования |  | СТБ 1483-2004, п.9.3; 7.1.4 |
| 35.1 | Устройство гидроизоляции | А10.Б99 | Глубина пропитки грунтовкой основания или нижележащего слоя | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004, п.10.1; |
| 35.2 |  | А10.Б99 | Высыхание грунтовки |  | СТБ 1483-2004, п.10.2; |
| 35.3 |  | А10.Б99 | Температура горячих мастик при их нанесении |  | СТБ 1483-2004, п.10.6; |
| 35.4 |  | А10.Б99 | Время послойного нанесения слоев и количество слоев |  | СТБ 1483-2004, п.10.7; 10.8 |
| 35.5 |  | А10.Б99 | Расположение и величина нахлестки полотнищ |  | СТБ 1483-2004, п.10.9; |
| 35.6 |  | А10.Б99 | Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004, п.10.10; 9.2 |
| 35.7 |  | А10.Б99 | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004, п.10.11; 7.2 |
| 35.8 |  | А10.Б99 | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004, п.10.12; 7.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 35.9 |  | А10.Б99 | Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004, п.10.13; 8.7 |
| 35.10 |  | А10.Б99 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием (метод 1) |  | СТБ 1483-2004, п.10.14 |
| 36.1 | Устройство теплозвукоизоляции | А10.Б99 | Толщина теплозвукоизоляционного слоя | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004, п.11.2 |
| 36.2 |  | А10.Б99 | Ширина швов между штучными материалами и звукоизоляционных прокладок |  | СТБ 1483-2004, п.11.3; 11.4 |
| 36.3 |  | А10.Б99 | Расстояние между осями полос звукоизоляционных прокладок внутри периметра сборных стяжек размером «на комнату» |  | СТБ 1483-2004, п.11.5 |
| 36.4 |  | А10.Б99 | Отклонение от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004, п.11.6; 8.7 |
| 36.5 |  | А10.Б99 | Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004, п.11.7; 7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| Изоляционные покрытия (гидроизоляция, тепло- и звукоизоляции) |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Изоляционные покрытия | А10.Б99 | Условия производства работ (температура) | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008, п.5 |
| 37.2 |  | А10.Б99 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания |  | СТБ 1846-2008, п. 6.3; 9.9 |
| 37.3 |  | А10.Б99 | Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1846-2008, п.6.4; 9.8; 17.10; ГОСТ 26433.2-94 |
| 37.4 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикальности поверхности |  | СТБ 1846-2008, п.9.6; 17.11; |
| 37.5 |  | А10.Б99 | Отклонение от горизонтальности поверхности |  | СТБ 1846-2008, п.9.7; 17.12; |
| 38.1 | Подготовка основания и нижележащих элементов изоляции | А10.Б99 | Глубина пропитки основания и высыхание грунтовки | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008, п.6.7; 6.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | А10.Б99 | Толщина слоя мастики | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008, п. 7.2 |
| 39.2 |  | А10.Б99 | Количество слоев, расположение и величина нахлестки полотнищ |  | СТБ 1846-2008, п.7.5 |
| 39.3 |  | А10.Б99 | Прочность сцепления слоев с основанием и между собой (метод1) |  | СТБ 1846-2008, п.7.7 |
| 40.1 | Устройство окрасочной гидроизоляции | А10.Б99 | Величина нахлестки армирующего материала | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008, п.8.4; 7.5 |
| 40.2 |  | А10.Б99 | Соответствие устройства мест перехода с горизонтальной поверхности на вертикальную, швов и угловых сопряжений, деформационных швов |  | СТБ 1846-2008, п.8.5 |
| 41.1 | Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей | А10.Б99 | Точность установки маячных реек на горизонтальной поверхности | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008, п.9.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.2 |  | А10.Б99 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.9.2; 7.2.2; 7.2.3 |
| 42.1 | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | А10.Б99 | Толщина слоя изоляции из сыпучих материалов | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008, п.17.2 |
| 42.2 |  | А10.Б99 | Ширина зазора между плитами изоляции |  | СТБ 1846-2008, п.17.3 |
| 42.3 |  | А10.Б99 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.17.4 |
| 42.4 |  | А10.Б99 | Размеры уступов между смежными элементами |  | СТБ 1846-2008, п.17.5 |
| 42.5 |  | А10.Б99 | Соответствие укладки, ширина звукоизоляционных прокладок. Расстояние между осями полос |  | СТБ 1846-2008, п.17.6-17.8 |
| Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Условия производства работ | А10.Б99 | Температура воздуха в зоне производства работ | ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2032-2010 п.5; СТБ 2034-2010 п.5; СТБ 2088-2010 п.5 |
| 44.1 | Приемка подосновы | А10.Б99 | Контроль геометрических отклонений плоскостей и углов подосновы | ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2032-2010 п.6.2; СТБ 2034-2010 п.6.1; СТБ 2088-2010 п.6.1 СТБ 1473-2004 |
| 44.2 |  | А10.Б99 | Контроль перепада между смежными элементами подосновы |  | СТБ 2032-2010 п.6.4; |
| 44.3 |  | А10.Б99 | Контроль наличия отслаивающихся наружных слоев подосновы |  | СТБ 2032-2010 п.6.5; СТБ 2034-2010 п.6.1; СТБ 2088-2010 п.6.1 |
| Штукатурные системы |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Устройство теплоизоляционного слоя | А10.Б99 | Отклонение установки цокольных планок. Отклонение установки опорных элементов. Установка конструктивных элементов | ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2032-2010 п.7.3-7.5; СТБ 2034-2010 п.7.8 |
| 45.2 |  | А10.Б99 | Наличие швов между теплоизоляционными плитами (блоками) |  | СТБ 2032-2010 п.7.7 |
| 45.3 |  | А10.Б99 | Отклонение перепадов на стыках смежных плит (блоков) |  | СТБ 2032-2010 п.7.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.1 | Устройство армированного и декоративно-защитного слоя | А10.Б99 | Соответствие армированного и декоративно-защитного слоя проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2032-2010 п.8.2; СТБ 1473-2004 |
| 46.2 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикальности, горизонтальности, плоскости стен и углов |  | СТБ 2032-2010 п.8.3; СТБ 1473-2004 |
| Вентилируемые системы |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Устройство подоблицовочных конструкций | А10.Б99 | Наличие швов между теплоизоляционными плитами | ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2034-2010 п.7.5; СТБ 2032-2010 п.7.7; |
| 47.2 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикальности, горизонтальности, ровности |  | СТБ 2034-2010 п.7.6; СТБ 1473-2004 п.5.6.4; |
| 47.3 |  | А10.Б99 | Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих |  | СТБ 2034-2010 п.7.7; |
| 47.4 |  | А10.Б99 | Отклонение установки опорных элементов |  | СТБ 2034-2010 п.7.8; |
| Антикоррозионные покрытия |  |  |  |  |  |
| 48.1 | Условия производства работ. Подготовка поверхности | А10.Б99 | Температура и относительная влажность окружающего воздуха | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006, п.4.1. |
| 49.1 | Лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия | А10.Б99 | Величина нахлестки армирующего материала в стыках | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006, п.6.8 |
| 50.1 | Оклеечные покрытия | А10.Б99 | Величина нахлестки полотнищ при прокладке швов и перевязки швов | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006, п.10.7 |
| 51.1 | Облицовочные и футеровочные покрытия | А10.Б99 | Толщина прослойки. Ширина швов | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006, п.11.6; 11.7 |
| 51.2 |  | А10.Б99 | Полнота заполнения и размеры швов |  | СТБ 1684-2006, п.11.8 |
| 51.3 |  | А10.Б99 | Ровность покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.11.13 |
| 51.4 |  | А10.Б99 | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.11.14 |
| Кровельные работы |  |  |  |  |  |
| 52.1 | Устройство кровель | А10.Б99 | Условия производства работ | ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1991-2009, п.5.1, п.5.2 |
| 53.1 | Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель | А10.Б99 | Толщина и количество слоев |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.6, 6.1.8; |
| 53.2 |  | А10.Б99 | Соответствие размещения элементов крепления |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.11; |
| 53.3 |  | А10.Б99 | Раскладка рулонных материалов. Величина продольных и поперечной нахлестки слоев |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.13; |
| 53.4 |  | А10.Б99 | Отклонение ровности поверхности водоизоляционного ковра |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.14; |
| 53.5 |  | А10.Б99 | Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.15, 6.1.20; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.1 | Устройство узлов и деталей рулонных и мастичных кровель | А10.Б99 | Размещение и выполнение местных понижений кровли в местах расположения водоприемных воронок. Соответствие размеров и конструкции водоприемных воронок | ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1992-2009, п.7.1; 7.2 |
| 54.2 |  | А10.Б99 | Соответствие водоизоляционного ковра возле воронок |  | СТБ 1992-2009, п.7.3; 7.1 |
| 54.3 |  | А10.Б99 | Соответствие примыкания кровли к стенам, парапетам и тд. |  | СТБ 1992-2009, п.7.5 |
| 54.4 |  | А10.Б99 | Соответствие устройства температурно-деформационных швов, ходовых дорожек для прохода по кровле, элементов вентиляции утеплителя и подстилающих слоев кровли |  | СТБ 1992-2009, п.7.7; 7.8; 7.9 |
| 55.1 | Устройство кровель из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) листов, кровель из черепицы | А10.Б99 | Соответствие шага и сечения брусков обрешетки, ровности плоскости верха обрешетки. Величина зазора в продольных стыках брусков обрешетки | ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010, п.5.2.2; 5.2.3; 6.2.1 |
| 55.2 |  | А10.Б99 | Величины продольной и поперечной нахлестки кровельных листов, коньков, ендов, боковых и карнизных свесов, количества и шаг крепежных элементов |  | СТБ 2040-2010, п.5.2.5; 6.2.2 |
| 55.3 |  | А10.Б99 | Соответствие элементов водосточной системы |  | СТБ 2040-2010, п.5.2.6; 6.2.2 |
| 55.4 |  | А10.Б99 | Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам |  | СТБ 2040-2010, п.5.2.7; 6.2.2 |
| 56.1 | Устройство кровель из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов | А10.Б99 | Отклонение от ровности плоскости верха обрешетки для фальцевых кровель, кровель из металлочерепицы, волнистых и профилированных листов, величина зазора в продольных стыках обрешетки | ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010, п.8.2.4; 5.2.2; 5.2.3 |
| 56.2 |  | А10.Б99 | Раскладка кровельных листов, длина продольной и ширину поперечной нахлесток |  | СТБ 2040-2010, п.8.2.5 |
| 56.3 |  | А10.Б99 | Качество уплотнения фальцевых соединений |  | СТБ 2040-2010, п.8.2.7 |
| 56.4 |  | А10.Б99 | Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, карнизов с навесной водосточной системой |  | СТБ 2040-2010, п.8.2.8; 5.2.4-5.2.7 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций |  |  |  |  |  |
| 57.1 | Монтаж ограждающих конструкций | А10.Б99 | Условия производства работ (температура и влажность) | ТКП 45-5.06-136-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009, р.4 |
| 58.1 | Монтаж гипсобетонных перегородок | А10.Б99 | Отклонение от совмещения осей перегородок в нижнем сечении с рисками разбивочных осей | ТКП 45-5.06-136-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009, п.5.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 58.2 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СТБ 1970-2009, п.5.4 |
| 58.3 |  | А10.Б99 | Размеры швов |  | СТБ 1970-2009, п.5.7; ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.1 | Монтаж каркасно-обшивных перегородок | А10.Б99 | Отклонение направляющих каркаса от разбивочных осей | ТКП 45-5.06-136-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009, п.6.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 59.2 |  | А10.Б99 | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек |  | СТБ 1970-2009, п.6.2; |
| 59.3 |  | А10.Б99 | Величина нахлестки листов обшивки на стойку |  | СТБ 1970-2009, п.6.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 59.4 |  | А10.Б99 | Отклонение расстояния между деталями крепления направляющих каркаса и несущими конструкциями |  | СТБ 1970-2009, п.6.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 59.5 |  | А10.Б99 | Зазор между звукоизоляционными плитами, а также между плитами и элементами каркаса |  | СТБ 1970-2009, п.6.5; ГОСТ 26433.2-94 |
| 59.6 |  | А10.Б99 | Отклонение размера шва между листами обшивки |  | СТБ 1970-2009, п.6.6; ГОСТ 26433.2-94 |
| 59.7 |  | А10.Б99 | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса |  | СТБ 1970-2009, п.6.7; ГОСТ 26433.2-94 |
| 59.8 |  | А10.Б99 | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва |  | СТБ 1970-2009, п.6.8; |
| 59.9 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СТБ 1970-2009, п.6.10; 5.4.2; 5.4.3 |
| 59.10 |  | А10.Б99 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки |  | СТБ 1970-2009, п.6.11; |
| 60.1 | Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки | А10.Б99 | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем | ТКП 45-5.06-136-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009, п.7.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 60.2 |  | А10.Б99 | Отклонение размеров карт по длине, ширине и диагоналям |  | СТБ 1970-2009, п.7.2; ГОСТ 26433.1-98 |
| 60.3 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен |  | СТБ 1970-2009, п.7.5; 5.4.2; 5.4.3 |
| 60.4 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт |  | СТБ 1970-2009, п.7.6; 5.4.3 |
| 60.5 |  | А10.Б99 | Разность отметок концов установленных панелей, карт |  | СТБ 1970-2009, п.7.7; ГОСТ 26433.2-94 |
| 60.6 |  | А10.Б99 | Соответствие крепления, панелей, карт (листов) и нащельников |  | СТБ 1970-2009, п.7.8 |
| Несущие и ограждающие конструкции |  |  |  |  |  |
| Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций |  |  |  |  |  |
| 61.1 | Монтаж стен подземной части здания | А10.Б99 | Отклонения от совмещения установочных рисок маячных блоков с рисками разбивочных осей | ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009, п.4.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 61.2 |  | А10.Б99 | Отклонения толщины шва |  | СТБ 1959-2009, п.4.4 |
| 61.3 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикали плоскостей блоков стен |  | СТБ 1959-2009, п.4.3 |
| 61.4 |  | А10.Б99 | Отклонение от горизонтальности рядов блоков стены |  | СТБ 1959-2009, п.4.5; ГОСТ 26433.2-94 |
| 62.1 | Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости | А10.Б99 | Отклонения от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении колонн, рам с рисками разбивочных или геометрических осей | ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009, п.5.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 62.2 |  | А10.Б99 | Отклонения от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий |  | СТБ 1959-2009, п.5.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 62.3 |  | А10.Б99 | Разность отметок верха колонн или опорных площадок (консолей) одноэтажных зданий и каждого яруса колонн многоэтажных зданий в пределах выверяемого участка |  | СТБ 1959-2009, п.5.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 62.4 |  | А10.Б99 | Отклонения от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1959-2009, п.5.5; ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.5 | Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости | А10.Б99 | Отклонения от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении диафрагм жесткости с рисками осей колонн | ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009, п.5.6; ГОСТ 26433.2-94 |
| 62.6 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости |  | СТБ 1959-2009, п.5.7; ГОСТ 26433.2-94 |
| 62.7 |  | А10.Б99 | Отклонение от симметричности положения диафрагм жесткости между колоннами |  | СТБ 1959-2009, п.5.8; 5.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 62.8 |  | А10.Б99 | Отклонение от проектной ширины горизонтального стыка между диафрагмами жесткости |  | СТБ 1959-2009, п.5.9; |
| 63.1 | Монтаж ригелей, балок, ферм, плит | А10.Б99 | Соответствие нанесение разметки осей на опорах | ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009, п.6.2; |
| 63.2 |  | А10.Б99 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных панелей с установочными рисками |  | СТБ 1959-2009, п.6.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 63.3 |  | А10.Б99 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм, с установочными рисками на опорах |  | СТБ 1959-2009, п.6.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 63.4 |  | А10.Б99 | Отклонение от симметричности при установке элементов конструкций в направлении перекрываемого пролета |  | СТБ 1959-2009, п.6.5; ГОСТ 26433.2-94 |
| 63.5 |  | А10.Б99 | Отклонение от расстояния между осями верхних поясов ферм и балок в середине пролета |  | СТБ 1959-2009, п.6.6; |
| 63.6 |  | А10.Б99 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  | СТБ 1959-2009, п.6.7; |
| 63.7 |  | А10.Б99 | Толщина постели из раствора под плитами |  | СТБ 1959-2009, п.6.8; |
| 63.8 |  | А10.Б99 | Отклонение от горизонтальности потолочных поверхностей плит балконов, лоджий, и козырьков в продольном и поперечном направлениях |  | СТБ 1959-2009, п.6.9; 4.5.2; 4.5.3 |
| 63.9 |  | А10.Б99 | Отклонение отметок верха полок подкрановых балок и рельсов |  | СТБ 1959-2009, п.6.10; ГОСТ 26433.2-94 |
| 64.1 | Монтаж элементов конструкции (вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок) | А10.Б99 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов конструкции с установочными рисками | ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009, п.8.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 64.2 |  | А10.Б99 | Размеры стыков (швов) между объемными элементами |  | СТБ 1959-2009, п.8.3 |
| 64.3 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикали плоскостей объемных элементов |  | СТБ 1959-2009, п.8.5; 4.3.2; 4.3.3 |
| 64.4 |  | А10.Б99 | Отклонение по высоте порога дверного проема объемного блока шахты лифта относительно посадочной площадки |  | СТБ 1959-2009, п.8.6; ГОСТ 26433.2-94 |
| 64.5 |  | А10.Б99 | Отклонение от симметричности оси дверного проема относительно вертикальной оси объемного блока шахты лифта |  | СТБ 1959-2009, п.8.7; |
| 64.6 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикали стен шахты лифта |  | СТБ 1959-2009, п.8.8;4.3.3; ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64.7 | Монтаж элементов конструкции (вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок) | А10.Б99 | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка | ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009, п.8.9; ГОСТ 26433.2-94 |
| 64.8 |  | А10.Б99 | Отклонение отметки верха лестничной площадки |  | СТБ 1959-2009, п.8.10; ГОСТ 26433.2-94 |
| 64.9 |  | А10.Б99 | Отклонение от горизонтальности площадок и ступеней лестниц |  | СТБ 1959-2009, п.8.8; 4.5.2; 4.5.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 64.10 |  | А10.Б99 | Глубина опирания лестничных маршей площадок в направлении перекрываемого пролета |  | СТБ 1959-2009, п.8.12; 6.5.2; 6.5.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 64.11 |  | А10.Б99 | Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов марша (площадки)) в направлении перекрываемого пролета |  | СТБ 1959-2009, п.8.13; 6.5.2; 6.5.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 64.12 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок |  | СТБ 1959-2009, п.8.14; 4.3.2; 4.3.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 65.1 | Замоноличивание стыков и швов | А10.Б99 | Укладка и уплотнение бетонной смеси. Режим твердения бетона (раствора) | ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009, п.9.2; 9.3; СТБ 1958-2009 |
| 65.2 |  | А10.Б99 | Прочность бетона (раствора) и сроки распалубки |  | СТБ 1959-2009, п.9.4; СТБ 1958-2009 |
| Монтаж стальных конструкций |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Подготовка элементов конструкции к монтажу | А10.Б99 | Правка элементов конструкций | ТКП 45-5.04-41-2006, проект и ТНПА на продукцию | СТБ 1749-2007, п.4.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 67.1 | Укрупнительная сборка элементов конструкций | А10.Б99 | Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость конструкции | ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007, п.5.1; ГОСТ 26433.1-89 |
| 68.1 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах | А10.Б99 | Глубина вхождения резьбы болта в собранный пакет в соединениях, работающих на сдвиг | ТКП 45-5.04-41-2006 | СТБ 1749-2007, п.7.4; |
| 68.2 |  | А10.Б99 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета |  | СТБ 1749-2007, п.7.5; 8.7 |
| 68.3 |  | А10.Б99 | Перепад поверхностей стыкуемых деталей |  | СТБ 1749-2007, п.8.2; |
| 69.1 | Сборка монтажных соединений элементов на дюбелях, самонарезающих винтах | А10.Б99 | Расстояние оси дюбеля до края опорного элемента | ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007, п.9.2; |
| 69.2 |  | А10.Б99 | Диаметр и шаг винтов |  | СТБ 1749-2007, п.10.2; ГОСТ 26433.1-89 |
| 70.1 | Монтаж стальных конструкций зданий | А10.Б99 | Соответствие нанесение разбивочных осей и рисок, размеров площадок опирания элементов конструкции | ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007, п.12.1; 12.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.1 | Колоны и опоры | А10.Б99 | Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор | ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007, п.12.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 71.2 |  | А10.Б99 | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях |  | СТБ 1749-2007, п.12.4; 13.1; 13.4; 13.7; 13.8; ГОСТ 26433.2-94 |
| 71.3 |  | А10.Б99 | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении |  | СТБ 1749-2007, п.12.5; 13.2; 13.3; |
| 71.4 |  | А10.Б99 | Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении |  | СТБ 1749-2007, п.12.6; ГОСТ 26433.2-94 |
| 72.1 | Фермы, ригели, балки и прогоны | А10.Б99 | Отклонение отметок опорных узлов от проектных | ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007, п.12.10; 12.4; |
| 72.2 |  | А10.Б99 | Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы |  | СТБ 1749-2007, п.12.1.3 |
| 72.3 |  | А10.Б99 | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления |  | СТБ 1749-2007, п.12.13; |
| 72.4 |  | А10.Б99 | Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане) |  | СТБ 1749-2007, п.12.14; ГОСТ 26433.2-94 |
| 72.5 |  | А10.Б99 | Расстояние между прогонами |  | СТБ 1749-2007, п.12.16; 12.13 |
| 73.1 | Подкрановые балки | А10.Б99 | Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси, опорного ребра балки от оси колонны | ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007, п. 12.19; 12.20 |
| 74.1 | Профилированный настил | А10.Б99 | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков | ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007, п.12.35; |
| Монтаж деревянных конструкций |  |  |  |  |  |
| 75.1 | Сборка элементов конструкции | А10.Б99 | Размеры отверстий под крепежные детали | ТКП 45-5.05-64-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1766-2007, п.5.1 |
| 75.2 |  | А10.Б99 | Отклонение расстояний между центрами болтов, шпилей, нагелей, шпонок в соединениях |  | СТБ 1766-2007, п.5.2 |
| 75.3 |  | А10.Б99 | Отклонение расстояния между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях |  | СТБ 1766-2007, п.5.3; 5.2.3 |
| 75.4 |  | А10.Б99 | Отклонение глубины врубок от проектного значения |  | СТБ 1766-2007, п.5.7; 5.1.3 |
| 76.1 | Монтаж элементов конструкций | А10.Б99 | Соответствие нанесения разбивочных осей требованиям проекта | ТКП 45-5.05-64-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1766-2007, п.6.1; |
| 76.2 |  | А10.Б99 | Соответствие расстояний между элементами конструкций |  | СТБ 1766-2007, п.6.3; |
| 76.3 |  | А10.Б99 | Отклонение от горизонтальности балок, прогонов и брусьев |  | СТБ 1766-2007, п.6.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 76.4 |  | А10.Б99 | Отклонение осей колонн, стоек, полурам и полуарок от разбивочных осей в опорном сечении |  | СТБ 1766-2007, п.6.5; 5.2.3 |
| 76.5 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикальности колонн, стоек, полурам и полуарок |  | СТБ 1766-2007, п.6.6; ГОСТ 26433.2-94 |
| 76.6 |  | А10.Б99 | Соответствие крепления элементов конструкции требованиям проекта |  | СТБ 1766-2007, п.6.8; 5.1-5.6 |
| 76.7 |  | А10.Б99 | Отклонение венцов бревенчатых и брусчатых стен от горизонтальности |  | СТБ 1766-2007, п.6.12; |
| 76.8 |  | А10.Б99 | Соответствие запаса на осадку брусчатых и бревенчатых стен |  | СТБ 1766-2007, п.6.13; |
| 76.9 |  | А10.Б99 | Отклонение от перпендикулярности разбивочных осей обвязки каркасных стен |  | СТБ 1766-2007, п.6.15; ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.10 | Монтаж элементов конструкций | А10.Б99 | Отклонение стен, перегородок и простенков от вертикальности | ТКП 45-5.05-64-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1766-2007, п.6.16; 6.6.3; 6.6.4 |
| 76.11 |  | А10.Б99 | Перепады по высоте между стеновыми панелями |  | СТБ 1766-2007, п.6.17; 5.1.3 |
| 76.12 |  | А10.Б99 | Отклонение от прямолинейности поясов, ферм и балок |  | СТБ 1766-2007, п.6.20; ГОСТ 26433.2-94 |
| 76.13 |  | А10.Б99 | Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкции каркаса |  | СТБ 1766-2007, п.6.22; 5.2.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 76.14 |  | А10.Б99 | Ровность верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки |  | СТБ 1766-2007, п.6.26; |
| Монолитные бетонные и железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |
| 77.1 | Опалубочные работы | А10.Б99 | Разметка мест установки опалубки | ТКП 45-5.03-131-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009, п.5.5; ГОСТ 26433.2-94 |
| 77.2 |  | А10.Б99 | Перепад лицевой поверхности палубы |  | СТБ 1958-2009, п.5.6; |
| 77.3 |  | А10.Б99 | Зазор в стыковых соединениях |  | СТБ 1958-2009, п.5.7; |
| 77.4 |  | А10.Б99 | Отклонение геометрических размеров собранной опалубки (длина, высота, внутренний размер поперечного сечения участка, блока, секции опалубки) и опалубки дверных и оконных проемов |  | СТБ 1958-2009, п.5.8; ГОСТ 26433.2-94 |
| 77.5 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикали плоскости щитов на всю высоту, телескопических стоек и опорных башен |  | СТБ 1958-2009, п.5.9; ГОСТ 26433.2-94 |
| 77.6 |  | А10.Б99 | Отклонение от горизонтали плоскости опалубки перекрытий, балок на всю длину выверяемой опалубки |  | СТБ 1958-2009, п.5.10; ГОСТ 26433.2-94 |
| 77.7 |  | А10.Б99 | Отклонение от проектных расстояний между опорами изгибаемых элементов опалубки, тяжами |  | СТБ 1958-2009, п.5.11; ГОСТ 26433.2-94 |
| 77.8 |  | А10.Б99 | Отклонение от совмещения рисок осей в нижнем сечении опалубки с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1958-2009, п.5.13; ГОСТ 26433.2-94 |
| 78.1 | Арматурные работы | А10.Б99 | Отклонение расстояний между установленными стержнями | ТКП 45-5.03-131-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009, п.6.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 78.2 |  | А10.Б99 | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | СТБ 1958-2009, п.6.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 78.3 |  | А10.Б99 | Отклонение толщины защитного слоя бетона |  | СТБ 1958-2009, п.6.6; ГОСТ 26433.2-94 |
| 79.1 | Бетонные работы | А10.Б99 | Температура окружающего воздуха. Относительная влажность воздуха | ТКП 45-5.03-131-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009, п.7.1; 7.2 |
| 79.2 |  | А10.Б99 | Соответствие устройства деформационных швов |  | СТБ 1958-2009, п.7.9; ГОСТ 26433.2-94 |
| 79.3 |  | А10.Б99 | Прочность бетона |  | СТБ 1958-2009, п.7.10; ГОСТ 10180-90; СТБ 2264-2012 р.7.9; |
| 80.1 | Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций | А10.Б99 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций | ТКП 45-5.03-131-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009, п.8.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 80.2 |  | А10.Б99 | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона |  | СТБ 1958-2009, п.8.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 80.3 |  | А10.Б99 | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину участка |  | СТБ 1958-2009, п.8.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 80.4 |  | А10.Б99 | Отклонение длины или пролета элементов, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости |  | СТБ 1958-2009, п.8.6; ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.5 | Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций | А10.Б99 | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов | ТКП 45-5.03-131-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009, п.8.74; ГОСТ 26433.2-94 |
| 80.6 |  | А10.Б99 | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СТБ 1958-2009, п.8.8; ГОСТ 26433.2-94 |
| 80.7 |  | А10.Б99 | Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов |  | СТБ 1958-2009, п.8.9; ГОСТ 26433.2-94 |
| 80.8 |  | А10.Б99 | Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки |  | СТБ 1958-2009, п.8.10; ГОСТ 26433.2-94 |
| 80.9 |  | А10.Б99 | Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов |  | СТБ 1958-2009, п.8.11 |
| 80.10 |  | А10.Б99 | Перепад в стыке двух смежных поверхностей |  | СТБ 1958-2009, п.8.12 |
| Каменные и армокаменные конструкции |  |  |  |  |  |
| 81.1 | Каменные конструкции | А10.Б99 | Температура и влажность наружного воздуха | ТКП 45-5.02-82-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 2087-2010, п.5.1; |
| 81.2 |  | А10.Б99 | Температура раствора для возведения каменных и армокаменных конструкций |  | СТБ 2087-2010, п.5.2; |
| 81.3 |  | А10.Б99 | Отклонение осей конструкции от разбивочных осей |  | СТБ 2087-2010, п.5.5; ГОСТ 26433.2-94 |
| 81.4 |  | А10.Б99 | Соответствие отметок и размеров опорных поверхностей кладки проектной документации |  | СТБ 2087-2010, п.5.6; ГОСТ 26433.2-94 |
| 81.5 |  | А10.Б99 | Отклонение от горизонтали рядов кладки, верха кладки и соответствие отметок верха кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.8; ГОСТ 26433.2-94 |
| 81.6 |  | А10.Б99 | Соответствие установки закладных деталей |  | СТБ 2087-2010, п.5.9; ГОСТ 26433.2-94 |
| 81.7 |  | А10.Б99 | Толщина конструкции, ширина простенков, ширина и высота проемов, размеры конструктивных и архитектурных деталей |  | СТБ 2087-2010, п.5.10; 5.11; 5.12; 5.13; ГОСТ 26433.2-94 |
| 81.8 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.14; ГОСТ 26433.2-94 |
| 81.9 |  | А10.Б99 | Отклонение от прямолинейности (ровности) вертикальной поверхности кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.15; ГОСТ 26433.2-94 |
| 81.10 |  | А10.Б99 | Соответствие перевязки, ширины, полноты заполнения и расшивки швов кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.18; 5.19; 5.20; ГОСТ 26433.2-94 |
| 81.11 |  | А10.Б99 | Соответствие армирования кладки и каменных перемычек и крепления кладки, устройства деформационных швов |  | СТБ 2087-2010, п.5.21; 5.22; ГОСТ 26433.2-94 |
| 81.12 |  | А10.Б99 | Соответствие выполнения технологических разрывов кладки, высоты возведения свободностоящих стен |  | СТБ 2087-2010, п.5.23; 5.24; ГОСТ 26433.2-94 |
| 81.13 |  | А10.Б99 | Устройство и размеры сечения вентиляционных каналов |  | СТБ 2087-2010, п.5.25; ГОСТ 26433.2-94 |
| 81.14 |  | А10.Б99 | Размеры колодцев расстояние между гибкими связями толщина воздушной прослойки при возведении облегченной кирпичной кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.26; 5.27; 5.29; ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.15 | Каменные конструкции | А10.Б99 | Размеры камней при устройстве бутовой кладки | ТКП 45-5.02-82-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 2087-2010, п.5.30; ГОСТ 26433.2-94 |
| 81.16 |  | А10.Б99 | Соответствие устройства стяжки в основании и на верхнем обрезе бутовой кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.31 |
| Основания и фундаменты |  |  |  |  |  |
| Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов |  |  |  |  |  |
| 82.1 | Устройство котлованов | А10.Б99 | Соответствие размеров котлована в плане | ТКП 45-5.01-254-2012, П16-03 к СНБ 5.01.01-99 ТНПА и другая документация | СТБ 1164.1-2009, п.5.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 82.2 |  | А10.Б99 | Отклонение отметок дна котлована |  | СТБ 1164.1-2009, п.5.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 82.3 |  | А10.Б99 | Соответствие угла откоса котлована, въезда-выезда из котлована |  | СТБ 1164.1-2009, п.5.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 82.4 |  | А10.Б99 | Величина недоборов и переборов грунта в котловане |  | СТБ 1164.1-2009, п.5.5; ГОСТ 26433.2-94 |
| 82.5 |  | А10.Б99 | Степень уплотнения методом динамического зондирования |  | СТБ 1164.1-2009, п.5.7; СТБ 1377-2003; |
| 83.1 | Устройство фундаментов | А10.Б99 | Соответствие конструкций сборных фундаментов | ТКП 45-5.01-254-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1164.1-2009, п.6.1; ГОСТ 1076-97; ГОСТ 26433.2-94 |
| 83.2 |  | А10.Б99 | Соответствие арматурных изделий, закладных деталей, фундаментных болтов |  | СТБ 1164.1-2009, п.6.3; ГОСТ 10922-90, п. 4.1-4.6 |
| 83.3 |  | А10.Б99 | Соответствие глубины заложения фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009, п.6.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 83.4 |  | А10.Б99 | Точность расположения фундаментов в плане |  | СТБ 1164.1-2009, п.6.5; ГОСТ 26433.2-94 |
| 83.5 |  | А10.Б99 | Соответствие размеров монолитных фундаментов проекту |  | СТБ 1164.1-2009, п.6.6; ГОСТ 26433.2-94 |
| 83.6 |  | А10.Б99 | Соответствие отметок дна и верха стаканов столбчатых монолитных фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009, п.6.7; ГОСТ 26433.2-94 |
| 83.7 |  | А10.Б99 | Соответствие положения технологических отверстий, ниш и фундаментных болтов |  | СТБ 1164.1-2009, п.6.8; ГОСТ 26433.2-94 |
| 83.8 |  | А10.Б99 | Отклонение от вертикали монолитных столбчатых фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009, п.6.9; ГОСТ 26433.2-94 |
| 83.9 |  | А10.Б99 | Степень уплотнения методом динамического зондирования |  | СТБ 1164.1-2009, п.6.11; 5.7 |
| Устройство оснований из насыпных грунтов |  |  |  |  |  |
| 84.1 | Устройство основания из насыпных грунтов | А10.Б99 | Толщина отсыпаемого слоя грунта | ТКП 45-5.01-254-2012, П5 к СНБ 5.01.01-99 П16 к СНБ 5.01.01-99 ТНПА и другая документация | СТБ 1164.2-2009, п.5.1; ГОСТ 26433.2-94; ТКП 45-1.03-26-2006 |
| 84.2 |  | А10.Б99 | Степень уплотнения методом динамического зондирования |  | СТБ 1164.2-2009, п.5.5; ГОСТ 19912-2001; ТКП 45-1.03-26-2006 СТБ 2176-2011, п.6.3 |
| Устройство свайных фундаментов |  |  |  |  |  |
| 85.1 | Фундаменты из забивных свай | А10.Б99 | Контроль качества конструкций свай | ТКП 45-5.01-254-2012, П4 к СНБ 5.01.01-99 ТНПА и другая документация | СТБ 1164.3-2009, п.5.1; ГОСТ 26433.1-89 |
| 85.2 |  | А10.Б99 | Отклонение в плане осей свай |  | СТБ 1164.3-2009, п.5.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 85.3 |  | А10.Б99 | Вертикальность оси сваи |  | СТБ 1164.3-2009, п.5.5; ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85.4 | Фундаменты из забивных свай | А10.Б99 | Глубина погружения свай | ТКП 45-5.01-254-2012, П4 к СНБ 5.01.01-99 ТНПА и другая документация | СТБ 1164.3-2009, п.5.6; ГОСТ 26433.2-94 |
| 85.5 |  | А10.Б99 | Смещение оси оголовка относительно оси сваи |  | СТБ 1164.3-2009, п.5.9; ГОСТ 26433.2-94 |
| 85.6 |  | А10.Б99 | Смещение оси ростверка относительно разбивочных осей |  | СТБ 1164.3-2009, п.5.10; ГОСТ 26433.2-94 |
| 85.7 |  | А10.Б99 | Отклонение в отметках поверхностей ростверков |  | СТБ 1164.3-2009, п.5.11; ГОСТ 26433.2-94 |
| 85.8 |  | А10.Б99 | Толщина растворного шва между ростверком и оголовком сваи, плитой и оголовком |  | СТБ 1164.3-2009, п.5.12; ГОСТ 26433.2-94 |
| 86.1 | Фундаменты из буронабивных свай | А10.Б99 | Качество арматурных каркасов | ТКП 45-5.01-254-2012, Пособие П13, П19 к СНБ 5.01.01-99 ТНПА и другая документация | СТБ 1164.3-2009, п.6.4; ГОСТ 10922-90 |
| 86.2 |  | А10.Б99 | Абсолютная отметка поверхности грунта |  | СТБ 1164.3-2009, п.6.5; ГОСТ 26433.2-94 |
| 86.3 |  | А10.Б99 | Диаметр и глубина скважины |  | СТБ 1164.3-2009, п.6.7; 6.8; ГОСТ 26433.2-94 |
| 86.4 |  | А10.Б99 | Точность установки в скважину арматурного каркаса |  | СТБ 1164.3-2009, п.6.11; ГОСТ 26433.2-94 |
| Подпорные стенки и крепления котлованов |  |  |  |  |  |
| 87.1 | Устройство траншей под стены в грунте | А10.Б99 | Расстояние между внутренними вертикальными поверхностями траншеи, радиусы закруглений | ТКП 45-5.01-254-2012, П14 к СНБ 5.01.01-99 ТНПА и другая документация | СТБ 1164.5-2010, п.8.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 87.2 |  | А10.Б99 | Отметки верха и размеров направляющих стенок траншеи |  | СТБ 1164.5-2010, п.8.2; ТКП 45-1.03-26-2006 |
| 88.1 | Устройство подпорных стен и наружных стен подвалов | А10.Б99 | Толщина и размеры в плане подготовки | ТКП 45-5.01-237-2011 ТНПА и другая документация | СТБ 1164.5-2010, п.9.1; 10.1 |
| 88.2 |  | А10.Б99 | Глубина заложения сборных фундаментов и расположение стеновых блоков или вертикальных плит относительно разбивочных осей, по высоте, в плане и углу наклона (отклонению от вертикали) |  | СТБ 1164.5-2010, п.9.5; 10.7 ТКП 45-1.03-26-2006 |
| Благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных |  |  |  |  |  |
| 89.1 | Сооружение земляного полотна, устройство слоев основания | А10.Б99 | Толщина и ширина слоев. Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны | ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006, п.5.2; 5.3; 5.5; 5.11; 6.2; 6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 89.2 |  | А10.Б99 | Отклонение от заданного уклона. Высота отметки. Ровность основания |  | СТБ 1685-2006, п.5.9; 6.10; 6.1; 6.4; 6.6; ГОСТ 26433.2-94 |
| 90.1 | Установка бортового камня | А10.Б99 | Прямолинейность установки бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006, п.7.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 90.2 |  | А10.Б99 | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006,п.7.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 91.1 | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных | А10.Б99 | Перепад высот между смежными элементами |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 91.2 |  | А10.Б99 | Размеры швов |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.2-8.2.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 91.3 |  | А10.Б99 | Ровность сборного покрытия |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.5; ГОСТ 26433.2-94 |
| 91.4 |  | А10.Б99 | Искривление швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.6; ГОСТ 26433.2-94 |
| 91.5 |  | А10.Б99 | Толщина и ровность выравнивающего слоя |  | СТБ 1685-2006, п.8.1; ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство асфальтобетонных покрытий |  |  |  |  |  |  |
| 92.1 | Благоустройство территории. Устройство асфальтобетонных покрытий |  | А10.Б99 | Геометрические размеры и высотные отметки разбивочных работ | ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1349-2009, п.5.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 92.2 |  |  | А10.Б99 | Количество, толщина подстилающих слоев и асфальтобетонного покрытия |  | СТБ 1349-2009, п.5.3; 5.4; 5.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 92.3 |  |  | А10.Б99 | Коэффициента уплотнения методом динамического зондирования |  | СТБ 1349-2009, п.5.6; СТБ 1377-2003 |
| 92.4 |  |  | А10.Б99 | Отклонение слоев основания и асфальтобетонного покрытия от плоскостности |  | СТБ 1349-2009, п.5.15; ГОСТ 26433.2-94 |
| 92.5 |  |  | А10.Б99 | Соответствие продольного и поперечного уклонов слоев основания и асфальтобетонного покрытия проектной документации |  | СТБ 1349-2009, п.5.16; ГОСТ 26433.2-94 |
| Инженерные сети и сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж внутренних систем зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 93.1 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений |  | А10.Б99 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009, п.5.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 93.2 |  |  | А10.Б99 | Отклонение уклона трубопроводов |  | СТБ 2001-2009, п.5.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 93.3 |  |  | А10.Б99 | Расстояния между опорами трубопроводов |  | СТБ 2001-2009, п.5.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 93.4 |  |  | А10.Б99 | Соответствие диаметров трубопроводов |  | СТБ 2001-2009, п.5.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 93.5 |  |  | А10.Б99 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах |  | СТБ 2001-2009, п.5.7; ГОСТ 26433.2-94 |
| 93.6 |  |  | А10.Б99 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2001-2009, п.5.8; ГОСТ 26433.2-94 |
| 93.7 |  |  | А10.Б99 | Расстояние между средствами крепления трубопроводов |  | СТБ 2001-2009, п.5.10; ГОСТ 26433.2-94 |
| 93.8 |  |  | А10.Б99 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2001-2009, п.5.11; 7.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 93.9 |  |  | А10.Б99 | Внешний вид сварных швов полимерных труб |  | СТБ 2001-2009, п.5.13; ГОСТ 26433.2-94 |
| 93.10 |  |  | А10.Б99 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | СТБ 2001-2009, п.6; ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.1 | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений |  | А10.Б99 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009, п.5.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.2 |  |  | А10.Б99 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2017-2009, п.5.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.3 |  |  | А10.Б99 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов |  | СТБ 2017-2009, п.5.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.4 |  |  | А10.Б99 | Соответствие диаметров трубопроводов |  | СТБ 2017-2009, п.5.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.5 |  |  | А10.Б99 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2017-2009, п.5.7 |
| 94.6 |  |  | А10.Б99 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  | СТБ 2017-2009, п.5.9; ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.7 |  |  | А10.Б99 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009, п.6.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.8 |  |  | А10.Б99 | Отклонение от высоты установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009, п.6.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.9 |  |  | А10.Б99 | Расстояния между осями санитарных приборов и стенами |  | СТБ 2017-2009, п.6.3; ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95.1 | Монтаж тепловых пунктов и котельных | А10.Б99 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1999-2009, п.5.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 95.2 |  | А10.Б99 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 1999-2009, п.5.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 95.3 |  | А10.Б99 | Расстояния между опорами трубопроводов |  | СТБ 1999-2009, п.5.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 95.4 |  | А10.Б99 | Соответствие диаметров трубопроводов |  | СТБ 1999-2009, п.5.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 95.5 |  | А10.Б99 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 1999-2009, п.5.8; ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей водоснабжения и канализация |  |  |  |  |  |
| 96.1 | Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации | А10.Б99 | Отклонения отметки дна траншеи и ее ширины от проекта | СТБ 2072-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 2072-2010, п.6.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 96.2 |  | А10.Б99 | Отклонение уклона дна траншеи от проекта |  | СТБ 2072-2010, п.6.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 96.3 |  | А10.Б99 | Отклонения плотности и высоты песчаной подсыпки (засыпки) от проекта |  | СТБ 2072-2010, п.6.3; 6.4; ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1377-2003 |
| 96.4 |  | А10.Б99 | Отклонения уклона трубопровода |  | СТБ 2072-2010, п.7.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 96.5 |  | А10.Б99 | Диаметр и толщина стенки труб и фасонных деталей |  | СТБ 2072-2010, п.7.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 96.6 |  | А10.Б99 | Отклонение от прямолинейности участков трубопроводов между смежными колодцами |  | СТБ 2072-2010, п.7.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 96.7 |  | А10.Б99 | Отклонение расстояний от технических устройств и сварных соединений до опор и футляра |  | СТБ 2072-2010, п.7.5; ГОСТ 26433.2-94 |
| 96.8 |  | А10.Б99 | Отклонение от перпендикулярности к трубопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и его толщина |  | СТБ 2072-2010, п.7.6; ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 96.9 |  | А10.Б99 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проекту |  | СТБ 2072-2010, п.7.7; ГОСТ 26433.2-94 |
| 96.10 |  | А10.Б99 | Отклонения расстояний от планировочных отметок земли до низа трубопровода при надземной прокладке |  | СТБ 2072-2010, п.12; ГОСТ 26433.2-94 |
| 96.11 |  | А10.Б99 | Соответствие выполнения работ по монтажу трубопроводов сетей водоснабжения и канализации, проложенных в футляре |  | СТБ 2072-2010, п.13; ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 97.1 | Монтаж тепловых сетей | А10.Б99 | Отклонение отметки дна траншеи и ее ширины от проекта | СНиП 3.05.03-85 ТНПА и другая документация | СТБ 2116-2010, п.6.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 97.2 |  | А10.Б99 | Отклонение от заданного уклона дна траншеи от проектной документации |  | СТБ 2116-2010, п.6.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 97.3 |  | А10.Б99 | Отклонение от заданной плотности и высоты песчаной подсыпки, засыпки |  | СТБ 2116-2010, п.6.3; 6.4; 6.3.2; ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1377-2003 |
| 97.4 |  | А10.Б99 | Отклонение от заданного уклона дна каналов, трубопроводов тепловых сетей и дренажных трубопроводов от проекта |  | СТБ 2116-2010, п.7.1; ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97.5 | Монтаж тепловых сетей | А10.Б99 | Соответствие диаметров и толщины стенки труб | СНиП 3.05.03-85 ТНПА и другая документация | СТБ 2116-2010, п.7.2; ГОСТ 26433.1-89 |
| 97.6 |  | А10.Б99 | Отклонение от прямолинейности участков дренажных трубопроводов между смежными колодцами |  | СТБ 2116-2010, п.7.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 97.7 |  | А10.Б99 | Отклонение от заданного уклона трубопроводов дренажа из камеры или попутного дренажа от проектной документации |  | СТБ 2116-2010, п.7.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 97.8 |  | А10.Б99 | Смещение продольных заводских сварных соединений трубопроводов в монтажных стыках |  | СТБ 2116-2010, п.7.5.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 97.9 |  | А10.Б99 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2116-2010, п.7.6; ГОСТ 26433.2-94 |
| 97.10 |  | А10.Б99 | Отклонение расстояний от технических устройств и сварных соединений до опор и футляров |  | СТБ 2116-2010, п.7.7; п.7.6.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 97.11 |  | А10.Б99 | Отклонение от перпендикулярности к трубопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и его толщина |  | СТБ 2116-2010, п.7.8; ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 97.12 |  | А10.Б99 | Отклонение расстояний от планировочных отметок земли до низа трубопровода |  | СТБ 2116-2010, п.12; ГОСТ 26433.2-94 |
| 97.13 |  | А10.Б99 | Соответствие выполнения работ по монтажу трубопроводов тепловых сетей, проложенных в футляре |  | СТБ 2116-2010, п.14; ГОСТ 26433.2-94 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                  Т.А. Николаева