|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.1616

от 19 февраля 2010 г.

На бланке _________

На  2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 мая 2015 года

лаборатории высоковольтных испытаний Производственно-технического центра

Учреждения «Могилевское областное управление

Министерства чрезвычайных ситуаций

Республики Беларусь»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Средства защиты используемые в электроустановка. Перчатки электроизолирующие. | А14. Б26 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.11.2 | МВИ.МГ 987-2015 |
| 2.1 | Средства защиты используемые в электроустановках. Обувь специальная электроизолирующая. | А14. Б26 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.12.2 | МВИ.МГ 987-2015 |
| 3.1 | Средства защиты используемые в электроустановках. Ручной электроизолирующий инструмент. | А14. Б26 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. | ТКП 290-2010 п. 4.17.2.2 | МВИ.МГ 987-2015 |
| 4.1 | Шлемы пожарные | А14. Б26 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ГОСТ 30694-2000 п.4.12.6 | ГОСТ 30694-2000 п.6.13 |

| 15.05.2015 подпись ведущего оценщика дата ТКА | Лист 1 Листов 2 |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.1616 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Каски защитные | А14. Б26 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ГОСТ 12.4.128-83 п. 1.20 | ГОСТ 12.4.128-83 п.2.9 испытание1 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                   	                                              Т.А.Николаева

15.05.2015                                                    Лист 2 Листов 2

подпись ведущего оценщика                                                       дата ТКА