ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «__» _______ 2011

лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы

Учреждения «Житковичская районная ветеринарная станция»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Объекты внешней среды (территория, помещения, рабочие места и др.) |  | 1.1 Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров РБ 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 2. Мясо и мясные продукты, в т.ч.: - говядина, баранина и продукты из них - свинина, птица и продукты из них Мясо диких животных Картофель Овощи и корнеплоды Фрукты Садовые ягоды Дикорастущие ягоды Грибы свежие Грибы сушеные Прочие продукты питания |  | 2.1 Отбор проб 2.2 Содержание радионуклидов (УА радионуклидов цезия-137) | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 МВИ.МН 1823-2007 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Минздравом СССР 18.06.90г., утв. Госстандартом СССР 19.09.90г. |
| 3. Лекарственно-техническое сырьё |  | 3.1 Отбор проб 3.2 Содержание радионуклидов (УА радионуклидов цезия-137) | ГН 2.6.1.8-10-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1054-98 МВИ.МН 1866-2003 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 4. Продукты растительного происхождения |  | 4.1 Отбор проб 4.2 Ветсанэкспертиза 4.3 Содержание нитратов (массовая доля нитратов в перерасчете на нитрат-ион) | Правила ветеринарно - санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в лабораториях ветеринарно - санитарной экспертизы рынков, утв. ГУВ МСХ СССР 04.10.80г. СанНПГН, утв. пост. Минздрава 09.06.2009 № 63 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1036-97, п.7.3.4.3 Правила ветеринарно - санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в лабораториях ветеринарно - санитарной экспертизы рынков, утв. ГУВ МСХ СССР 04.10.80г., пп.2.2, 3, 6, 7.7, 8.4, 9.7, 9.9 МУ № 5048-89. п.2 |
| ###### 5. Яйца птицы |  | 5.1 Отбор проб 5.2 Ветсанэкспертиза (ветосмотр) | Ветеринарно - санитарные правила проведения ветеринарно -санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей, утв. пост. Минсельхозпрода 03.03.2008 № 15 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 254-2004, п.5.1 Ветеринарно - санитарные правила проведения ветеринарно - санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей, утв. пост. Минсельхозпрода 03.03.2008 № 15, гл.4 |
| 6. Мёд натуральный |  | 6.1 Отбор проб 6.2 Органолептические данные | Ветеринарно - санитарные правила проведения ветеринарно - санитарной экспертизы мёда, утв. пост. Минсельхозпрода 03.03.2008 № 15 ТНПА и др. документация на продукцию | Ветеринарно - санитарные правила проведения ветеринарно - санитарной экспертизы мёда, утв. пост. Минсельхозпрода 03.03.2008 № 15, гл.3 ГОСТ 19792-2001, п.6.7 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации | Т.А. Николаева |
| --- | --- |