|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.4149 от «22» ноября 2010 года на бланке № ___________ На 7 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 ноября 2013года

(новая редакция)

лаборатории электрофизических измерений

Научно-производственного общества с ограниченной ответственностью            « Центр поверки, калибровки и сервиса средств измерений «Калиброн».

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающие требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009 Б.5.3 ТКП 339- 2011 п.4.4.3.2 | МВИ МН 3627-2010 |
|  |  | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением токов утечки | ТКП 181-2009 Б.5.4 ТКП 339-2011 п.4.4.3.3 | МВИ МН 4726-2013 |
| Машины постоянного тока (кроме возбудителей) |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009 Б.6.2 ТКП 339-2011 п.4.4.4.2 | МВИ МН 3627-2010 |
|  |  | Испытание повы-шенным напря-жением до 50 кВ частотой 50Гц. | ТКП 181-2009 Б.6.3 ТКП 339-2011 п.4.4.4.3 | МВИ МН 4726-2013 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009 Б.7.2 ТКП 339-2011 п.4.4.5.2 | МВИ МН 3627-2010 |
|  |  | Испытание повы-шенным напря-жением до 50 кВ частотой 50Гц. | ТКП 181-2009 Б.7.4 ТКП 339-2011 п.4.4.5.3 | МВИ МН 4726-2013 |

15.05.2015

№ BY/ 112 02.2.0.4149				                                              Листов 7 Лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009 Б.8.3.1Б.8.5.3 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2.а) | МВИ МН 3627-2010 ГОСТ 3484.1-88 |
|  |  | Испытание повы-шенным напряжением до 50 кВ частотой 50Гц. | ТКП 181-2009 Б.8.5.1 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 | МВИ МН 4726-2013 |
|  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Б.8.6 ТКП 339-2011 п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88 п.4 |
|  |  | Проверка коэффициента трансформации | ТКП 181-2009 Б.8.7 ТКП 339-2011 п.4.4.6.5 | ГОСТ 3484.1-88 п.2 |
|  |  | Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов | ТКП 181-2009 Б.8.8 ТКП 339-2011 п.4.4.6.6 | ГОСТ 3484.1-88 п.3 |
| Трансформаторы тока |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009 Б.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.7.1 | МВИ МН 3627-2010 ГОСТ 7746-2001 |
|  |  | Испытание повы-шенным напряжением до 50 кВ частотой 50Гц. | ТКП 181-2009 Б.9.3 ТКП 339-2011 п.4.4.7.3 | МВИ МН 4726-2013 ГОСТ 7746-2001 |

22.11.2013

№ BY/ 112 02.2.0.1449				                                     Листов 7	Лист 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторы напряжения |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009 Б.10.1.1 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1. а) | МВИ МН 3627-2010 ГОСТ 1983-2001 |
|  |  | Испытание повы-шенным напряжением до 50 кВ частотой 50Гц. | ТКП 181-2009 Б.10.1.2 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1. б) | МВИ МН 4726-2013 |
|  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Б.10.1.3 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1. в) | ГОСТ 1983-2001 |
| Масляные и электромагнитные выключатели |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009 Б.11.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1. | МВИ МН 3627-2010 |
|  |  | Испытание повы-шенным напряжением до 50 кВ частотой 50Гц. | ТКП 181-2009 Б.11.3.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4.а) | МВИ МН 4726-2013 |
|  |  | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.11.3.2 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4.б) | МВИ МН 3627-2010 |
| Выключатели нагрузки |  | Испытание повы-шенным напряжением до 50 кВ частотой 50Гц. | ТКП 181-2009 Б.12.2.1 ТКП 339-2011 п.4.4.13.2. | МВИ МН 4726-2013 |
|  |  | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.12.2.2 ТКП 339-2011 п.4.4.13.1 | МВИ МН 3627-2010 |
| Элегазовые выключатели |  | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. | ТКП 181-2009 Б.13.1 ТКП 339-2011 п.4.4.11.1. | МВИ МН 3627-2010 |

22.11.2013

№ BY/ 112 02.2.0.4149				                                      Листов 7	Лист 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разъединители, отделители и короткозамыкате-ли |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1. | МВИ МН 3627-2010 |
|  |  | Испытание повы-шенным напряжением до 50 кВ частотой 50Гц. | ТКП 181-2009 Б.15.2 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2. | МВИ МН 4726-2013 |
| Вакуумные выключатели |  | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.14.1 ТКП 339-2011 п.4.4.12.1. | МВИ МН 3627-2010 |
|  |  | Испытание повы-шенным напряжением до 50 кВ частотой 50Гц. | ТКП 181-2009 Б.14.2 ТКП 339-2011 п.4.4.12.2. | МВИ МН 4726-2013 |
| Комплектные распределительные устройства |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1. | МВИ МН 3627-2010 |
|  |  | Испытание повы-шенным напряжением до 50 кВ частотой 50Гц. | ТКП 181-2009 Б.16.2.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.2. | МВИ МН 4726-2013 |
| Сборные и соединительные шины |  | Сопротивление изоляции подвесных, опорных и проходных изоляторов. | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1. | МВИ МН 3627-2010 |
|  |  | Испытание повы-шенным напряжением до 50 кВ частотой 50Гц. | ТКП 181-2009 Б.18.2 ТКП 339-2011 п.4.4.17.2. | МВИ МН 4726-2013 |

22.11.2013

№ BY/ 112 02.2.0.4149			                                     	Листов 7	Лист 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводы и проходные изоляторы |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009 Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ МН 3627-2010 |
|  |  | Испытание повы-шенным напря-жением до 50 кВ частотой 50Гц. | ТКП 181-2009 Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ МН 4726-2013 |
| Подвесные и опорные изоляторы |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 339-2011 п.4.4.24.1 | МВИ МН 3627-2010 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.24.2 | МВИ МН 4726-2013 |
| Силовые кабельные линии. |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ МН 3627-2010 |
|  |  | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 70кВ | ТКП 181-2009 Б.30.2.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 | МВИ МН 4726-2013 |
| Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустанов-ках до 1 кВ |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009 Б.27.1 | МВИ МН 4370-2012 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 |
|  |  | Проверка работоспособности УЗО Отключающий дифференциальный ток ( I отк); Время отключения при I отк , 2 I отк и 5 I отк | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 | МВИ МН 4370-2012 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжениям до 1000 В | . | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ МН 3627-2010 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009 Б.27.2 ТКП 339-2011 п.4.4.26.2. | МВИ МН 4726-2013 |

22.11.2013

№ BY/ 112 02.2.0.4149				                                Листов 7	Лист 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ МН 3626-2010 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ МН 3629-2010 |
|  |  | Испытание цепи фаза-нуль в электро-установках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали:-измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике) ; -измерение полного сопротивления защит-ного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 4341-2012 МВИ МН 3628-2010 |
| Трансформатор- ное масло |  | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009 п.Б.26; ТКП 339-2011 п.4.4.25 | МВИ МН 4725-2013 ГОСТ 6581-75 |

22.11.2013

№ BY/ 112 02.2.0.4149			                                     	Листов 7	Лист 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроустановки на животновод-ческих фермах |  | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п..6.11.5.7 п.6.12.4, п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2011 4.3.20.6 | МВИ.МН 3630-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Т.А.Николаева

22.11.2013