|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2183

от 30.04.2004

На бланке _________

На 2 листах

Редакция 01

Область аккредитации от 22 мая 2015 года

Электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества «Петриковский агросервис»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Электродвигатели переменного тока до 1000 В. | А14.Б22 | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2011, п.4.4.5.2 | МВИ.КЛ 214-2015 |
| 2.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами. |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.30.6 | МВИ.КЛ 214-2015 |
| 3.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В. |  | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.КЛ 214-2013 |
| 3.2 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В. |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей. | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.КЛ 062-2013 |
| 4.1 | Заземляющие устройства. |  | Сопротивление заземляющих устройств. | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.КЛ 061-2013 |
| 4.2 | Заземляющие устройства. |  | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.КЛ 061-2013 |
| 4.3 | Заземляющие устройства. |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.КЛ 062-2013 |

| М.П. | 22.05.2015 | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |

|  | Область аккредитации приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2183 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.1 | Устройство защитного отключения (УЗО) всех типов. |  | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 ТКП 45-4.04-149 – 2009, пр. Г | МВИ.КЛ 063-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Устройство защитного отключения (УЗО) всех типов. |  | Не отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.4 | МВИ.КЛ 063-2013 |
| 5.3 | Устройство защитного отключения (УЗО) всех типов. |  | Время срабатыванию при нормальном дифференциальном токе | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 таблица IV | МВИ.КЛ 063-2013 |
| 5.4 | Устройство защитного отключения (УЗО) всех типов. |  | Ток утечки | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3 | МВИ.КЛ 063-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»     			     ______________      Т.А. Николаева

подпись                               инициалы, фамилия

| М.П. | 22.05.2015 | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |