|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3963 от «21» июня 2010 года на бланке № ________ на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июня 2015 года

производственной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «АнВАЗ»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением | A79.Б23 | Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления | СНБ 4.02.01-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | A79.Б23 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации Расход (скорость движения) воздуха в дверном проёме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах, перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 ТКП 45.1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		Т.А.Николаева