|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1574 от 30 июня 1998 года на бланке № на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 июня 2015 года

Электротехнической лаборатории филиала «Электромонтажное управление №10»

Открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ Гр 754-2013 |
| 2.1 | - Заземляющие устройства | А14.Б22 | - Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми элементами с измрением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 - ТКП 339-2011 - п. 4.4.28.2 | МВИ Гр 755-2013 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих усройств | - ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ Гр 753-2013 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ Гр 752-2013 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии | А14.Б22 | - Сопротивление - изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 - ТКП 339-2011 - п. 4.4.29.2 | МВИ Гр 754-2013 |
| 3.2 | Силовые кабельные линии | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением частотой 50 Гц до 60 кВ | ТКП 181-2009 п. Б.30.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.5 | МВИ Гр 760-2013 |
| 4.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.8.3 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2 а | МВИ Гр 754-2013 |
| 4.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 60 кВ | ТКП 181-2009 п. Б.8.5 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 | МВИ Гр 760-2013 |
| 5.1 | - Выключатели масляные и электромагнитные | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1 | МВИ Гр 754-2013 |
| 5.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 60 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.11.3 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4 | МВИ Гр 760-2013 |
| 6.1 | - Вакуумные выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.14.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.1 | МВИ Гр 754-2013 |
| 6.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 60 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.14.2 ТКП 339-2011 п.4.4.12.2 | МВИ Гр 760-2013 |
| 7.1 | - Сборные и соединительные шины | А14.Б22 | Сопротивление изоляции подвесных иопорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 п.Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 | МВИ Гр 754-2013 |
| 7.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции щин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 60 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 ТКП 339-2011 п.4.4.17.2 | МВИ Гр 760-2013 |
| 8.1 | - Выключатели нагрузки | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | - ТКП 181-2009 п. Б.12.1 - ТКП 339-2011 п. 4.4.13.1 | МВИ Гр 754-2013 |
| 8.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 60 кВ | - ТКП 181-2009 п. Б.12.2 ТКП 339-2011 п.4.4.13.2 | МВИ Гр 760-2013 |
| 9.1 | Комплектные распределительные усройства | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. 16.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.15.1 | МВИ Гр 754-2013 |
| 9.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.16.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.15.2 | МВИ Гр 760-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева