|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3084 |
|  | от «29» июня 2007г. |
|  | На 4 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «31» июля 2009 г.

центральной  заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «Ивацевичдрев»

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний |  | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Лесоматериалы круглые: - лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий - лесоматериалы круглые прочие Древесное технологическое сырье Топливо древесное Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов: - пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства, (внутренней обшивки) стен жилых зданий - пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие Прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 79.040 79.060 79.020 |  | Отбор образцов |  |  | Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля в организациях концерна «Беллесбумпром» Утв. и.о.зам. председателя концерна «Беллесбумпром» 21.11.2005 | Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля в организациях концерна «Беллесбумпром» Утв. и.о.зам. председателя концерна «Беллесбумпром» 21.11.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Лесоматериалы круглые: - лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий - лесоматериалы круглые прочие Древесное технологическое сырье Топливо древесное Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов: - пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства, (внутренней обшивки) стен жилых зданий - пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие Прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 79.040 79.060 79.020 |  | Удельная активность радионуклидов цезия |  |  | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №4 от 11.01.2001 | МВИ.МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320 Утв. директором НПУП «Атомтех» 28.06.2007, согласована председателем Госстандарта 24.07.2007 |
| 2 Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов |  | 13.280 17.240 |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | ТКП 113-2007 МВИ.МН 2513-2006 Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами Утв. директором РНИУП «Институт радиологии» 09.06.2005, согл. директором РУП «БелГИМ» 11.08.2006 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 3 Плиты древесностружечные |  | 79.060.20 |  | Отбор образцов и подготовка образцов |  | ГОСТ 10632-2007 п.7.1 ГОСТ 27678-88 п.1 | ГОСТ 10633-78 ГОСТ 27678-88 п.1 |
|  |  |  |  | Содержание формальдегида (фотоколориметрический способ) |  | ГОСТ 10632-2007 | ГОСТ 27678-88 |
| 4 Промышленные выбросы |  | 13.040.40 |  |  |  | Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу ОАО «Ивацевичдрев», 2006г. |  |
|  |  |  |  | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - расход воздуха |  |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  |  |  | Отбор образцов и определение содержания аммиака |  |  | «Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР» ЦНИИТЭИлегпром, М., 1985, с.101-102 Определение аммиака |
|  |  |  |  | Отбор образцов и определение содержания: - твердых частиц (суммарно) - пыли древесной |  |  | «Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах» Л., Гидрометеоиздат, 1987, с.138-150 Методика определения концентрации пыли в технологических газах |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Промышленные выбросы |  | 13.040.40 |  | Отбор образцов и определение содержания формальдегида |  | Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу ОАО «Ивацевичдрев», 2006г. | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» часть 3 Утв. Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ Методика 1.4.118.1 МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень