|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4650 от 26 июня 2015 года На бланке № _________ На 1 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» июня 2015 года

испытательной лаборатории

Частного торгово-производственного унитарного предприятия «БелКлиматСтрой»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: - скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, геометрические параметры; - температура воздуха до и после воздухонагревателя или воздухоохладителя; - влажность воздуха | СТБ 2021-2009 СНБ 3.02.04-03 СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-3.02-209-2010 ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и др. документация | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009, приложение Е МВИ МН 5025-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева