|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4648 от 26 июня 2015 года На бланке ________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» июня 2015 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ЗОВ-спецгеология»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Смеси бетонные | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005, п.4 ГОСТ 10180-90, п.2.2 |
| 1.2 |  | А10.Б29 | Удобоукладываемость (ОК) |  | СТБ 1545-2005, п.5.3 |
| 2.1 | Бетоны тяжелые и мелкозернис-тые | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2012 СТБ 1187-96 СТБ 1152-99 Другие ТНПА на продукцию | СТБ 1545-2005, п.4 ГОСТ 10180-90, п.2.2 |
| 2.2 |  | А10.Б29 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-90, п.5.2 СТБ 2264-2012, п.7.9 ГОСТ 28570-90 СТБ 1152-99, п.7.1 |
| 2.3 |  |  | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 2.4 |  |  | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 |
| 2.5 |  |  | Водопоглащение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 3.1 | Песок для строительных работ | А09.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88, п.2 |
| 3.2 |  | А09.Б29 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88, п.3 |
| 3.3 |  |  | Насыпная плотность* |  | ГОСТ 8735-88, п.9.1 |
| 3.4 |  |  | Влажность* |  | ГОСТ 8735-88, п.10 |
| 4.1 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | А09.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 23735-79 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 |
| 4.2 |  | А09.Б29 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 |
| 4.3 |  |  | Насыпная плотность* |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.17.1 ГОСТ 8735-88, п.9.1 |
| 4.4 |  |  | Влажность* |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.19 ГОСТ 8735-88, п.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Кирпич и камни керамические кирпич и камни силикатные | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1160-99 СТБ 1228-2000 | СТБ 1160-99, п.6.7.1 СТБ 1228-2000, п.6.7 |
| 5.2 |  | А10.Б29 | Размеры и правильность формы |  | СТБ 1160-99, п.7.1-7.6 СТБ 1228-2000, п.7.1-7.8 |
| 5.3 |  |  | Предел прочности при сжатии и изгибе |  | ГОСТ 8462-85 |
| 5.4 |  |  | Водопоглащение |  | ГОСТ 7025-91, п.2 |
| 6.1 | Смеси растворные и растворы строительные | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86, п.1.2-1.16 |
| 6.2 |  | А10.Б29 | Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86, п.2 |
| 6.3 |  |  | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86, п.6 |
| 7.1 | Грунты | А09.Б46 | Отбор проб | СТБ 943-2007 СТБ 2176-2011 ТКП 45-3.03-19-2006 | ГОСТ 12071-2000 |
| 7.2 |  | А09.Б29 | Влажность грунта * |  | ГОСТ 5180-84, п.2 |
| 7.3 |  |  | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-84, п.4 |
| 7.4 |  |  | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-84, п.5 |
| 7.5 |  |  | Плотность грунта* |  | ГОСТ 5180-84, п.6 |
| 7.6 |  |  | Максимальная плотность* |  | ГОСТ 22733-2002 |
| 7.7 |  |  | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-79, п.2 |
| 7.8 |  |  | Коэффициент фильтрации* |  | ГОСТ 25584-90, пр. 5 |
| 7.9 |  |  | Коэффициент уплотнения* |  | СТБ 2176-2011, п. 6.3 |

Примечание: * - показатель не нормируется

Руководитель Национального органа

по  аккредитации  Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А. Николаева