|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3395 от 01 января 2009 года На бланке №0011117 На 2 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 июля 2015 года

лаборатории измерений

Производственно-торгового унитарного предприятия

"Кричевское пожарно-спасательное дело"

Республиканского государственно-общественного объединения

"Белорусское добровольное пожарное общество"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний |  | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 1.1 | Заземляющие устройства |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6 |  | МВИ.МГ 299-2011 |  |  |
| 1.2 |  |  | А14.Б22 | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6 |  | МВИ.МГ 299-2011 |  |  |
| 1.3 |  |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения заземлителей с заземленными элементами | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 |  | МВИ.МГ 302-2011 |  |  |
| 1.4 |  |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение тока однофазного замыкания на корпус; - определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике) | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 |  | МВИ.МГ 300-2011 |  |  |
| 1.5 |  |  | А14.Б22 | Измерение напряжения прикосновения для электроустановок до 1 кВ с любой нейтралью | ТКП 181-2009 п. Б.29.5 ТКП 339-2011 п.4.4.28.7 |  | МВИ.МГ 301-2011 |  |  |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, и осветительные, сети, вторичные цепи переменного тока и постоянного тока напряжением до 1 кВ |  | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 |  | МВИ.МГ 298-2011 |  |  |
| М.П. |  |  |  | 10.07.2015 |  | Лист 1 Листов 2 |  |  |  |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3395 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | А14.Б22 | Испытание устройства защитного отключения: - измерение отключающего дифференциального тока; - измерение времени отключения при Iотк, 2Iотк, 5Iотк | ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 ТКП 45-4.04-149-2009 СТБ ГОСТ Р3 50807-2003 | МВИ.МГ 304-2011 |
| 4.1 | Здания и сооружения. Системы вентиляции и кондиционирования | А79.Б23 | Скорость воздушного потока в вентиляционных каналах Кратность воздухообмена Объем удаляемого воздуха | СНБ 4.02.01.-03 СНБ 3.02.04-03 | МВИ.МН 3163-2009 |
| 5.1 | Аппараты теплогенерирующие, работающие на разных видах топлива | А79.Б23 | Скорость газовых потоков в дымовых каналах | Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь "Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 16-2000", утв. постановлением МЧС РБ №5 от 05.06.2000 | МВИ.МН 3163-2009 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева

| М.П. | 10.07.2015 | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |