|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3865 от 30 июля 2010 года на бланке __________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» июля 2015 года

Химико-бактериологической лаборатории

Зельвенского районного унитарного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Вода питьевая Вода питьевая | А75 Б46 | Отбор проб | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 СанНП и ГН. Гигиенические требования к источникам нецентра-лизованного питьевого водоснабжения населения. Утв. пост. Минздрава РБ 02.08.2010 № 105 СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 СанНП и ГН Гигиенические требования к источникам нецентра-лизованного питьевого водоснабжения населения, утв. пост. Минздрава РБ 02.08.2010 № 105 | # ГОСТ 31861-2012 # ГОСТ 31862-2012 |
|  |  | А75 Б31 | Вкус и привкус при 20С Д (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
|  |  |  | Запах при 20С и при нагревании 60С Д (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
|  |  | А75 Б09 | Мутность Д(0,58 – 4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
|  |  |  | Цветность ДИ (1-10) гр. П±0,3 у ДИ (10-50) гр. П±0,2 у ДИ (≥50) гр. П±0,1 у |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
|  |  | А75 Б29 | Температура Д (0-100) °С ХП – (0,1-0,5) °С |  | МВИ температуры при помощи ртутного термометра/СЭВ.Уни-фицированные методы исследования качества вод. Ч.I. Методы химического анализа вод. М., 1977, с.642-643 |
|  |  | А75 Б09 | Жесткость общая Д(0,05-5,0) ммоль/дм3 ХП при титровании - 0,05 моль/м3 в 100 см3 пробы |  | ГОСТ 4151-72 |
|  |  | А75 Б16 | Железо общее Д(0,1-2,0) мг/дм3 ХП – в пределах 0,01-0,03 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
|  |  |  | Марганец Д (0,05-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-72 п.5 |
|  |  |  | Медь Д(0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
|  |  | А75 Б17 | Нитраты Д (0,1-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 18826-73 п.3 |
|  |  | А75 Б09 | Сульфаты Д (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
|  |  |  | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
|  |  |  | Хлор активный Д (не более 0,3) мг/дм³ |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
|  |  |  | Хлор свободный |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |

Принятые сокращения:

Д – диапазон;

ХП - характеристика погрешности;

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 				                                        Т.А.Николаева