|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3928 от 07 декабря 2009 года на бланке № 0000589 на 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 марта 2015 года

Лаборатории

Коммунального унитарного предприятия

«Завод эффективных промышленных конструкций»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | А10.Б46 | Отбор образцов | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 1.2 |  | А10.Б29 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 1.3 |  | А10.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 1.4 |  | А10.Б29 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (метод визуальной выборки) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 1.5 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.17.1-4.17.2 |
| 1.6 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 2.1 | Песок для строительных работ | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8736-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 2.2 |  | А10.Б29 | Зерновой состав, модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 2.3 |  | А10.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 2.4 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 2.5 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 3.1 | Гравий, щебень и песок искуственные пористые | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1217-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9758-86 п.2 |
| 3.2 |  | А10.Б29 | Зерновой состав |  | ГОСТ 9758-86 п.14 |

| 3.3 | Гравий, щебень и песок искуственные пористые | А10.Б29 | Насыпная плотность | СТБ 1217-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9758-86 п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 9758-86 п.12 |
| 4.1 | Сталь арматурная | А10.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1706-2006 ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12004-81 п.1 ГОСТ 7564-97 |
| 4.2 |  | А10.Б39 | Предел текучести |  | ГОСТ 12004-81 |
| 4.3 |  | А10.Б39 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 12004-81 |
| 4.4 |  | А10.Б39 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 |
| 5.1 | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | А10.Б39 | Временное сопротивление сварных соединений | СТБ 2174-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2174-2011 п.п. 6.22, 7.10 ГОСТ 12004-81 |
| 5.2 |  | А10.Б39 | Прочность сварных соединений на срез и на отрыв |  | СТБ 2174-2011 п.п. 6.20, 7.11 ГОСТ 10922-90 |
| 6.1 | Цемент | А10.Б46 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 30515-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30515-97 п.7 ГОСТ 310.1-76 |
| 6.2 |  | А10.Б29 | Нормальная густота |  | ГОСТ 310.3-76 п.1 |
| 6.3 |  | А10.Б29 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п.2 |
| 7.1 | Смеси бетонные | А10.Б46 | Отбор проб и подготовка образцов | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1035-96 п.6.1 СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 10180-90 п.2 |
| 7.2 |  | А10.Б29 | Удобоукладываемость (консистенция) по показателю подвижности (осадка конуса) |  | СТБ 1545-2005 п.п. 5.1, 5.3 |
| 7.3 |  | А10.Б29 | Удобоукладываемость (консистенция) по показателю жесткости |  | СТБ 1545-2005 п.п. 5.1, 5.4 |
| 7.4 |  | А10.Б29 | Средняя плотность |  | СТБ 1035-96 п.6.9 СТБ 1545-2005 п.6 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 27005-86 |
| 8.1 | Смеси растворные и растворы строительные | А10.Б46 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012 п.7.1 ГОСТ 5802-86 п.п. 1.2, 1.3 |
| 8.2 |  | А10.Б29 | Подвижность |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 8.3 |  | А10.Б29 | Средняя плотность раствора |  | ГОСТ 5802-86 п.7 |
| 9.1 | Бетоны (конструкционные тяжелые; легкие) | А10.Б46 | Отбор проб и подготовка образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 1187-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-90 п.2.2 |
| 9.2 |  | А10.Б39 | Прочность при сжатии |  | СТБ 1544-2005 п.7.3 СТБ 1187-99 п.6.3 ГОСТ 10180-90 |
| 9.3 |  | А10.Б29 | Средняя плотность |  | СТБ 1544-2005 п.7.6 СТБ 1187-99 п.6.3 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |
| 9.4 |  | А10.Б40 | Морозостойкость |  | СТБ 1544-2005 п.7.4 СТБ 1187-99 п.6.3 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 9.5 |  | А10.Б40 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1544-2005 п.7.4 СТБ 1187-99 п.6.3 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 |
| 10.1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | А10.Б32 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса) | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2264-2012 |
| 10.2 |  | А10.Б29 | Отклонение от линейного размера |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 10.3 |  | А10.Б29 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 10.4 |  | А10.Б29 | Отклонение от перпендикулярности |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 10.5 |  | А10.Б29 | Отклонение от плоскостности (для габаритных размеров: длина от 1000 мм до 8200 мм, ширина 1200 мм, 1500 мм) |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 10.6 |  | А10.Б29 | Диаметр или наибольший размер раковины |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 10.7 |  | А10.Б29 | Высота местного наплыва (выступа) или глубина впадины |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 10.8 |  | А10.Б29 | Глубина окола бетона на ребре |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 10.9 |  | А10.Б29 | Суммарная длина околов бетона на 1 м ребра |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 10.10 |  | А10.Б29 | Ширина раскрытия трещин |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 10.11 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22904-93 |
| 10.12 |  |  | Сила натяжения арматуры (частотный метод) |  | ГОСТ 22362-77 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |