|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.____ от 24 июля 2015 года на бланке _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от   24 июля   2015 года

электротехнической    лаборатории

- Общества с ограниченной ответственностью «БелИнжПлан»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.4, ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ. 1447-2015 |
| 1.2 |  | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ. 1447-2015 |
| 1.3 |  | А14. Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3- п.413.1.5 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ. 1449-2015 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ. 1446-2015 |
| 2.2 |  | А14. Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3- п.413.1.5 ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 | МВИ.ГМ. 1449-2015 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0._____ |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Устройства защитного отключения | А14. Б22 | Отключающий дифференциальный ток | ГОСТ 30339-95 ТКП 45-4.04-149-2009 пр. Г ТКП 181-2009 пр.В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ. 1448-2015 |
| 3.2 |  | А14. Б22 | Время отключения при отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 пр.В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ. 1448-2015 |
| 4 | Электроустановки жилых и других зданий | А14. Б22 | Ток утечки на землю | ТКП 45-4.04-149-2009 пр. Г | МВИ.ГМ. 1448-2015 |
| 5 | Силовые кабельные линии до 1000 В | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ. 1446-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                             	         Т.А.Николаева