|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 02.3.0.0310 от 31 июля 2015 года На бланке _________ На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 июля 2015 года

| метрологической лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Дом Идей» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |  |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 2 | 01 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмассы | (о – 500) мм | ц. д. 0,05 мм; 0,1 мм |  |
| 2 | 2 | 01 | Микрометры гладкие | (о – 100) мм | ц. д. 0,01 мм |  |
| 3 | 2 | 01 | Индикаторы часового типа | (о – 10) мм | ц. д. 0,01 мм |  |
| 4 | 2 | 01 | Нутромеры индикаторные | (18 – 160) мм | ц. д. 0,01 мм |  |
| 5 | 2 | 01 | Щупы | (0,02 – 1,0) мм | кл. 1; 2 |  |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева

_______________				_________________			Лист 1 Листов 1