|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0229 от 20 апреля 2009 года На бланке ______________ На 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «12» июля 2019 года

лаборатории метрологии и измерительной техники Республиканского дочернего торгового унитарного предприятия "Медтехника" г. Гродно

| № пунк-тов | Код /наимено-вание/ вида работ: 1- первичная поверка 2- после-дующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида изме-рений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Приборы для измерения артериального давления | Артериальное давление: (0 – 300) мм рт.ст. | ± 3 мм рт.ст. |
|  |  |  |  | Частота пульса: (30 – 200) уд/мин. | ± 5 % |
| 2 | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Дозаторы пипеточные, автоматические поршневые | Объем дозирования: (2·10-6 – 0,2) л | ± 0,6 % |
| 3 | 2 | 26.51/ 99.007 | Насосы инфузионные | Максимальный объем дозирования: 1000 мл | ± 5 % |
| 4 | 2 | 26.51/ 99.011 | Аппараты лазерные терапевтические | Выходная мощность лазерного излучения: (6·10-5 – 3) Вт | ± 6,5 % |
| 5 | 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы агрегации тромбоцитов | Коэффициент пропускания: 1 % – 5 % 5 % – 100 % | ∆ = ± 1 % ∆ = ± 1,5 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы биохимические Скрин Мастер Плюс | Спектральный диапазон: (340 – 700) нм Диапазон измерения оптической плотности: (0 – 2) Б | ± 2 % |
| 7 | 2 | 26.51/ 99.011 | Турбидиметрические гемокоагулометры | Диапазон измерения времени: (5 – 600) с | ± 0,2 с |
|  |  |  |  | Коэффициент пропускания: 5 % – 100 % | ± 2 % |
| 8 | 2 | 26.51/ 99.011 | Гемокоагулометры 4-х канальные | Диапазон измерений времени: (5 – 600) с | ± 1 с |
|  |  |  |  | Коэффициент пропускания: 1 % – 10 %, 10 % – 100 % | ± 1 % ± 1,5 % |
| 9 | 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры PV 1251A, (PV 1251B, PV 1251C) | Спектральный диапазон: (325 – 999) нм Диапазон измерения оптической плотности: (0 – 0,3) Б (0,3 – 1,0) Б (1,0 – 2,0) Б | ± 2 нм Осн. абсолют. погрешность: + 0,01 Б + 0,02 Б + 0,06 Б |
| 10 | 2 | 26.51/ 99.011 | Фотометры РМ 2111, РА 2600 | Спектральный диапазон: (340 – 850) нм Диапазон измерения оптической плотности: от минус 0,501 до 2,500 Б | ± 2 нм от ± 0,015 до ± 0,15 Б |
| 11 | 2 | 26.51/ 99.011 | Фотометры фотоэлектрические КФК-3 | Спектральный диапазон: (315 – 990) нм Коэффициент пропускания: 0,1 % – 100 %; Оптическая плотность: (0 – 2) Б | ± 3 нм ± 0,5 % |
| 12 | 2 | 26.51/ 99.011 | Колориметры фотоэлектрические КФК-2, КФК-2МП | Коэффициент пропускания: 5 % – 100 % | ± (1,0 % – 1,5 %) |
| 13 | 2 | 26.51/ 99.011 | Фотометр Ф300 | (0 – 2,5) Б | + 0,02 Б |
| 14 | 2 | 26.51/ 99.011 | Фотометр ЕLx 800, ЕLx 808 | (0 – 2,0) Б | + 0,02 Б |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2 | 26.51/ 99.011 | Билирубинометр БФ-ЦН-01 | (0 – 0,8) Б | ± 0,06 Б |
| 16 | 2 | 26.51/ 99.013 | Аппараты для гальванизации | (0 – 50) мА | ± 10 % |
| 17 | 2 | 26.51/ 99.016 | Кардиорегистраторы | Диапазон измеряемых напряжений: (0,03 – 5,0) мВ | ± 7 % |
| 18 | 2 | 26.51/ 99.016 | Электрокардиографы, кардиомониторы, комплексы компьютерные для исследования электрической и механической деятельности сердечно-сосудистой системы | Диапазон измеряемых напряжений: (0,03 – 5,0) мВ; | ± 7 % |
|  |  |  |  | Полоса пропускания (0,1 – 100) Гц | ± 10 % |
| 19 | 2 | 26.51/ 99.016 | Реопреобразователи с цифровым выходом РПЦ2-02 (Импекард) | Частота зондирующего тока: от 38,5 кГц до 41, 7 кГц | ± 10 % |
| 20 | 2 | 26.51/ 99.016 | Аппараты для электроанестезии; Электростимуляторы и низкочастотная электротерапевтическая аппаратура. | Длительность импульсов: (1,5 – 10) мс | ± 20 % |
|  |  |  |  | Несущая частота: (2 – 5) кГц | ± 10 % |
| 21 | 2 | 26.51/ 99.016 | Велоэргометры | (10 – 1000) мА (20 – 100) об/мин | ± 15 мА ± 2,5 об/мин |
| 22 | 2 | 26.51/ 99.016 | Аппараты УВЧ-терапии | Рабочая частота: 40,68; 27,12 МГц | ± 0,05 % |
|  |  |  |  | Выходная мощность: (0,8 – 290) Вт; | ± 30 % |
| 23 | 2 | 26.51/ 99.016 | Аппараты СВЧ-терапии | Рабочая частота: 460; 2450 МГц | ± 1 %; ± 2 % |
|  |  |  |  | Выходная мощность: (2,5 – 25) Вт | ± 20 % ± 50 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 2 | 26.51/ 99.016 | Аппараты ультразвуковые терапевтические | Частота ультразвуковых колебаний: (0,88 – 5,28) МГц | ± 0,03 % |
|  |  |  |  | Интенсивность ультразвуковых колебаний: (0,05 – 1) Вт/см2 | ± 17 % |
|  |  |  |  | Длительность импульсов: (2 – 10) мс | ± 20 % |
| 25 | 2 | 26.51/ 99.016 | Аппараты электрохирургические высокочастотные | Рабочая частота: 440 кГц 1760 кГц | ± 2 % ± 44 кГц |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева