|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 3.0041 |  |  |
|  | от 15.03.2005 |  |  |
|  |  | на бланке №_________ |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 марта.2023 года

|  | центральной производственной лаборатории электросвязи Гомельского филиала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка; 2 – последую-щая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т Ленина, 1, 246712, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры и мультиметры цифровые постоянного тока | от 1·10-5 до 1·103 В | δ = ± (0,05 % - 5,0 %) |
|  |  |  |  | от 1·10-9 до 20 А | δ = ± (0,4 % - 5,0 %) |
|  |  |  |  | от 1·10-2 до 2·108 Ом | δ = ± (0,2 % - 5,0 %) |
| 2.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры и мультиметры цифровые переменного тока | от 1·10-5 до 1·103 В (f от 10 до 100·103 Гц) | δ = ± (0,1 % - 20 %) |
|  |  |  |  | от 1·10-7 до 20 А (f от 40 до 1000 Гц) | δ = ± (0,8 % - 3 %) |
|  |  |  |  | от 1·10-4 до 32,6 мкФ | δ = ± (1,5 % - 4 %) |
| 3.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Переносные кабельные приборы | от 1·10-1 до 1·1010 Ом | δ =  (0,2 % - 10 %) |
|  |  |  |  | от 0,001 до 100 мкФ | δ =  (0,5 % - 2,5 %) |
| 4.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Источники питания типа Б5-… | от 0 до 300 В | δ =  (0,5 % - 4,0 %) |
|  |  |  |  | от 0 до 10 А | δ =  (0,1 % - 2,0 %) |
| 5.1* | 2 | 26.51/ 99.016 | Кабельные приборы, измерители параметров кабельных линий | от 32 до 4096 кГц | δ =  0,05 % |
|  |  |  |  | от минус 100 до 10 дБ | Δ =  (0,2 - 3) дБ |
|  |  |  |  | от минус 100 до 10 дБо | Δ =  (1 - 4) дБ |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1·1010 Ом | δ =  (0,1 % - 5 %) |
|  |  |  |  | от 0,1 нФ до 5 мкФ | δ =  (0,5 % - 2,5 %) |
|  |  |  |  | от 0 до 640 мкс | δ =  0,1 % |
|  |  |  |  | от 0 до 300 км | δ =  1,0 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных