ПРИЛОЖЕНИЕ

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.3.0.0172

от  19 мая  2008 г

на  2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории поверки средств измерений

Открытого акционерного общества «Оргпищепром»

|  | Код /наименование/ вида работ: 1-первичная поверка, 2–периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1-первичная поверка, 2-периодичес- кая поверка | 04.01.01.01- 010 | Манометры и мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений : для манометров 100;160;250 кПа, для мановакуумметров 60;150 кПа | Кл. т. 1,0;1,5 Кл. т. 1,5 |
| 2 | 1-первичная поверка, 2-периодичес- кая поверка | 04.01.01.01- 020 | Манометры, мановакуумметры самопишущие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений : для манометров 100;160;250 кПа; для мановакуумметров 60;150 кПа | Кл. т. 1,0; 1,5 Кл. т. 1,5 |
| 3 | 1-первичная поверка, 2-периодичес- кая поверка | 04.01.01.01- 100 | Манометры и Мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений : для манометров 400;600 кПа , для мановакуумметров 300; 500 кПа | Кл. т. 1,0;1,5 Кл. т. 1,5 |
| 4 | 1-первичная поверка, 2-периодичес- кая поверка | 04.01.01.01-110 | Манометры, мановакуумметры самопишущие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений : для манометров 400;600 кПа для мановакуумметров 300;500 кПа | Кл. т. 1,0;1,5; Кл. т. 1,5 |
| 5 | 1-первичная поверка, 2-периодичес- кая поверка | 04.01.01.01- 190 | Манометры и мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений : для манометров 1;1,6;2,5;4;6 МПа, для мановаккумметров 0,9;1,5;2,4 МПа | Кл. т. 1,0;1,5 |
| 6 | 1-первичная поверка, 2-периодичес- кая поверка | 04.01.01.01- 200 | Манометры, мановакуумметры самопишущие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений : для манометров 1;1,6;2,5;4;6 МПа; для мановакуумметров 0,9;1,5;2,4 МПа | Кл. т. 1,0;1,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1-первичная поверка, 2-периодичес- кая поверка | 04.01.01.01- 460 | Манометры и мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений : для манометров 100;160;250 кПа, для мановакуумметров 60;150 кПа | Кл. т. 2,5;4,0 |
| 8 | 1-первичная поверка, 2-периодичес- кая поверка | 04.01.01.01- 470 | Манометры, мановакуумметры самопишущие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений : для манометров 100;160;250 кПа; для мановакуумметров 60;150 кПа | Кл. т. 2,5;4,0 |
| 9 | 1-первичная поверка, 2-периодичес- кая поверка | 04.01.01.01- 500 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений : для манометров 400;600 кПа, для мановакуумметров 300;500 кПа | Кл. т. 2,5;4,0 |
| 10 | 1-первичная поверка, 2-периодичес- кая поверка | 04.01.01.01- 540 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 1;1,6;2,5;4;6 МПа, для мановакуумметров 0,9;1,5;2,4 МПа | Кл. т. 2,5; 4,0 |
| 11 | 1-первичная поверка, 2-периодичес- кая поверка | 04.01.01.01- 660 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 100;160;250 кПа; | Кл. т. 0,6 |
| 12 | 1-первичная поверка, 2-периодичес- кая поверка | 04.01.01.01- 750 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 400;600 кПа; | Кл. т. 0,6 |
| 13 | 1-первичная поверка, 2-периодичес- кая поверка | 04.01.01.01- 820 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений : для манометров 1;1,6;2,5;4;6 МПа; для мановакуумметров 0,9;1,5;2,4 МПа | Кл. т. 0,6 |

Примечание: первичная поверка  проводится для средств измерений после ремонта .

Руководитель Органа

по аккредитации								Н. А. Жагора