|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0270 от 01 августа 2011 года на бланке № 0002703 на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 ноября 2016 года

поверочной лаборатории отдела качества

Фирмы "VEGA Grieshaber KG"

| № пунктов | Код /наименование/ вида работ: 1 – первичная поверка 2 – последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код области измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 07 | Ультразвуковые уровнемеры типа VEGASON | от 0 до 45 м | ± 4 мм; ± 0,2 % |
| 2 | 01 | 07 | Радарные уровнемеры типа VEGAPULS | до 120 м | ± 2 мм |
| 3 | 01 | 07 | Микроволновые уровнемеры типа VEGAFLEX | до 60 м | ± 2 мм |
| 4 | 01 | 07 | Микроволновые уровнемеры типа VEGAFLEX, Коаксиальное исполнение | до 6 м | ± 2 мм |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева