|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 3.0327 |  |  |
|  | от 30.03.2018 |  |  |
|  | на бланке № | _____________ |  |
|  | на 1 листе |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 марта.2023 года

|  | центра испытаний и поверки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общества с ограниченной ответственностью "КреативЭнерго" |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кнорина, д. 50, оф. 200, 220103, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа | кл. т. 0,6 – 4,0 |
| 4.2** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры сигнализирующие, манометры электроконтактные | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа | кл. т. 0,6 – 4,0 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных