|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0156 от 22 мая 2006 года На бланке _________ На 2-х листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 октября 2016 года

метрологической службы Открытого акционерного общества «Минский завод отопительного оборудования»

| № пунк-тов | Код /наимено- вание/ вида работ: 1- первичная поверка 2- после-дующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида изме-рений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 01 | Линейки измерительные металлические | ( 0 – 1000) мм | ц. д.1 мм |
| 2 | 2 | 01 | Рулетка измерительная металлическая | Номинальная длина 2, 3, 5, 10 м | ц. д.1 мм, кл. т. 3 |
| 3 | 2 | 01 | Щупы | Толщина (0,02 – 1)мм | кл. 1; 2 |
| 4 | 2 | 01 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмассы | (0 – 2000) мм (0 – 500) мм (0 – 1000) мм | ц. д. 0,02; 0,05; 0,1 мм ц. д. 0,05; 0,1 мм ц. д. 0,05; 0,1 мм |
| 5 | 2 | 01 | Глубиномеры микрометрические | (0 – 100) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 6 | 2 | 01 | Глубиномеры индикаторные | (0 – 100) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 7 | 2 | 01 | Микрометры гладкие типа МК | (0 – 100) мм | ц. д 0,01 мм |
| 8 | 2 | 01 | Калибры гладкие для валов и отверстий | (8 – 250) мм | квалитет 6 - 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 2 | 01 | Индикаторы часового типа ИЧ | (0 – 10) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 10 | 2 | 01 | Угломеры с нониусом | (0 –360)  | ц.д. 2; 5; 10 |
| 11 | 2 | 01 | Калибры резьбовые цилиндрические контрольные и рабочие | (4 – 68, 33) мм | Для метрической резьбы – поле допуска 6g, 8g, 6h (Н),7h (H). Класс точности трубной резьбы В |
| 12 | 2 | 04 | Тягонапоромеры, напоромеры показывающие | от – 2,5 до 40 кПа | кл. т. 1,5 и 2,5 |
| 13 | 2 | 04 | Манометры электроконтактные | Верхние пределы измерений 100;160; 250; 400; 600 кПа, 1; 1,6; 2,5 МПа | кл. т. 2,5 |
| 14 | 2 | 04 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений 100; 160; 250; 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 1,5 - 4,0 |
| 15 | 2 | 04 | Манометры самопишущие | Верхние пределы измерений 100; 160; 250; 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1,5 |
| 16 | 2 | 13 | Вольтметр постоянного тока | ( 1,5 10-2 – 750) В | Кл. т. 1,5 |
| 17 | 2 | 13 | Вольтметр переменного тока | ( 0,1 – 600) В, f = 50 Гц | Кл. т. 1,5 |
| 18 | 2 | 13 | Амперметр постоянного тока | ( 7,5 10-5 – 30) А | Кл. т. 1,5 – 4,0 |
| 19 | 2 | 13 | Амперметр переменного тока | ( 0,1 – 20) А, f = 50 Гц | Кл. т. 1,5 – 4,0 |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева