|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0282 от 05 марта 2012 года на бланке №_________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 05 марта 2022 года

службы метрологии филиала «Брестское производственное управление» Производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз» № п/п; Код (наименование) вида работ: 1- первичная поверка; 2- последующая поверка; Средства измерений. код области измерений; наименование (тип средства измерений); метрологические характеристики. пределы измерений; класс, разряд, цена деления, погрешность. 1; 2; 3; 4; 5; 6. ул. Янки Купалы, 80, 224020, г. Брест, Брестская область. 4.1**; 2; 26.51/99.004; Напоромеры показывающие; Верхний предел измерений: 4; 6; 10; 16; 25 кПа; кл.т. 1,5; 2.5; 4,0. 4.2**; 2; 26.51/99.004; Манометры показывающие с сигнализирующим устройством (электроконтактные); Верхний предел измерений: 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5 МПа; кл.т. 1,5; 2,5. 4.3**; 2; 26.51/99.004; Манометры показывающие; Верхний предел измерений: 100; 160; 250; 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5 МПа; кл.т. 1,0; 1.5; 2.5; 4,0. 4.4**; 2; 26.51/99.004; Манометры самопишущие; Верхний предел измерений: 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5 МПа; кл.т. 1,0; 1,5. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 4.5**; 2; 26.51/99.004; Измерительные преобразователи давления с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока или напряжения; Верхний предел измерений: 4; 6; 10; 16; 25; 40; 100; 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5 МПа Выходной сигнал: (4 – 20) мА; (0-2) В; γ = ± 0,25 %. Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС); ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** – деятельность осуществляется за пределами ООС. Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь- директор государственного предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных