|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0285 от 02 апреля 2012 года на бланке № ___________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 01 апреля 2022 года

бюро поверки и ремонта отдела метрологии службы испытаний и метрологии

Открытого акционерного общества «АГАТ - системы управления» - управляющей компании холдинга «Геоинформационные системы управления»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр. Независимости, 117, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули | (0 – 630) мм | Дискретность отсчета 0,01 мм; ц. д. 0,02; 0,05; 0,1 мм |
| 1.2* | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенрейсмассы | (0 – 630) мм | Дискретность отсчета 0,01 мм; ц. д. 0,02; 0,05; 0,1 мм |
| 1.3* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры типов МК, МЛ, МТ без мер установочных | (0 – 175) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.4* | 2 | 26.51/ 99.001 | Калибры гладкие | (0,1 − 30,0) мм | ∆ = ± 0,003 мм |
| 13.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Источники питания постоянного тока | (0 − 300) В; (0 − 30) А | ± 0,1 % ± 0,6 % |
| 13.2* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | (75·10-3 − 1·103) В (0,1 − 750) В | кл.т. 1,0 − 4,0 кл.т. 0,2 − 0,5 |
| 13.3* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | (0,1 − 1·103) В | ± 0,05 % |
| 13.4* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | (0,05 − 1000) В; f = (20 − 400) Гц | кл.т. 1,0 − 4,0 |
| 13.5* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | (0,1 − 1000) В; f = (20 − 1·103) Гц | кл.т. 0,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.6* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры цифровые переменного тока | (0,1 − 1000) В; (0 − 100) В; f = (20 − 1·105) Гц | ± 0,3 % ± 0,15 % |
| 13.7* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | (1·10-5 − 10) А | кл.т. 0,2 − 0,5 кл.т. 1,0 − 4,0 |
| 13.8* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры цифровые постоянного тока | (1·10-6 − 2) А (2 − 50) А | ± 0,105 % ± 0,48 % |
| 13.9* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | (0,025 − 10) А f = 50 Гц | кл.т. 1,0 − 4,0 |
| 13.10* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры аналоговые и цифровые переменного тока | (4·10-5 − 50) А f = (40 – 2500) Гц | ± 0,54 % |
| 13.11* | 2 | 26.51/ 99.013 | Омметры Омметры цифровые | (1·10-3 − 1·109) Ом; (1·10-1 − 1·109) Ом; (1 − 1·105) Ом | ± 1,5 % ± 0,2 % ± 0,15 % |
| 13.12* | 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители емкости (в т. ч. в составе комбинированных приборов) | (1·10-4 − 100) мкФ | ± 1,0 % |
| 16.1* | 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы сигналов низкочастотные | (10 − 1·107) Гц; (0,1 − 100) В; Кг = 0,05 % | ± 5·10-6 ± 0,3 % ΔКг = ± 0,1·Кг |
| 16.2* | 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы шума н. ч. | (0 − 10) МГц; (1·10-3 − 300) В | ± 5·10-6 ± 1,5 % |
| 16.3* | 2 | 26.51/ 99.016 | Вольтметры электронные переменного тока | (1·10-6 − 300) В; f = (10 − 5·107) Гц | ± 1,0 % |
| 16.4* | 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы импульсов | τимп = (10 - 5·109) нс; T = (1·10-7 -10) c; A = (0 − 100) В | ± 5·10-6 ± 5·10-6 ± 1,0 % |
| 16.5* | 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные Осциллографы запоминающие | (10 − 1·108) Гц; (0,002 − 300) В | ± 5·10-6 ± 1,5 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных