|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0174 от 19 мая 2008 года На бланке №___________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» мая 2018

лаборатории измерительной техники

Государственного учреждения «Группа материально-технического обеспечения

органов пограничной службы» (Войсковая часть 1463)

| № пунк-тов | Код /наиме-нование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последу-ющая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули | (0 – 250) мм |  0,05 мм,  0,1 мм |
|  | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры МК | (0 – 100) мм | кл. 2 |
|  | 2 | 26.51/ 99.002 | Весы неавтоматического действия (для внутрихозяйственного применения) | (0,04 – 500) кг | кл. т. средний, обычный |
|  | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа; (1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кгс/см2) для мановакуумметров: 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа (1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2) | кл. т. 1,5 – 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры электроконтактные | Верхний предел измерений 0,6; 1; 1,6 | кл. т. 1- 4 |
|  | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие кислородные | Верхний предел измерений: 2,5; 25 МПа (25; 250 кгс/см2) | кл. т. 2,5 |
|  | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерители артериального давления механические* | (0 – 300) мм рт.ст. |  3 мм рт.ст.  4 мм рт.ст. |
|  | 2 | 26.51/ 99.006 | Спидометры автомобильные* | (20 – 220) км/ч (0 – 9999) км | + 4 км/ч (числовая отметка шкалы до 60 км/ч) + (5+n) км/ч (числовая отметка шкалы (80+n20) км/ч) n=0;1;2;3…  1 % при измерении пройденного пути |
|  | 2 | 26.51/ 99.007 | Колонки топливораздаточные (для внутрихозяйственного применения) | Номинальный расход: (40 – 50) л/мин; измерительный объем от 2 л |  0,2 % |

Примечание: *- поверка разрешена для СИ, применяемых в подразделениях Государственного пограничного комитета Республики Беларусь,

поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»					Т.А.Николаева