|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0023

от 25 ноября 1996 года

На бланке ___________

На 1 листе

Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 04 октября 2019 года

группы поверки и ремонта Центральной строительной лаборатории

Открытого акционерного общества «Трест Белпромналадка»

| № пункта | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | 1; 2 | 26.51/ 99.020 | Толщиномеры ультразвуковые | (0,6 - 1000) мм | ± 0,1 мм |
| 2.1 | 1; 2 | 26.51/ 99.020 | Дефектоскопы ультразвуковые | С прямыми преобразователями: (1 - 180) мм | ± (0,5 +0,015Н) мм |
|  |  |  |  | С наклонными преобразователями: (2 – 50) мм | ± (0,03Х + 1) мм ± (0,03У + 1) мм |
|  |  |  |  | Отношение амплитуд сигналов на входе приемника (2 - 62) дБ | ± (0,2 + 0,03N) дБ |

Руководитель органа 
по аккредитации Республики Беларусь - 
директор Государственного 
предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева