|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0092 |
| от 30.03.1998 |
| на бланке №  на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 1 от 23 июня 2023 года

**К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ** от 15 мая 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лаборатория метрологии и дозиметрии  Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова" | | | | | |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений | | | |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики | |
| Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **аг. Лесной, 223040, Минский район, Минская область** | | | | | |
| 17.3\*\*\* | 1,2 | 26.51/99.017 | Радиометры активности радионуклидов РИС-А «Дозкалибратор» | от 2∙106 до 1,85∙1010 Бк | ± 3% |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных