|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации№ BY/112 3.0248от 24 мая 2010 годана бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_на 1 листередакция 03 |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от05 августа 2022 года

|  |
| --- |
| лаборатории управления контроля качества и метрологии  |

иностранного общества с ограниченной ответственностью

«Газпромнефть - Белнефтепродукт»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Код(наименование)вида работ:1 - первичнаяповерка2 - последующаяповерка | Средства измерений |
| кодобластиизмерений | наименование(тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд,цена деления,погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Интернациональная, д. 36, 7 этаж, кабинет 712, 220030, г. Минск |
| 7.1\*\*\* | 1; 2 | 26.51/99.007.3 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические.Объёмный метод  | от 3 до 200 м3 | ± 0,25 % |
| 7.2\*\*\* | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические.Объёмный метод  | от 100 до 1000 м3 | ± 0,25 % |

***Примечание***:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных