|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0127 от «16» апреля 2001 года на бланке _________ на 4 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» сентября 2021 года

| поверочной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильное научно-производственное предприятие «Электроприбор». |  |
| --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| г .Витебск, 210001, ул. Зеньковой, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1* | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные переменного тока, напряжения переменного тока ЭП8527 | Входной сигнал: (0 – 1 – 20) А (0 – 5 – 100) А (0 – 300) А (0 – 100 – 130) В (0 – 400 – 520) В Выходной сигнал: (0 – 5 – 6,5) мА (0 – 5 – 100) мА переменного тока |  = ± (0,25 % – 2,0 %) |  |
| 13.2* | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные переменного тока | Входной сигнал: (0 – 5) А переменного тока Выходной сигнал: (0 – 5) мА (0 – 20) мА (4 – 20) мА постоянного тока |  = ± (0,5 % – 1,0 %) |  |
| 13.3* | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные напряжения переменного тока | Входной сигнал: (0 – 700) В переменного тока Выходной сигнал: (0 – 5) мА (0 – 20) мА (4 – 20) мА постоянного тока |  = ± (0,5 % – 1,0 %) |  |
| 13.4* | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные постоянного тока | Входной сигнал: (-10 – 0 – +10) А (-75 – 0 – +75) мВ постоянного тока Выходной сигнал: (-5 – 0 – +5) мА (4 – 20) мА (0 – 5) мА постоянного тока |  = ± (0,2 % – 1,0 %) |  |
| 13.5* | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные напряжения постоянного тока | Входной сигнал: (-1000 – 0 – +1000) В постоянного тока Выходной сигнал: (-5 – 0 – +5) мА (4 – 20) мА (0 – 5) мА постоянного тока |  = ± 0,5 % |  |
| 13.6* | 1,2 | 26.51/99.013 | Комплекс измерительный ЦВ8535 | Входные сигналы: (0 – 5) А (0 – 450) В |  = ± 0,1 %  = ± 0,25 % |  |
| 13.7* | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные напряжения обратной последовательности фаз ЭП8565 | Входной сигнал: (0 – 100 – 130) В трехфазный переменный ток Выходной сигнал: (0 – 5 – 6,5) мА переменного тока |  = ± 1,0 % |  |
| 13.8* | 1,2 | 26.51/99.013 | Устройства измерительные ЦП8501 | (-5 – 0 – +5) мА (-600 – 0 – + 600) В (-10 – 0 – + 10) А (4 – 20) мА постоянного тока (0 – 10) А , (0 – 600) В переменного тока (45 – 55) Гц Выходной сигнал: (-5 – 0 – +5) мА (4 – 20) мА (0 – 5) мА (0 – ±10) В постоянного тока |  = ± 0,5 % |  |
| 13.9* | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные активной мощности; реактивной мощности; активной и реактивной мощности | Входной сигнал: (0 – 5) А; (0 – 480) В переменного тока коэф.мощности cosφ(sinφ) 0 – -1 – 0 – +1 – 0 Выходной сигнал: (-5 – 0 – +5) мА (0 – 5) мА (4 – 20) мА постоянного тока |  = ± (0,2 % - 0,5 %) |  |
| 13.10* | 1,2 | 26.51/99.013 | Устройства измерительные ЦП8506 | Входной сигнал: (0 – 5) А; (0 – 480) В переменного тока Выходной сигнал: (-5 – 0 – +5) мА (0 – 5) мА (4 – 20) мА постоянного тока |  = ± 0,5 % |  |
| 13.11* | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные частоты переменного тока | Входной сигнал: (45 – 55) Гц с номинальным напряжением 100; 220; 380 В переменного тока Выходной сигнал: (4 – 20) мА (0 – 5) мА постоянного тока |  = ± 0,05 % |  |
| 13.12* | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные суммирующие постоянного тока | Входной сигнал: (-5 – 0 – +5) мА постоянного тока Выходной сигнал: (-5 – 0 – +5) мА (4 – 20) мА постоянного тока |  = ± 0,5 % |  |
| 13.13* | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507 | Входной сигнал: От 0 до 5 А переменный ток от 0 до 500 В напряжение переменного тока; от - 3291 до 3291 (Вт, Вар, В·А) активная, реактивная и полная мощность; от 45 до 55 Гц частота перем. тока Выходной сигнал: от -5 до 5 мА от 4 до 20 мА постоянного тока импульсные выходы |  = ± 0,5 %  = ± 0,2 %  = ± 0,05 % кл.т. (0,2S – 0,5S) для активной энергии; для реактивной энергии кл.т. 1 |  |
| 13.14* | 1,2 | 26.51/99.013 | Измерители частоты и температуры | Входной сигнал: 1) частота переменного тока (45 – 55) Гц напряжение 100 В; 220 В; 380 В 2) температура от –50 оС до +50 оС от -50 оС до +200 оС от +100 оС до +600 оС Выходной сигнал: (0 – 5) мА (-5 – 0 – +5) мА (4 – 20) мА постоянного тока |  = ± 0,05 %  = ± 1,0 % |  |
| 13.15* | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | (0 – 700) В (50 – 1000) Гц | кл.т. 0,2 - 0,5 |  |
| 13.16* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | (0 – 10) А (50 – 1000) Гц | кл.т. 0,2 - 0,5 |  |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |